西充县水务局2017年农村饮水安全巩固提升工程管材管件及机电水泵采购项目

项目编号: 5113252017000271

招

标

文

件

中国·四川·西充

南充天成招标代理有限公司、西充县水务局

共同编制

二〇一七年九月

目    录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	5

第三章  投标文件格式	21

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	34

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	35

第六章  招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求	36

第七章  评标办法	48

第八章  政府采购合同（参考）	58

第一章  投标邀请

南充天成招标代理有限公司受西充县水务局委托，拟对西充县水务局2017年农村饮水安全巩固提升工程管材管件及机电水泵设备采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：5113252017000271

二、招标项目：西充县水务局2017年农村饮水安全巩固提升工程管材管件及机电水泵设备采购项目

三、资金来源：财政资金

四、招标项目简介：PP-R管材管件、机电水泵共2个包，（管材管件为第1包，机电水泵为第2包)。投标人可兼投兼中。（项目情况详见招标文件第六章）

五、供应商参加本次政府采购活动，应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目不接受联合体投标。

（详见招标文件第四章）

- 招标文件获取方式、时间、地点：

本项目现场报名，凡有意投标企业自2017年 9 月30 日至2017年 10月13日09:00- 17:00（北京时间，法定节假日除外）在南充天成招标代理有限公司（西充县晋城镇时代公馆后大门）获取招标文件。本次招标文件售价：各包招标文件售价人民币300元/份（招标文件售后不退, 投标资格不能转让）。

获取招标文件时，供应商为法人或者其他组织的，只需提供单位介绍信、经办人身份证明；供应商为自然人的，只需提供本人身份证明。招标采购单位对已发出的招标文件若有澄清或者修改的，澄清或者修改的通知将按照供应商报名时提供的联系方式通知，并同时在四川省政府采购网上公布。若供应商联系方式发生变化，应及时通知招标采购单位，若因供应商预留的联系方式错误而导致通知无法收到，一切责任均由供应商自行承担。

七、投标起止时间：2017年10月20日14:30－15：00（北京时间）。

开标时间：2017年10月20日15:00（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点，逾期送达的投标文件不予接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

八、开标地点：南充天成招标代理有限公司。

九、本投标邀请在四川政府采购网（www.sczfcg.com）上以公告形式发布。

十、联系方式

采购人：西充县水务局

地    址：西充县晋城镇晋城大道四段247号

联 系 人： 王先生

联系电话：13990744289

采购代理机构：南充天成招标代理有限公司

地    址：西充县晋城镇时代公馆后大门

邮    编：637200

联 系 人：杨先生

联系电话：0817—4523488

第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：第1包150万元，第2包30万元（本次采购产品清单数量为采购单位预估数量，结算总价以实际使用数量乘以单价的金额为准）超过采购预算的投标为无效投标。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：单项报价不能超过财评限价，否则为无效投标。 采购项目分包采购的，在采购金额未超过采购项目总预算金额前提下，采购人可以在评标过程中临时调剂各包采购限价（预算金额不得调整；财政预算明确到各包的不得调整），临时调剂的内容，在评标报告中记录。 |
| 2 | 政府采购节能清单产品、环境标志产品 | 1．节能清单产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。其中，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品（具体品目以“★”标注）。其他品目为政府优先采购的节能产品。未列入节能清单的产品，不属于政府强制采购、优先采购的节能产品范围。节能清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经相关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于本期节能清单的范围。拟采购设备为政府强制采购节能产品的，非清单内产品不能参与投标。采购人拟购买的产品属于政府强制采购节能产品范围，但在最新一期节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要的，允许在节能清单之外采购。本项目中购买的设备如有属于政府强制采购节能产品的，报价人须提供所投产品在最新一期节能产品政府采购清单中所在认证证书文号、页码，并复印该页附在报价文件中。 2．在技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于政府优先采购的节能产品（提供所投产品在最新一期节能产品政府采购清单中所在认证证书文号、页码，并复印该页附在报价文件中）、环境标志产品政府采购清单中产品（环保产品以财政部、环保部发布的“环境标志产品政府采购清单”为准（最新一期），投标时属清单内产品，请列出产品所在文号、页码，并复印该页附后。 |
| 3 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 在评标过程中，投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 4 | 小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除和失信企业报价加成或者扣分（实质性要求） | 一、小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除 1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2.参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。 3.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体投标协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体投标协议合同总金额30%以上的，可给予联合体6%的价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 二、失信企业报价加成或者扣分 1.对按照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号)记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行10%的报价加成、以加成后报价作为该供应商报价评标，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其投标文件按照无效处理。 2.供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。 |
| 5 | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 6 | 投标保证金 | 金额：第1包30000元人民币，第2包6000元人民币 交退款方式：通过供应商单位基本账户以银行转账方式交纳或退还。 收款单位：南充天成招标代理有限公司。 开 户 行：四川西充农村商业银行股份有限公司府南支行。 银行账号：53890110000796257 行号：314674200014 交款截止时间：2017年10月19 日12:00（投标保证金的缴纳以银行下账时间为准，截止时间未到帐的供应商不得参与投标）。 投标保证金联系人：王女士 联系电话：0817-4523488 |
| 7 | 采购文件咨询 | 联系人：杨先生 联系电话：0817--4523488 |
| 8 | 开标、评标工作咨询 | 联系人：杨先生 联系电话：0817--4523488 |
| 9 | 中标通知书领取 | 中标公告在四川政府采购网上公告后，请中标供应商凭有效身份证明证件和行贿犯罪档案查询结果告知函原件到南充天成招标代理有限公司领取中标通知书。 联系人：杨先生 联系电话：0817--4523488 地址：西充县晋城镇时代公馆后大门 |
| 10 | 供应商询问 | 根据采购委托代理协议，供应商应当直接向采购人依法提出，并由采购人依法受理和回复。 联 系 人： 王先生 联系电话：13990744289 地址： 西充县晋城镇 邮编： 637200 |
| 11 | 供应商对采购文件、过程和采购结果的询问和质疑 | 根据采购委托代理协议，供应商应当直接向采购人依法提出，并由采购人依法受理和回复。 联 系 人： 王先生 联系电话：13990744289 地址： 西充县晋城镇 邮编： 637200 |
| 12 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：西充县财政局 联系人:李先生 联系电话：0817－6863878 邮编：637200 |
| 13 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，采购人将政府采购合同送西充县财政局备案。 |
| 14 | 招标服务费 | 以中标金额作为计算基数,参照原国家计委 计价格[2002]1980号及 发改办价格[2003]857号通知规定,由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构交纳招标服务费。 |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标项目的采购人是 西充县水务局 （简称“采购人”）。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标项目的采购代理机构是南充天成招标代理有限公司（简称“招标人”）。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指向招标人报名成功拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3. 合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向招标代理机构报名并按时缴纳投标保证金。

### 4. 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性检查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

5.2提供相同制造厂商不同品牌产品处理。制造厂商有二个以上品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标，投标产品为不同品牌的，制造厂商投标产品所属品牌为该品牌的有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为不同品牌的，所投品牌产品以其中通过资格审查、符合性检查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择确定一个参加评标的投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。

5.3利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.4前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.5 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、商务及其他要求；

（七）评标办法；

（八）政府采购合同主要条款。

### 7. 招标文件的澄清和修改

7.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少1５日前、提交资格预审申请文件截止时间至少３日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

### 8. 答疑会和现场考察

本次政府采购不组织答疑会和现场考察。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，需要逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

### 10．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12. 联合体投标（实质性要求）

本采购项目不接受联合体投标。

### 13. 知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

14.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

（3）在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于15%。（实质性要求）。

### 14.2 技术部分（根据具体项目情况确定）。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答包括下列内容：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）投标产品技术参数表；

（5）产品彩页资料；

（6）产品工作环境条件；

（7）产品验收标准和验收方法；

（8）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

（9）投标人认为需要提供的文件和资料。

14.3 商务部分（根据具体项目情况确定）。投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺，包括以下内容：

（1）投标函；

（2）投标人企业法人营业执照副本、税务登记证副本复印件；

（3）投标人组织机构代码证复印件；

（4）法定代表人授权书原件（法人参与投标的除外）；

（5）法人或授权代表身份证复印件；

（6）投标人和投标产品符合招标文件规定的资格、资质性及其他具有类似效力要求的相关证明材料；

（7）商务应答表；

（8）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包含的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格，投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他供应商认定）；

（9）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

（10）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

14.4售后服务（根据具体项目情况确定）投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺，包括以下内容：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等，提供投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。

注：投标人承诺的保修时间、保修内容与范围等需要投标产品制造厂家授权的，投标人必须保证其承诺的保修时间、保修内容与范围等得到了制造厂家授权，如其承诺的保修时间、保修内容与范围等与制造厂家授权不一致的，以提供虚假材料谋取中标处理（实质性要求）。

14.5其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

### 15．投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 16．投标保证金（实质性要求）

16.1 投标人投标时，必须以人民币缴纳招标文件规定金额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

16.2投标保证金交款方式：详见投标人须知前附表。

16.3未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并递交至采购代理机构进行合同编号后5个工作日内全额退还（注：①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还或者投标人和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。

16.4发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

（5）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定缴纳履约保证金的；

（6）投标人提供虚假资料的；

（7）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

### 17．投标有效期（实质性要求）

17.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 18．投标文件的印制和签署

18.1 投标人应准备投标文件正本1份、副本4份、“开标一览表”1份。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

18.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

18.4 投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订（实质性要求）。

18.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

18.6 投标文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。

### 19.投标文件的密封和标注

19.1投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.2 投标文件包括正本、副本和用于开标唱标单独提交的“开标一览表”。投标文件应当密封，所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章），其中，“开标一览表”单独密封。投标文件的密封袋上应当注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

### 20．投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。

20.2递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20.3本次招标不接收以邮寄方式递交的投标文件。

### 21．投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

## 五、开标和中标

### 22．开标

22.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加，评标专家不参加开标活动。

22.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.3 开标时，由投标人或者其推选的代表先检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

22.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

22.5 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

### 23. 开标程序

23.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川政府采购网上查询。

### 24．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并按相关规定存档。

### 25.评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

### 26.中标通知书

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 投标人中标后，拒绝领取中标通知书的，招标采购单位将于中标供应商确定之日起两个工作日内采取邮寄、快递方式按照投标人投标文件中的地址发出中标通知书。

26.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26．4中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

26.5中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件到南充天成招标代理有限公司领取中标通知书。联系人：王女士，联系电话：0817--4523488。

## 六、签订及履行合同和验收

### 27. 签订合同

27.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

27.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

27.4 中标人在合同签订之后7个工作日内，将签订的合同原件（一式4份）送南充天成招标代理有限公司进行合同编号。联系人：王女士，联系电话：0817—4523488。

## 28. 合同分包（实质性要求）

28.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

28.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

## 29.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

## 29. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 履约保证金（实质性要求）

30.1 缴纳金额：中标金额的10%。

30.2 缴纳方式：由中标供应商通过基本账户向采购人缴纳。

30.3 缴款时间：中标通知书领取后，采购合同签订前

30.4退款方式：依照合同履约完成后。

### 31.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在四川政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 32、合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内送西充县财政局备案。

### 33. 履行合同

33.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

33.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

### 34. 验收

34.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。

34.3 验收结果合格的，采购人出具验收合格书，并无息退还中标人的履约保证金；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

### 35.资金支付

35.1采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。

35.2付款方式：产品验收合格,安装调试后运行正常，应付价款的70%，使用一年无质量问题后付清全部货款，乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 七、投标纪律要求

### 36. 投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、询问、质疑和投诉

- 37．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

## 九、其他

- 38.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

39.代理服务费

根据委托代理协议的约定，中标（成交）供应商在领取中标(成交）通知书时按国家相关规定支付代理服务费。

第三章 投标文件格式

- 一、本章所制投标文件格式，投标人可根据需要自行加长加宽，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

- 二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

- 三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

- 一、投 标 函（实质性要求）

- 南充天成招标代理有限公司及采购人：

- 我方全面研究了“                     ”项目（招标编号：              ）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权        （姓名、职务）代表我方                （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

- 一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币        万元（大写：                ）。其中投标产品       为进口产品。

- 二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

- 三、我方同意本招标文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

- 四、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本XX份，用于开标唱标的“开标一览表”一式一份。

- 五、我方同意本次招标的投标有效期为XX天。

- 六、我方愿意提供贵机构可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

- 投标人名称：               （单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

- 通讯地址：                        传    真：

- 邮政编码：                        日    期：

- 联系电话：

- 二、承诺函（实质性要求）

- 南充天成招标代理有限公司及采购人：

- 我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

- 一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （六）法律、行政法规规定的其他条件；

- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

- 二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

- 三、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

- 四、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

- 五、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

- 本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

- 注：1.供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

2.本招标文件所指重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、2万元以上罚款等行政处罚。

- 投标人名称：                 （单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

- 日    期：

## 三、法定代表人授权书

__________________（采购代理机构名称）：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目（招标编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：         （盖章）

日    期：

- 四、开标一览表

- 第XX包

| - 序号 | - 项目 - 名称 | - 制造商家及 - 规格型号 | - 数量 | - 投标单价 - （元） | - 投标总价 - （元） | - 交货 - 时间 | - 是否属于进口产品 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

- 2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

- 3、“开标一览表”数量统一以“1”单位填写，累计的单项报价作为合计报价总额（总金额应与分项报价表总金额一致）。

- 投标人名称：XXXX（单位公章）。

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

- 投标日期：XXXX。

- 五、分项报价明细表

- 第XX包

| - 序号 | - 产品名称 | - 规格型号 | - 品牌 | - 单位 | - 数量 | - 单价 | - 金额 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 分项报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

- 2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

- 3、 此表数量统一为“1”，总额应与开标一览表一致总额。

- 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

- 投标日期：XXXX。

- 六、商务应答表

- 招标编号：

| - 序号 | - 包号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

- 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

- 投标日期: XXXX。

- 七、投标人基本情况表

| - 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 注册地址 |  |  |  | - 邮政编码 |  |  |  |
| - 联系方式 | - 联系人 |  |  | - 电话 |  |  |  |
|  | - 传真 |  |  | - 网址 |  |  |  |
| - 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 法定代表人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  | - 电话 |  |  |
| - 技术负责人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  | - 电话 |  |  |
| - 成立时间 |  |  | - 员工总人数： |  |  |  |  |
| - 企业资质等级 |  |  | - 其中 | - 项目经理 |  |  |  |
| - 营业执照号 |  |  |  | - 高级职称人员 |  |  |  |
| - 注册资金 |  |  |  | - 中级职称人员 |  |  |  |
| - 开户银行 |  |  |  | - 初级职称人员 |  |  |  |
| - 账号 |  |  |  | - 技工 |  |  |  |
| - 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

- 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

- 投标日期: XXXX。

- 八、投标人类似项目业绩一览表

| - 年份 | - 用户名称 | - 项目名称 | - 完成时间 | - 合同金额 | - 是否通过验收 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：以投标人中标通知书或销售合同复印件为准并加盖投标人鲜章佐证。

- 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

- 投标日期: XXXX。

- 九、投标产品技术参数表

- 招标编号：

| - 序号 | - 包号（如有） | - 货物（设备）名称 | - 招标文件要求 | - 投标产品技术参数 | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表，（加盖生产制造厂家公章（鲜章）。

2．按照招标项目技术要求的顺序对应填写。

- 3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

- 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

- 投标日期: XXXX。

- 十、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

- 招标编号：

| - 类别 | - 职务 | - 姓名 | - 职称 | - 常住地 | - 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 证书 - 名称 | - 级别 | - 证号 | - 专业 |
| - 管理 - 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 技术 - 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

- 投标日期: XXXX。

十一、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

十二、验收清单

采购项目名称：

采购项目编号：

| 编号 | 货物名称及型号 | 主要配置(部件)名称、规格型号 | 产地 | 所投货物的 配置数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:      年    月    日

十三、介绍函

南充天成招标代理有限公司：

兹介绍我公司    等  位同志前往你处购买             采购项目（采购文件编号              ）采购文件第   包，请予以接洽。

此致

公司名称（盖章）

201  年  月  日

公司名称：

联系人：

联系电话：                （手机)

（座机）

邮箱：

开户行名称：                          行号：

银行账号：

（若联系方式不准确，以致采购中不能顺畅联系，责任由我方自负）。

（公司盖章）

201 年  月  日

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（一）至（五）规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

（二）法律、行政法规规定的其他条件

（三）根据采购项目提出的特殊条件：

## 二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

依照法律、行政法规、地方性法规、行政许可的强制性规定，生产、销售产品和产品本身需要取得许可证照或者需要经过认证的。

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

## 一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1.供应商具备《政府采购法》第二十二条规定及其他条件的承诺函原件（见格式）；

2.投标函（见格式）；

3.有效的营业执照副本（复印件）、组织机构代码证副本（复印件）、税务登记证副本（国税或地税复印件）或“三证合一”证件复印件；

4.投标人为法定代表人须提供本人身份证复印；

5.投标人非法定代表人，需提供法定代表人授权书原件及法定代表人与被授权人身份证复印件；

6.投标保证金交纳凭证（复印件）；

7.本项目参加政府采购活动的法定代表人近3年内不得具有行贿犯罪记录的证明材料或法定代表人近3年内无行贿犯罪书面承诺函（中标供应商领取招标通知书时须提供人民检察院出具的“行贿犯罪档案查询结果告知函”原件）；

8．具备健全的财务会计制度的证明材料。｛注：①可提2016年度经审计的财务报告复印件；②也可提供2016年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；③供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，可提供具备健全财务制度的书面承诺函。｝

9. 提供2017年以来任意1个月社保和税收缴纳证明复印件（特殊情况需要提出有效说明）。

10.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料：

（第1包）货物：

1、PP-R管材须提供涉及饮用水卫生安全的国家产品卫生许可批件（有效期内）；

2、投标人须提供GB/28001-2011职业健康安全管理体系认证证书。

国家或行业主管部门对招标货物的技术、标准、质量等有特殊要求的，所供货物必须满足。

注：1.本章要求提供的相关证明材料应当与第四章的规定要求对应，除投标人自愿以外，不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权不予提供，且不影响投标文件的有效性和完整性。

- 本章要求提供的相关证明材料应当结合采购项目具体情况和投标人的组织机构性质确定，不得一概而论。

第六章 招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

一、 项目概述

根据《四川省发展和改革委员会、四川省水利厅关于转下达2017年农村饮水安全巩固提升工程中央预算内投资计划的通知》(川发改投资[2017]294号)以及县政府主要领导批件，建设地点为西充县晋城、太平、义兴、槐树、双凤、多扶等39个乡镇 145个村，解决贫困人口饮水安全问题，管材管件及水泵机电初估资金180万元（最终以实际供货量为准），计划工期180个日历天。本次招标范围为管材管件及水泵机电设备，详见工程量清单所列范围全部内容。

二、技术要求

（一）第一包技术规格要求

1、基本要求

1) PPR管材管件必须符合GB／T18742—2002标准要求；耐腐蚀性强，不受腐蚀性土壤和各种水质的影响。无味、无臭、无毒，可耐广泛的化学物品(包括强酸和强碱)，不受真菌和细菌的侵蚀，抗白蚁、耐风化。内壁光滑，材料摩擦阻力小，过水能力强。

2)管道及配件内部不能发生侵蚀，管道内流体不受影响，建筑物外墙永不会因管道生锈而受污染，保证建筑物价值不致受损。

3)方便施工，可采用热熔连接、法兰连接、螺纹连接等多种连接方式，安装后无须定期保养维修。

4) 机械强度大、耐外压强度、耐水压强度、耐冲击强度等均优良。在正常使用条件下寿命满足50年。

2、技术要求

1)、颜色：PPR管材灰色。

2)、外观：产品内外表面光滑、平整、清洁，无划伤、裂纹、气泡、起层，无凹陷和可见杂质，无严重的冷斑及色泽不均，分解变色等缺陷。管材端头切割平整，并与管材轴线垂直。

3)、管材长度：PPR管4 m／根不允许有负偏差。

4)、几何尺寸：管材平均外径及偏差、壁厚及偏差、同一截面壁厚偏差、不圆度、弯曲度、以及管件承口深度及平均直径符合其标准要求。

5)、不透光性：所有管材管件应不透光。

3、物理力学及化学性能应符合其相应标准要求

4、卫生性能

1)、产品不得使水质产生气味、味道和颜色；

2)、管材浸泡水的感官指标和一般化学指标、毒理学指标、蒸发残渣和耗氧量等指标均应符合国家相关的要求。

5、标志、包装、运输

1)、标志

PPR管材应有永久性标记，间隔不超过l m，内容应包括：生产厂名、产品名称、商标、规格及尺寸(管系列S、公称外径dn和公称壁厚en)、采用标准号、生产日期、“水”或“water”字样。

管材包装标记：商标、产品名称、生产厂名厂址；管件包装标记：生产厂名厂址商标、产品名称及规格、生产日期或生产批号、用标准号。

2)、包装

PPR管材按相同规格装入包装袋捆扎、封口，每个包装袋质量不大于25kg；运输管材管件在装卸和运输时，不得划伤、抛摔、剧烈撞击、重压和损伤、暴晒、油污和化学污染。

（二）第二包技术规格要求

投标人应满足招标项目的技术规格和配置要求。

三、服务要求

1、质量保证期：第1包保修期一年，第2包保修期二年；保修期为自验收合格后开始计算。保修期间，供货方负责因管材设备本身导致的各种故障的免费技术服务和设备的维修；投标人拟定专业人员为该项目提供售后服务、安装指导和安全及咨询保障服务；

2、供应商必须提供符合采购单位供货通知的规格型号产品，并提供每批次产品的检验合格证书和证明。

3、供应商需在西充县城设立供货仓库，或按业主要求直接送货到乡镇。

4、供应商提供货物的质量保证期为自交货验收合格之日起不少于12个月。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，供应商应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

A更换：由供应商承担所发生的全部费用。

B退货处理：供应商应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5、如在使用过程中发生质量问题，供应商在接到采购人通知后在8小时内到达相应现场。

6、在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

7、提供有关资料及售后服务承诺。

8、验收标准以招标文件技术参数及要求和相关行业标准为准。

## 四. 项目清单及要求

1、招标最高限价

详见西充县财政评审中心〔2017〕492号所确定的财评控制价格作为最高限价，所有产品单项报价不得超过最高限价。

| （第1包）西充县水务局2017年农村饮水安全工程PP-R管材管件采购最高限价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高控制单价 | 备注 |
| 1 | PP-R管 | Φ20×2.0 | 米 | 1 | 2.61 | 管材（件）须标明1.25MPa |
| 2 | PP-R管 | Φ32×2.9 | 米 | 1 | 5.87 | 管材（件）须标明1.25MPa |
| 3 | PP-R管 | Φ40×3.7 | 米 | 1 | 7.79 | 管材（件）须标明1.25MPa |
| 4 | PP-R管 | Φ50×4.6 | 米 | 1 | 12.89 | 管材（件）须标明1.25MPa |
| 5 | PP-R管 | Φ63×5.8 | 米 | 1 | 20.93 | 管材（件）须标明1.25MPa |
| 6 | PP-R管 | Φ75×6.8 | 米 | 1 | 28.9 | 管材（件）须标明1.25MPa |
| 7 | PP-R管 | Φ20×2.3 | 米 | 1 | 3.18 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 8 | PP-R管 | Φ32×3.6 | 米 | 1 | 7.04 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 9 | PP-R管 | Φ40×4.5 | 米 | 1 | 11.7 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 10 | PP-R管 | Φ50×5.6 | 米 | 1 | 16.45 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 11 | PP-R管 | Φ63×7.1 | 米 | 1 | 27 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 12 | PP-R管 | Φ75×8.4 | 米 | 1 | 41.93 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 13 | 90°弯头 | Φ20 | 个 | 1 | 0.46 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 14 | 90°弯头 | Φ32 | 个 | 1 | 1.02 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 15 | 90°弯头 | Φ40 | 个 | 1 | 1.71 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 16 | 90°弯头 | Φ50 | 个 | 1 | 3.38 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 17 | 90°弯头 | Φ63 | 个 | 1 | 4.87 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 18 | 90°弯头 | Φ75 | 个 | 1 | 9.72 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 19 | 45°弯头 | Φ20 | 个 | 1 | 0.49 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 20 | 45°弯头 | Φ32 | 个 | 1 | 1.22 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 21 | 45°弯头 | Φ40 | 个 | 1 | 2.43 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 22 | 45°弯头 | Φ50 | 个 | 1 | 3.78 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 23 | 45°弯头 | Φ63 | 个 | 1 | 6.74 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 24 | 45°弯头 | Φ75 | 个 | 1 | 7.83 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 25 | 直接头 | Φ20 | 个 | 1 | 0.27 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 26 | 直接头 | Φ32 | 个 | 1 | 0.63 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 27 | 直接头 | Φ40 | 个 | 1 | 0.96 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 28 | 直接头 | Φ50 | 个 | 1 | 1.52 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 29 | 直接头 | Φ63 | 个 | 1 | 2.56 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 30 | 直接头 | Φ75 | 个 | 1 | 5.26 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 31 | 变径直接头 | Φ32×20 | 个 | 1 | 0.51 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 32 | 变径直接头 | Φ40×20 | 个 | 1 | 0.87 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 33 | 变径直接头 | Φ40×32 | 个 | 1 | 0.96 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 34 | 变径直接头 | Φ50×20 | 个 | 1 | 1.36 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 35 | 变径直接头 | Φ50×32 | 个 | 1 | 1.51 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 36 | 变径直接头 | Φ50×40 | 个 | 1 | 1.56 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 37 | 变径直接头 | Φ63×20 | 个 | 1 | 1.87 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 38 | 变径直接头 | Φ63×32 | 个 | 1 | 2.25 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 39 | 变径直接头 | Φ63×40 | 个 | 1 | 2.25 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 40 | 变径直接头 | Φ63×50 | 个 | 1 | 2.44 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 41 | 变径直接头 | Φ75×50 | 个 | 1 | 4.8 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 42 | 变径直接头 | Φ75×63 | 个 | 1 | 5.01 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 43 | 正三通 | Φ20 | 个 | 1 | 0.55 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 44 | 正三通 | Φ32 | 个 | 1 | 1.28 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 45 | 正三通 | Φ40 | 个 | 1 | 2.2 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 46 | 正三通 | Φ50 | 个 | 1 | 3.37 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 47 | 正三通 | Φ63 | 个 | 1 | 6.24 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 48 | 正三通 | Φ75 | 个 | 1 | 12.24 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 49 | 变径三通 | Φ32×20 | 个 | 1 | 1.01 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 50 | 变径三通 | Φ40×20 | 个 | 1 | 1.79 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 51 | 变径三通 | Φ40×32 | 个 | 1 | 1.93 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 52 | 变径三通 | Φ50×20 | 个 | 1 | 2.36 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 53 | 变径三通 | Φ50×32 | 个 | 1 | 2.72 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 54 | 变径三通 | Φ50×40 | 个 | 1 | 2.97 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 55 | 变径三通 | Φ63×20 | 个 | 1 | 3.66 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 56 | 变径三通 | Φ63×32 | 个 | 1 | 4.36 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 57 | 变径三通 | Φ63×40 | 个 | 1 | 5.13 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 58 | 变径三通 | Φ63×50 | 个 | 1 | 5.48 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 59 | 变径三通 | Φ75×50 | 个 | 1 | 10.16 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 60 | 变径三通 | Φ75×63 | 个 | 1 | 10.48 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 61 | 内丝直接头 | Φ32×20 | 个 | 1 | 6.15 | 32×3/4″ |
| 62 | 内丝直接头 | Φ40×32 | 个 | 1 | 16.78 | 40×11/4″ |
| 63 | 内丝直接头 | Φ50×40 | 个 | 1 | 23.64 | 50×11/2″ |
| 64 | 内丝直接头 | Φ63×50 | 个 | 1 | 32.9 | 63×2″ |
| 65 | 外丝直接头 | Φ32×20 | 个 | 1 | 8.8 | 32×3/4″ |
| 66 | 外丝直接头 | Φ40×32 | 个 | 1 | 21.14 | 40×11/4″ |
| 67 | 外丝直接头 | Φ50×40 | 个 | 1 | 28.14 | 50×11/4″ |
| 68 | 外丝直接头 | Φ63×50 | 个 | 1 | 43.44 | 63×2″ |
| 69 | 内丝弯头 | Φ32×20 | 个 | 1 | 7.75 | 32×3/4″ |
| 70 | 外丝弯头 | Φ32×20 | 个 | 1 | 11.53 | 32×3/4″ |
| 71 | 内丝活接头 | Φ20 | 个 | 1 | 12.63 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 72 | 内丝活接头 | Φ32 | 个 | 1 | 24.67 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 73 | 内丝活接头 | Φ40 | 个 | 1 | 42.03 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 74 | 内丝活接头 | Φ50 | 个 | 1 | 71.16 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 75 | 内丝活接头 | Φ63 | 个 | 1 | 112.07 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 76 | 外丝活接头 | Φ20 | 个 | 1 | 12.92 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 77 | 外丝活接头 | Φ32 | 个 | 1 | 24.37 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 78 | 外丝活接头 | Φ40 | 个 | 1 | 40.89 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 79 | 外丝活接头 | Φ50 | 个 | 1 | 70.06 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 80 | 外丝活接头 | Φ63 | 个 | 1 | 109.14 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 81 | 管帽 | Φ20 | 个 | 1 | 0.24 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 82 | 管帽 | Φ32 | 个 | 1 | 0.49 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 83 | 管帽 | Φ40 | 个 | 1 | 0.81 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 84 | 管帽 | Φ50 | 个 | 1 | 1.44 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 85 | 管帽 | Φ63 | 个 | 1 | 2.66 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 86 | 管帽 | Φ75 | 个 | 1 | 5.99 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 87 | 法兰头、法兰片 | Φ20 | 套 | 1 | 7.54 | 配制螺丝、锣帽、垫圈 |
| 88 | 法兰头、法兰片 | Φ32 | 套 | 1 | 13.13 | 配制螺丝、锣帽、垫圈 |
| 89 | 法兰头、法兰片 | Φ40 | 套 | 1 | 17.1 | 配制螺丝、锣帽、垫圈 |
| 90 | 法兰头、法兰片 | Φ50 | 套 | 1 | 23.63 | 配制螺丝、锣帽、垫圈 |
| 91 | 法兰头、法兰片 | Φ63 | 套 | 1 | 26.54 | 配制螺丝、锣帽、垫圈 |
| 92 | 法兰头、法兰片 | Φ75 | 套 | 1 | 31.8 | 配制螺丝、锣帽、垫圈 |
| 93 | 闸阀 | Φ20 | 个 | 1 | 9.72 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 94 | 闸阀 | Φ32 | 个 | 1 | 14.46 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 95 | 闸阀 | Φ40 | 个 | 1 | 39.47 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 96 | 闸阀 | Φ50 | 个 | 1 | 60.34 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 97 | 闸阀 | Φ63 | 个 | 1 | 75.2 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 98 | 闸阀 | Φ75 | 个 | 1 | 97.09 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 99 | 球阀 | Φ20 | 个 | 1 | 10.86 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 100 | 球阀 | Φ32 | 个 | 1 | 18.03 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 101 | 球阀 | Φ40 | 个 | 1 | 27.81 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 102 | 球阀 | Φ50 | 个 | 1 | 49.54 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 103 | 球阀 | Φ63 | 个 | 1 | 77.99 | 管材（件）须标明1.6MPa |
| 104 | 球阀 | Φ75 | 个 | 1 | 145.9 | 管材（件）须标明1.6MPa |

| （第2包）西充县水务局2017年农村饮水安全工程机电设备采购最高限价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 最高控制单价 | 备注 |
| 1 | 单相井用充油式潜水泵 | 100QJD2-40-0.55KW | 台 | 1 | 296.10 | 本项目两年的质保期，配制绝缘防水电缆30米 |
| 2 |  | 100QJD2-60-0.75KW | 台 | 1 | 422.10 |  |
| 3 |  | 100QJD2-90-1.7KW | 台 | 1 | 684.60 |  |
| 4 |  | 100QJD2-110-2.5KW | 台 | 1 | 1289.90 |  |
| 5 |  | 100QJD2-150-3KW | 台 | 1 | 1440.60 |  |
| 6 |  | 100QJD3.2-54-1.1KW | 台 | 1 | 665.70 |  |
| 7 |  | 100QJD3.2-72-1.5KW | 台 | 1 | 720.30 |  |
| 8 |  | 100QJD3.2-108-2.5KW | 台 | 1 | 844.20 |  |
| 9 | 三相井用充油式潜水泵 | 100QJ4-60/12-1.1KW | 台 | 1 | 835.80 | 本项目两年的质保期，配制绝缘防水电缆30米 |
| 10 |  | 100QJ4-80/16-1.5KW | 台 | 1 | 1012.20 |  |
| 11 |  | 100QJ4-100/20-2.2KW | 台 | 1 | 1139.30 |  |
| 12 |  | 100QJ4-140/30-3KW | 台 | 1 | 1904.70 |  |
| 13 |  | 100QJ4-180/40-4KW | 台 | 1 | 2717.40 |  |
| 14 |  | 100QJ4-255/55-5.5KW | 台 | 1 | 2775.20 |  |
| 15 |  | 100QJ5-24/6-0.75KW | 台 | 1 | 556.50 |  |
| 16 |  | 100QJ5-36/9-1.1KW | 台 | 1 | 865.20 |  |
| 17 |  | 100QJ5-72/18-2.2KW | 台 | 1 | 1553.00 |  |
| 18 |  | 100QJ5-96/24-3KW | 台 | 1 | 1932.00 |  |
| 19 |  | 100QJ5-128/32-4KW | 台 | 1 | 2057.00 |  |
| 20 |  | 100QJ5-150/38-5.5KW | 台 | 1 | 2396.10 |  |
| 21 |  | 100QJ6-40/9-1.1KW | 台 | 1 | 631.10 |  |
| 22 |  | 100QJ6-50/13-1.5KW | 台 | 1 | 835.80 |  |
| 23 |  | 100QJ6-70/18-2.2KW | 台 | 1 | 1051.10 |  |
| 24 |  | 100QJ6-110/26-3KW | 台 | 1 | 1506.80 |  |
| 25 |  | 100QJ6-122/32-4KW | 台 | 1 | 1690.50 |  |
| 26 |  | 100QJ6-160/40-5.5KW | 台 | 1 | 1973.00 |  |
| 27 |  | 100QJ6-200/56-7.5KW | 台 | 1 | 2815.10 |  |
| 28 |  | 100QJ8-60/12-2.2KW | 台 | 1 | 1124.60 |  |
| 29 |  | 100QJ8-91/18-3KW | 台 | 1 | 1381.80 |  |
| 30 |  | 100QJ8-107/24-4KW | 台 | 1 | 2013.90 |  |
| 31 |  | Y130QJ8-120/14-4KW | 台 | 1 | 1969.80 |  |
| 32 |  | 200QS10-45/3-3KW | 台 | 1 | 1656.90 |  |
| 33 |  | 200QS10-60/4-4KW | 台 | 1 | 1998.20 |  |
| 34 |  | 200QS10-90/6-5.5KW | 台 | 1 | 2240.70 |  |
| 35 |  | 200QS10-105/7-7.5KW | 台 | 1 | 2321.60 |  |
| 36 |  | 200QS10-125/8-9.2KW | 台 | 1 | 2517.90 |  |
| 37 |  | 200QS15-125/8-11KW | 台 | 1 | 2708.00 |  |
| 38 | 电机保护装置 | 单相 | 台套 | 1 | 435.00 | 有定时控制，短路、过流、缺相等保护 |
| 39 |  | 三相 | 台套 | 1 | 660.00 |  |
| 40 | 带法兰止回阀 | φ40法兰止回阀 | 套 | 1 | 63.00 | 配制螺丝、锣帽4颗，垫圈2个 |
| 41 |  | φ50法兰止回阀 | 套 | 1 | 81.00 |  |
| 42 |  | φ63法兰止回阀 | 套 | 1 | 120.00 |  |
| 43 |  | φ75法兰止回阀 | 套 | 1 | 142.00 |  |
| 44 |  | φ90法兰止回阀 | 套 | 1 | 228.00 |  |
| 45 |  | φ110法兰止回阀 | 套 | 1 | 273.00 |  |
| 46 | 吊管 | φ40钢吊管含法兰 | 米 | 1 | 36.00 | 配制螺丝、锣帽，垫圈 |
| 47 |  | φ50钢吊管含法兰 | 米 | 1 | 36.80 |  |
| 48 |  | φ63钢吊管含法兰 | 米 | 1 | 38.00 |  |
| 49 | 夹板 | φ40夹板 | 个 | 1 | 44.00 |  |
| 50 |  | φ50夹板 | 个 | 1 | 44.00 |  |
| 51 |  | φ63夹板 | 个 | 1 | 44.00 |  |
| 52 | 带法兰钢弯头 | φ50带法兰钢弯头 | 套 | 1 | 29.00 | 配制螺丝、锣帽4颗， 垫圈2个 |
| 53 |  | φ63带法兰钢弯头 | 套 | 1 | 42.00 |  |
| 54 |  | φ75带法兰钢弯头 | 套 | 1 | 58.00 |  |
| 55 |  | φ90带法兰钢弯头 | 套 | 1 | 70.00 |  |
| 56 |  | φ110带法兰钢弯头 | 套 | 1 | 80.00 |  |
| 57 | 自动排气阀 | φ50自动排气阀（内径40） | 个 | 1 | 200.00 |  |
| 58 |  | φ63自动排气阀（内径50） | 个 | 1 | 240.00 |  |
| 59 |  | φ75自动排气阀（内径63） | 个 | 1 | 304.00 |  |
| 60 |  | φ90自动排气阀（内径80） | 个 | 1 | 360.00 |  |
| 61 |  | φ110自动排气阀（内径100） | 个 | 1 | 464.00 |  |

2、招标清单约定

本次招标清单详见西充县财政评审中心〔2017〕492号，以采购单价为报价，报价时每项数量为1，数量剩以单价即为合价。具体采购数量以最终使用的供货数量作为结算依据。

3、项目清单

PP-R管材管件、机电水泵项目清单详见西充县财政评审中心〔2017〕492号。

（第1包）西充县水务局2017年农村饮水安全工程PP-R管材管件投标报价清单表

| 序号 | 产品名称 | 材质及规格型号 | 单位 | 数量 | 投标报价单位单价（元） | 投标报价单位合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP-R管 | Φ20×2.0 | 米 | 1 |  |  | 产品上须标明1.25MPa |
| 2 | PP-R管 | Φ32×2.9 | 米 | 1 |  |  | 产品上须标明1.25MPa |
| 3 | PP-R管 | Φ40×3.7 | 米 | 1 |  |  | 产品上须标明1.25MPa |
| 4 | PP-R管 | Φ50×4.6 | 米 | 1 |  |  | 产品上须标明1.25MPa |
| 5 | PP-R管 | Φ63×5.8 | 米 | 1 |  |  | 产品上须标明1.25MPa |
| 6 | PP-R管 | Φ75×6.8 | 米 | 1 |  |  | 产品上须标明1.25MPa |
| 7 | PP-R管 | Φ20×2.3 | 米 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 8 | PP-R管 | Φ32×3.6 | 米 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 9 | PP-R管 | Φ40×4.5 | 米 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 10 | PP-R管 | Φ50×5.6 | 米 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 11 | PP-R管 | Φ63×7.1 | 米 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 12 | PP-R管 | Φ75×8.4 | 米 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 13 | 90°弯头 | Φ20 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 14 | 90°弯头 | Φ32 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 15 | 90°弯头 | Φ40 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 16 | 90°弯头 | Φ50 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 17 | 90°弯头 | Φ63 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 18 | 90°弯头 | Φ75 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 19 | 45°弯头 | Φ20 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 20 | 45°弯头 | Φ32 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 21 | 45°弯头 | Φ40 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 22 | 45°弯头 | Φ50 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 23 | 45°弯头 | Φ63 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 24 | 45°弯头 | Φ75 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 25 | 直接头 | Φ20 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 26 | 直接头 | Φ32 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 27 | 直接头 | Φ40 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 28 | 直接头 | Φ50 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 29 | 直接头 | Φ63 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 30 | 直接头 | Φ75 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 31 | 变径直接头 | Φ32×20 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 32 | 变径直接头 | Φ40×20 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 33 | 变径直接头 | Φ40×32 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 34 | 变径直接头 | Φ50×20 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 35 | 变径直接头 | Φ50×32 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 36 | 变径直接头 | Φ50×40 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 37 | 变径直接头 | Φ63×20 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 38 | 变径直接头 | Φ63×32 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 39 | 变径直接头 | Φ63×40 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 40 | 变径直接头 | Φ63×50 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 41 | 变径直接头 | Φ75×50 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 42 | 变径直接头 | Φ75×63 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 43 | 正三通 | Φ20 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 44 | 正三通 | Φ32 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 45 | 正三通 | Φ40 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 46 | 正三通 | Φ50 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 47 | 正三通 | Φ63 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 48 | 正三通 | Φ75 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 49 | 变径三通 | Φ32×20 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 50 | 变径三通 | Φ40×20 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 51 | 变径三通 | Φ40×32 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 52 | 变径三通 | Φ50×20 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 53 | 变径三通 | Φ50×32 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 54 | 变径三通 | Φ50×40 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 55 | 变径三通 | Φ63×20 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 56 | 变径三通 | Φ63×32 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 57 | 变径三通 | Φ63×40 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 58 | 变径三通 | Φ63×50 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 59 | 变径三通 | Φ75×50 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 60 | 变径三通 | Φ75×63 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 61 | 内丝直接头 | Φ32×20 | 个 | 1 |  |  | 32×3/4″ |
| 62 | 内丝直接头 | Φ40×32 | 个 | 1 |  |  | 40×11/4″ |
| 63 | 内丝直接头 | Φ50×40 | 个 | 1 |  |  | 50×11/2″ |
| 64 | 内丝直接头 | Φ63×50 | 个 | 1 |  |  | 63×2″ |
| 65 | 外丝直接头 | Φ32×20 | 个 | 1 |  |  | 32×3/4″ |
| 66 | 外丝直接头 | Φ40×32 | 个 | 1 |  |  | 40×11/4″ |
| 67 | 外丝直接头 | Φ50×40 | 个 | 1 |  |  | 50×11/4″ |
| 68 | 外丝直接头 | Φ63×50 | 个 | 1 |  |  | 63×2″ |
| 69 | 内丝弯头 | Φ32×20 | 个 | 1 |  |  | 32×3/4″ |
| 70 | 外丝弯头 | Φ32×20 | 个 | 1 |  |  | 32×3/4″ |
| 71 | 内丝活接头 | Φ20 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 72 | 内丝活接头 | Φ32 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 73 | 内丝活接头 | Φ40 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 74 | 内丝活接头 | Φ50 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 75 | 内丝活接头 | Φ63 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 76 | 外丝活接头 | Φ20 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 77 | 外丝活接头 | Φ32 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 78 | 外丝活接头 | Φ40 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 79 | 外丝活接头 | Φ50 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 80 | 外丝活接头 | Φ63 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 81 | 管帽 | Φ20 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 82 | 管帽 | Φ32 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 83 | 管帽 | Φ40 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 84 | 管帽 | Φ50 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 85 | 管帽 | Φ63 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 86 | 管帽 | Φ75 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 87 | 法兰头、法兰片 | Φ20 | 套 | 1 |  |  | 配制螺丝、锣帽、垫圈 |
| 88 | 法兰头、法兰片 | Φ32 | 套 | 1 |  |  | 配制螺丝、锣帽、垫圈 |
| 89 | 法兰头、法兰片 | Φ40 | 套 | 1 |  |  | 配制螺丝、锣帽、垫圈 |
| 90 | 法兰头、法兰片 | Φ50 | 套 | 1 |  |  | 配制螺丝、锣帽、垫圈 |
| 91 | 法兰头、法兰片 | Φ63 | 套 | 1 |  |  | 配制螺丝、锣帽、垫圈 |
| 92 | 法兰头、法兰片 | Φ75 | 套 | 1 |  |  | 配制螺丝、锣帽、垫圈 |
| 93 | 闸阀 | Φ20 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 94 | 闸阀 | Φ32 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 95 | 闸阀 | Φ40 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 96 | 闸阀 | Φ50 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 97 | 闸阀 | Φ63 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 98 | 闸阀 | Φ75 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 99 | 球阀 | Φ20 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 100 | 球阀 | Φ32 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 101 | 球阀 | Φ40 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 102 | 球阀 | Φ50 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 103 | 球阀 | Φ63 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 104 | 球阀 | Φ75 | 个 | 1 |  |  | 产品上须标明1.6MPa |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注意：供应商报价请制作电子档（U盘）备用

（第2包）西充县水务局2017年农村饮水安全工程机电设备投标报价清单表

| 序号 | 产品名称 | 设备生产厂及型号规格 | 单位 | 数量 | 投标报价单价（元/台） | 投标报价合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单相井用潜水水泵电机 | 100QJD2-40-0.55KW | 台 |  |  |  | 本项目两年的质保期，配制绝缘防水电缆30米 |
| 2 |  | 100QJD2-60-0.75KW | 台 |  |  |  |  |
| 3 |  | 100QJD2-90-1.7KW | 台 |  |  |  |  |
| 4 |  | 100QJD2-110-2.5KW | 台 |  |  |  |  |
| 5 |  | 100QJD2-150-3KW | 台 |  |  |  |  |
| 6 |  | 100QJD3.2-54-1.1KW | 台 |  |  |  |  |
| 7 |  | 100QJD3.2-72-1.5KW | 台 |  |  |  |  |
| 8 |  | 100QJD3.2-108-2.5KW | 台 |  |  |  |  |
| 9 | 三相井用潜水水泵电机 | 100QJ4-60/12-1.1KW | 台 |  |  |  | 本项目两年的质保期，配制绝缘防水电缆30米 |
| 10 |  | 100QJ4-80/16-1.5KW | 台 |  |  |  |  |
| 11 |  | 100QJ4-100/20-2.2KW | 台 |  |  |  |  |
| 12 |  | 100QJ4-140/30-3KW | 台 |  |  |  |  |
| 13 |  | 100QJ4-180/40-4KW | 台 |  |  |  |  |
| 14 |  | 100QJ4-255/55-5.5KW | 台 |  |  |  |  |
| 15 |  | 100QJ5-24/6-0.75KW | 台 |  |  |  |  |
| 16 |  | 100QJ5-36/9-1.1KW | 台 |  |  |  |  |
| 17 |  | 100QJ5-72/18-2.2KW | 台 |  |  |  |  |
| 18 |  | 100QJ5-96/24-3KW | 台 |  |  |  |  |
| 19 |  | 100QJ5-128/32-4KW | 台 |  |  |  |  |
| 20 |  | 100QJ5-150/38-5.5KW | 台 |  |  |  |  |
| 21 |  | 100QJ6-40/9-1.1KW | 台 |  |  |  |  |
| 22 |  | 100QJ6-50/13-1.5KW | 台 |  |  |  |  |
| 23 |  | 100QJ6-70/18-2.2KW | 台 |  |  |  |  |
| 24 |  | 100QJ6-110/26-3KW | 台 |  |  |  |  |
| 25 |  | 100QJ6-122/32-4KW | 台 |  |  |  |  |
| 26 |  | 100QJ6-160/40-5.5KW | 台 |  |  |  |  |
| 27 |  | 100QJ6-200/56-7.5KW | 台 |  |  |  |  |
| 28 |  | 100QJ8-60/12-2.2KW | 台 |  |  |  |  |
| 29 |  | 100QJ8-91/18-3KW | 台 |  |  |  |  |
| 30 |  | 100QJ8-107/24-4KW | 台 |  |  |  |  |
| 31 |  | 100QJ10-80/17-4KW | 台 |  |  |  |  |
| 32 |  | 200QS10-45/3-3KW | 台 |  |  |  |  |
| 33 |  | 200QS10-60/4-4KW | 台 |  |  |  |  |
| 34 |  | 200QS10-90/6-5.5KW | 台 |  |  |  |  |
| 35 |  | 200QS10-105/7-7.5KW | 台 |  |  |  |  |
| 36 |  | 200QS10-125/8-9.2KW | 台 |  |  |  |  |
| 37 |  | 200QS15-125/8-11KW | 台 |  |  |  |  |
| 38 | 电机保护装置 | 单相 | 台套 |  |  |  | 有定时控制，短路、过流、缺相等保护 |
| 39 |  | 三相 | 台套 |  |  |  |  |
| 40 | 带法兰止回阀 | φ40法兰止回阀 | 套 |  |  |  | 配制螺丝、锣帽4颗，垫圈2个 |
| 41 |  | φ50法兰止回阀 | 套 |  |  |  |  |
| 42 |  | φ63法兰止回阀 | 套 |  |  |  |  |
| 43 |  | φ75法兰止回阀 | 套 |  |  |  |  |
| 44 |  | φ90法兰止回阀 | 套 |  |  |  |  |
| 45 |  | φ110法兰止回阀 | 套 |  |  |  |  |
| 46 | 吊管 | φ40钢吊管含法兰 | 米 |  |  |  | 配制螺丝、锣帽，垫圈 |
| 47 |  | φ50钢吊管含法兰 | 米 |  |  |  |  |
| 48 |  | φ63钢吊管含法兰 | 米 |  |  |  |  |
| 49 | 夹板 | φ40夹板 | 个 |  |  |  |  |
| 50 |  | φ50夹板 | 个 |  |  |  |  |
| 51 |  | φ63夹板 | 个 |  |  |  |  |
| 52 | 带法兰钢弯头 | φ50带法兰钢弯头 | 套 |  |  |  | 配制螺丝、锣帽4颗， 垫圈2个 |
| 53 |  | φ63带法兰钢弯头 | 套 |  |  |  |  |
| 54 |  | φ75带法兰钢弯头 | 套 |  |  |  |  |
| 55 |  | φ90带法兰钢弯头 | 套 |  |  |  |  |
| 56 |  | φ110带法兰钢弯头 | 套 |  |  |  |  |
| 57 | 自动排气阀 | φ50自动排气阀（内径40） | 个 |  |  |  |  |
| 58 |  | φ63自动排气阀（内径50） | 个 |  |  |  |  |
| 59 |  | φ75自动排气阀（内径63） | 个 |  |  |  |  |
| 60 |  | φ90自动排气阀（内径80） | 个 |  |  |  |  |
| 61 |  | φ110自动排气阀（内径100） | 个 |  |  |  |  |
| 合价 |  |  |  |  |  |  |  |

注意：供应商报价请制作电子档（U盘）备用

第七章  评标办法

## 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2.评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

3. 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.4出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2资格性检查。

评标委员会应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

注：资格性检查适用于招标采购单位不自行进行资格性检查或者自行进行资格性检查，但有供应商的资格在评标阶段已经发生变化的采购项目。本项目需要评标委员会进行资格性检查。

3.3符合性检查。

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的；

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（五）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）；

（六）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（七）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.7出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于资格性审查、符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.9.1在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.9.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.9.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.9.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（一）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（三）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（四）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（二）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.10 低于成本价投标处理。在评标过程中，投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

3.11招标采购单位现场复核评标结果。

3.11.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（一）资格性审查认定错误的；

（二）分值汇总计算错误的；

（三）分项评分超出评分标准范围的；

（四）客观评分不一致的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.11.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（五）招标采购单位未提供书面建议的。

4. 评标细则及标准

4.1本次综合评分的因素是： 技术、报价、服务、信誉等。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2对记入诚信档案的且在有效期内的供应商，在参加政府采购活动中实行10%的报价加成、以加成后报价作为该供应商报价评审。供应商失信行为惩戒可以实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其投标、响应文件按照无效处理。

第一包综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价30% | 30 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价×30 （投标报价指开标一览表总合计金额） | 小微企业给予6%价格扣除后参与评审，失信企业给予10%的报价加成，用加成后的价格参与评审。 |
| 2 | 专业技术能力10% | 10 | 1、投标人具备专业的生产技术人员每提供一人得2分，增加一人加2分，最多得4分（提供塑料挤出专业职业资格证书）； 2、投标人派遣到本项目的技术负责人应具备水利水电或农田水利专业中级或以上职称得3分；（提供证书复印件盖单位鲜章） 3、投标人具备水利水电机电安装工程专业承包资质的得3分（提供证书复印件盖单位鲜章）。 | 人员须提供投标人公司为其购买连续1年以上社保证明和相应的证书复印件。 |
| 3 | 产品质量8% | 8 | - 投标人PP-R管材具有2017年省级或以上质量检测机构出具的检测报告每份得2分，最多4分； - 投标人PP-R管材具备2017年省级或以上疾病预防控制中心出具的检测报告的得4分。 | 投标文件提供复印件加盖投标人鲜章，原件备查。 |
| 4 | 企业实力、荣誉23% | 23 | 1、投标人获得中国水利工程协会颁发的（供货类）企业信用等级证书A级得1分，AA级或以上得5分，（提供网络截图） 2、投标人获得2014年以来省级或以上工商管理局颁发的守合同重信用证书的得3分； 3、投标人2014年以来连续获得省级质量部门颁发的卓越绩效模式先进企业得1分，国家级的得3分； 4、投标人获得安监部门颁发的三级或以上安全生产标准化企业证书的得3分（提供证书和安监局官网页面截图）； 5、投标人PP-R管材获得采用国际标准产品认可合格证书的得3分。 6、投标人取得有效期内的测量管理体系或计量管理体系认证的得1分，同时具备的得3分； 7、投标人获得有效期内的省级或以上工商部门颁发的著名商标证书的得3分 | 投标文件提供有效的证书、证件复印件（证书、证件为生产厂商的，加盖厂家鲜章；证书、证件为投标人的，加盖投标人鲜章）。 |
| 5 | 业绩7% | 7 | 以投标人2014年以后（含2014年）的PP-R供货单项合同业绩计算，金额在100万元以上的得1分，在300万以上的得2分，在500万以上的得7分。金额在100万元以下及没有业绩的不得分（提供单项供货合同证明，不累计）。 | 以中标通知书、合同复印件及网上打印的中标公示文件为准。 |
| 6 | 财务状况4% | 4 | 1、以投标人2016年通过审计的财务报表进行综合评价，财务状况良好的得2分；一般的得1分，差的不得分； 2、投标人纳税信用等级被税务部门评定为A级或以上的得2分，B级或以下的得1分（以税务局网上公布的为准，提供截图等方式佐证。） |  |
| 7 | 售后服务13% | 13 | 1、投标人派遣具备特种设备作业人员证的售后服务人员到项目实施地负责技术指导1人得1分，增加一人加1分，最多2分。 2、投标人获得售后服务认证证书三星的得1分，四星或以上的得5分。（提供网络截图等证明资料）；投标人具有售后服务高级管理师证书的得2分，本项最多得6分。 | 人员须提供投标人公司为其购买连续1年以上社保证明和相应的证书复印件。 |
| 8 | 环境标志产品3% | 3 | 投标产品入选最新一期环境标志产品政府采购清单目录的得3分。 | 提供所投产品在最新一期节能产品政府采购清单中所在认证证书文号、页码，并复印该页附在投标文件中 |
| 9 | 投标文件的规范性2% | 2 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |

说明：1、以上评分标准需提供的证书证件等（盖鲜章）需要统一装订在《商务部分 其他投标人认为需要提供的文件和资料》栏目下，原件备查，提供虚假资料的作废标处理，并没收投标保证金，并上报财政监管部门列入政府采购黑名单。

2、证书资料属外文资料的，需要翻译成中文，并附页该资料后。否则不予认定。

- 3、得分四舍五入的方式保留两位小数。

第二包综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30% | 30 | - 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： - 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 小微企业给予6%价格扣除后参与评审，对失信实行10%的报价加成、以加成后报价作为该供应商报价。 |
| 2 | 产品质量8% | 8 | 投标人近三年具有省级或以上质量检测机构出具的检测报告每份得2分，最多8分。 | 投标文件提供复印件加盖投标人鲜章，原件备查。 |
| 3 | 信誉30% | 30 | 1、投标人获得ISO9001质量管理体系认证证书得3分，获得ISO14001环境管理体系认证证书得3分，获得OHSAS18001职业健康管理体系认证证书得3分； 2、投标人获得2014年以来国家工商管理总局颁发的守合同重信用证书的得3分（提供网络截图等证明材料）； 3、投标人获得省级及以上颁发的高新技术企业证书的，省级的2分，国家级的得6分；不重复得分（提供网络截图等证明材料） 4、投标人获得安监部门颁发的三级或以上安全生产标准化企业证书的得4分（提供证书和安监局官网页面截图等证明材料）； 5、投标人近三年以来（2014-2016年）获得产品专利证书的每个得1分，最多的8分。 | 投标文件提供有效的证书、证件复印件（证书、证件为生产厂商的，加盖厂家鲜章；证书、证件为投标人的，加盖投标人鲜章）。 |
| 4 | 业绩9% | 9 | 以投标人2014年以后（含2014年）的供货单项合同业绩计算，金额在100万元以上的每个得1分；在200万以上的每个得2分；金额在300万元以上的每个得3分。此项最多得9分。金额在100万元以下及没有业绩的不得分（此项同一供应商最多只能提供3份单项证明材料）。 | 以中标通知书、合同复印件为准。 |
| 5 | 财务状况2% | 2 | 以投标人近三年（2014--2016年）通过审计的财务报表进行综合评价，财务状况良好的得2分；一般的得1分；差的不得分。 |  |
| 6 | 售后服务11% | 13 | 1、供应商在四川设有分公司或售后服务点（以工商局注册为准）的得7分； 2、横向比较供应商的售后服务方案，最好的得6分，较好的得4分，一般的得2分。 |  |
| 7 | 节能产品5% | 5 | 国家公布的属于政府优先采购的节能产品（提供所投产品在最新一期节能产品政府采购清单中所在认证证书文号、页码，并复印该页附在报价文件中）得5分. | 以国家有关部门机构认定的为准 |
| 8 | 投标文件的规范3% | 3 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得3分；有任意一项细微偏差的扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |

说明：1、以上评分标准涉及的证书证件等（盖鲜章）需要统一装订在《商务部分 其他投标人认为需要提供的文件和资料》栏目下，原件备查，提供虚假资料的作废标处理，并没收投标保证金，并上报财政监管部门列入政府采购黑名单。2、证书资料属外文资料的，需要翻译成中文，并附页该资料后。否则不予认定。3、得分四舍五入的方式保留两位小数。

5.废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

6.定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。本项目由采购人委托评标委员会直接确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

注意，采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标供应商，采购人有充分合理理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标供应商，依次类推。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书(中标供应商凭人民检察院出具的近三年“无行贿犯罪档案查询结果告知函”原件到招标代理机构现场领取）。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第八章  政府采购合同（参考）

合同编号：

签订地点：

签订时间：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及西充县水务局2017年农村饮水安全巩固提升工程管材管件及机电水泵设备项目采购项目（项目编号：5113252017000271）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

- 一、合同产品及单价

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 招标单价（元） | 中标单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

该合同单价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同单价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

- 二、质量要求

1、乙方须提供满足《西充县2017年农村饮水安全巩固提升工程管材管件及机电水泵设备采购项目》各项要求的货物（含零部件、配件等），且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

3、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

- 三、交货及验收

1、交货地点：乙方自行在西充县城设立销售点，数量较多时直接送至工地（县境内，交通方便），双方在销售点或工地交货。

2、乙方必须按照甲方每次有效的书面供货通知的各类规格型号货物提供检验合格厂品。在交货时，双方当场按书面供货通知对货物的规格型号、数量、质量进行验收，验收合格进行交货，同时甲方领货人应出具货物的《材料款付款委托书》。

3、 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

4、 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方领货人应拒绝交货，一切损失由乙方负责。

5、乙方在交货时，应将所提供货物的每批次由具有相应资质质量检测单位出具的质量检测报告和产品出厂检验合格证书和等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

6、货物运到甲方指定地点后，乙方须指定专业人员及时到现场清点交货，对甲方相关人员进行现场实际操作、产品知识、基本维护的讲解与演示，并向业主方提供相关资料；若供货方人员未及时到场，业主方可自行验货，由此造成的货损货差由供货方负责

7、如货物经乙方 1  次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

- 四、付款方式

1、付款方式：产品验收合格,安装调试后运行正常，应付价款的70%，使用一年无质量问题时付清全部货款。乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

2、合同履约保证金：乙方在合同签订前向甲方交纳合同履约保证金人民币￥      元（写：        元整）；乙方完成整个工程项目的货物供给5个工作日 后，甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕，退还乙方合同履约保证金人民币￥      元（大写：      元整），履约保证金无息（可将此资金转为质量保证金）。

3、质量保证金：质量保证金为材料总价的 10%   ，中标人完全履行了合同规定的义务，一年后支付全部合同的质量保证金（质量保证金无息）。

- 五、售后服务

1、质保期第1包为验收合格后1年，第2包为验收合格后2年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   8小时内响应到场，  48  小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方 1  次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专业人员为该项目提供售后服务及安全咨询保障。

- 六、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付违约金人民币       万元 ；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付违约金人民币       万元/天；逾期付款超过 28 天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付违约金人民币       万元，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方支付违约金人民币       万元/天；逾期交货超过14天，甲方有权终止合同.

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在  14 天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，同时乙方应另付给甲方赔偿金人民币       万元/。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按此批货款总价的百分之 50%  向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

- 七、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

- 八、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人：                      法定代表人：

或委托代理人：                    或委托代理人：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：2017年  月  日 			签约日期：2017年   月   日