采购项目编号：5116222017000385号

武胜县住房和城乡规划建设局

武胜县城东污水提升泵及站外管线工程（第七次）

招

标

文

件

中国·四川（广安）

广安市公共资源交易中心武胜县分中心

共同编制

武胜县住房和城乡规划建设局

二〇一七年九月

## 目    录

## 第一章  投标邀请…………………………………………………………3

## 第二章  投标人须知………………………………………………………5

## 第三章  投标文件格式……………………………………………………23

## 第四章  投标资格证明文件………………………………………………39

## 第五章  招标项目技术、商务及其他要求………………………………40

## 第六章  评标办法…………………………………………………………47

## 第七章  政府采购合同（样例）…………………………………………57

## 第一章  投标邀请

广安市公共资源交易中心武胜县分中心受武胜县住房和城乡规划建设局委托，拟对武胜县城东污水提升泵及站外管线工程（第七次）进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：5116222017000385号（以“四川政府采购网”本项目采购公告系统自动生成的16位采购项目编号为准填写）。

二、招标项目：武胜县城东污水提升泵及站外管线工程（第七次）。

三、资金来源：财政资金。

四、招标项目简介：武胜县城东污水提升泵及站外管线工程（第七次）。

（详见招标文件第五章招标项目技术、商务及其他要求）。

五、投标人参加本次政府采购活动应具备下列条件：

（一）一般资质

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资质

1、具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质。

（详见招标文件第四章）。

六、报名及招标文件获取：

凡有意参加投标者，请于 2017年9月29日9时00分（北京时间，下同）至2017年10月13日17时00分，登录广安公共资源交易网（网址：http://www.gasggzy.com/)，点击“投标登录” 进入广安公共资源电子交易平台报名获取招标文件，并打印报名回执，招标人不提供其他任何招标文件获取方式。投标资格不能转让。报名获取招标文件的依据，以《广安公共资源交易网》提供的报名获取招标文件情况汇总表为准。未按照本项规定的方式、时限报名获取招标文件的，其投标将被拒绝。

备注：具体操作流程，详见“广安公共资源交易网-下载中心-广安市公共资源交易网投标单位操作手册-广安市系统供应商操作手册”，请按说明操作，否则责任自负。

七、投标开始、截止时间和开标时间：

1、投标开始时间：2017年10月18日14:30（北京时间）。

2、投标截止时间：2017年10月18日15:00（北京时间）。

3、开标时间：2017年10月18日15:00（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达投标地点。逾期送达的投标文件恕不接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

八、提交投标文件地点和开标地点：

广安市公共资源交易中心武胜县分中心开标厅（武胜县沿口镇交通街—武胜县人民政府政务服务中心六楼）。

九、本投标邀请在四川政府采购网（www.sczfcg.com)、广安公共资源交易网（www.gasggzy.com)  上以公告形式发布。

十、联系方式

1.采购人：武胜县住房和城乡规划建设局

地    址：武胜县沿口镇小东街

联 系 人：文先生

联系电话：0826-6211196、18282673900

2.采购代理机构：广安市公共资源交易中心武胜县分中心

地    址：武胜县沿口镇交通街—武胜县人民政府政务服务中心四楼

招标文件联系人：陆先生　　　　　　　　联系电话：0826-6300203

质疑　　联系人：谭先生、陈女士　　　　联系电话：0826-6662316

交易组织联系人：廖先生、唐先生　　　　联系电话：0826-6662313

传真电话：0826-6300806

投标保证金缴纳咨询服务

工行联系人：张女士　　联系电话：0826-6223137

建行联系人：邓先生　　联系电话：0826-6669096

网址：四川政府采购网（www.sczfcg.com)、广安公共资源交易网（http://www.gasggzy.com/)

二〇一七年九月

# 第二章  投标人须知

一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：武胜县住房和城乡规划建设局 联系人：文先生 电 话：0826-6211196、18282673900 |
| 2 | 采购代理机构 （招标人） | 名称：广安市公共资源交易中心武胜县分中心 地址：武胜县沿口镇交通街（武胜县人民政府政务服务中心四楼） 邮 编：638400 |
| 3 | 采购预算 | 采购预算：120.00万元； 超过采购预算的投标为无效投标。 |
|  |  | 最高限价：120.00万元； 超过最高限价的投标为无效投标。 |
| 4 | 联合体投标 | 本项目接受联合体投标（联合体成员不超过两家）。 |
| 5 | 考察现场、标前 答疑会 | 本项目不举行标前答疑会 |
| 6 | 采购方式 | 公开招标 |
| 7 | 评标方法 | 综合评分 |
| 8 | 投标人对招标文件 提出质疑的时间 | 报名成功并获取招标文件之日起七个工作日内。 |
| 9 | 构成招标文件的 其他文件 | 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，以网站（四川政府采购网、广安公共资源交易网）公告方式将澄清或者修改的内容通知所有报名成功的供应商（需要纸质文件的供应商自行到广安市公共资源交易中心武胜县分中心处领取），同时在四川政府采购网和广安公共资源交易网上发布更正公告，所有获取招标文件的潜在投标人自行登录四川政府采购网、广安公共资源交易网获取更正内容，招标人不再另行通知，投标人未上网查阅、下载变更文件造成的后果自负。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间15日前进行，不足上述时间的，应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 10 | 投标截止时间 | 同开标时间。 |
| 11 | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 12 | 投标有效期 | 投标截止时间届满后90天。 |
| 13 | 投标保证金 | 金额：大写：贰万肆仟元整（小写：24000.00元）； 投标保证金到账截止时间：2017年10月16日17：00，请登录广安公共资源交易网（网址：http://www.gasggzy.com/)，点击“保证金缴纳虚拟子账户信息”缴纳投标保证金，采用其他方式缴纳的投标保证金无效。必须以公司基本账户转出，个人名义转款无效。（投标保证金不换取收据。投标保证金的缴纳依据，以《广安公共资源交易网》提供的投标保证金缴纳情况汇总表为准）。未按照本项规定的方式、时限缴纳保证金的，视为保证金缴纳无效（账户信息请在业务管理栏“保证金缴纳虚拟子账户信息”模块中查看。注意：1、投标人在缴纳投标保证金时，请务必认真、准确填写相关保证金虚拟子账号，以确保保证金的安全、有效、准确；2、相关项目保证金虚拟子账户信息，只有通过“广安公共资源交易中心”会员系统报名后，才能进行查看）。 投标保证金清退：成交供应商的投标保证金在履约保证金缴纳后，5个工作日内无息原渠道转账退还到公司帐户，私人退款无效；未成交供应商的投标保证金在成交通知书发出后5个工作日内无息原渠道转帐退还到公司帐户。 |
| 14 | 履约保证金 | 根据国务院令第658号第四十八条规定，中标人向采购人缴纳政府采购合同金额10%的履约保证金。 交款方式： 1、银行转账形式。2、银行电汇形式。3、网上银行转账形式。不接受以现金及个人名义汇款交纳的履约保证金。 收款单位：武胜县住房和城乡规划建设局 开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司武胜县祥升大道支行 银行账号：9510 0901 0001 4490 80 交款时间：中标通知书发放后，政府采购合同签订前。 |
| 15 | 采购文件咨询 | 联系人：陆先生 联系电话：0826-6300203 |
| 16 | 开标、评标 工作咨询 | 联系人：廖先生、唐先生 联系电话：0826-6662313 |
| 17 | 中标通知书领取 | 中标公告在四川政府采购网上公告三个工作日无异议后，请中标供应商凭有效身份证明证件到广安市公共资源交易中心武胜县分中心交易组织股领取中标通知书。 联系人：廖先生、唐先生 联系电话：0826-6662313 注：中标供应商在领取中标通知书时，应当提供公司注册地或项目所在地人民检察院出具的供应商在参加本项目政府采购活动前三年是否存在行贿犯罪记录的告知函复印件一份（加盖公章并查验原件）。 |
| 18 | 供应商对招标文件技术指标、参数，资质要求，评分办法以及其他采购需求提出的 询问和质疑 | 根据委托代理协议约定，供应商向采购单位提出，并由采购单位武胜县住房和城乡规划建设局按相关规定作出答复。 提出质疑时间：报名成功并获取采购文件之日起七个工作日内。 联系人：文先生 电 话：0826-6211196、18282673900 地址：武胜县沿口镇小东街 注： 1.根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。 2.供应商如有询问时，应当以书面形式明确询问事项提出，并由供应商签字或者加盖公章。 3.供应商如有质疑时，质疑书内容格式应当符合相关规定。 4.供应商以电话、传真或电子邮件方式提交的询问、质疑和逾期询问、质疑恕不受理。 |
| 19 | 供应商对采购过程和采购结果的询问和质疑 | 根据委托代理协议约定，供应商向采购单位提出，并由采购单位武胜县住房和城乡规划建设局按相关规定作出答复。 联系人：文先生 电 话：0826-6211196、18282673900 地址：武胜县沿口镇小东街 地址：武胜县沿口镇交通街（武胜县人民政府政务服务中心四楼交易监督股） 对采购过程提出质疑时间：为各采购程序环节结束之日起七个工作日内。 对采购结果提出质疑时间：为中标结果公告发布之日起七个工作日内。 注： 1.根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。 2.供应商如有询问时，应当以书面形式明确询问事项提出，并由供应商签字或者加盖公章。 3.供应商如有质疑时，质疑书内容格式应当符合相关规定。 4.供应商以电话、传真或电子邮件方式提交的询问、质疑和逾期询问、质疑恕不受理。 |
| 20 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即武胜县财政局政府采购办公室。 联系电话：0826-6231553 地址：武胜县沿口镇兴武大道 邮编：638400 |
| 21 | 评审情况的公告 | 所有供应商投标（响应）文件资格性、符合性审查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评审结果等将在四川政府采购网（www.sczfcg.com)上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 22 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，采购人应将政府采购合同向武胜县财政局政府采购办公室备案，后送一份至广安市公共资源交易中心武胜县分中心存档。 |
| 23 | 投标签到说明 | 投标人签到时须提供法定代表人授权书原件一份、授权代表的身份证复印件一份（加盖公章并查验原件）或法定代表人参加则提供法定代表人身份证明原件一份、身份证复印件一份（加盖公章并查验原件），否则其递交的投标文件将被拒绝。 |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是武胜县住房和城乡规划建设局（简称“采购人”）。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是广安市公共资源交易中心武胜县分中心（简称“招标人”）。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3. 合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

（1）具备“投标邀请”第五条的基本条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规和条例；

（3）招标文件和法律、行政法规规定的其他条件。

### 4. 合格的投标产品

4.1 参加政府采购所投标的产品，必须是合法生产厂家生产的合格产品，产品涉及到第三方知识产权的，必须是已依法获得了该知识产权，不得存在侵犯知识产权的问题。

4.2 若投标产品为需要安装软件才能正常工作的，投标人必须提供正版软件安装使用，不得安装使用盗版软件。

4.3采购进口产品必须具备相关审批手续，否则只能用国内产品投标报价；招标文件中明确规定可以采购进口产品的，若因信息不对称等原因，国内产品的质量、技术和服务均能满足需求，按照公平竞争原则，可以参与采购竞争。

### 5. 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 6、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

6.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.2前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

6.3 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

## 三、招标文件

### 7．招标文件的构成

7.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标资格证明文件；

（五）招标项目技术、商务及其他要求；

（六）评标办法；

（七）合同主要条款。

7.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

### 8. 招标文件的澄清和修改

8.1 在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

8.2招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，以网站（四川政府采购网、广安公共资源交易网）公告方式将澄清或者修改的内容通知所有报名成功的供应商（需要纸质文件的供应商自行到广安市公共资源交易中心武胜县分中心处领取），同时在四川政府采购网和广安公共资源交易网上发布更正公告，所有获取招标文件的潜在投标人自行登录四川政府采购网、广安公共资源交易网获取更正内容，招标人不再另行通知，投标人未上网查阅、下载变更文件造成的后果自负。该澄清或者修                                                      改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间15日前进行，不足上述时间的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在投标截止日15天前按招标文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。

8.4 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在四川政府采购网、广安公共资源交易网上发布更正公告，所有获取招标文件的潜在投标人自行登录四川政府采购网、广安公共资源交易网获取更正内容，招标人不再另行通知，投标人未上网查阅、下载变更文件造成的后果自负。

### 9. 答疑会和现场考察

9.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，招标采购单位将通知所有购买了招标文件的供应商。

9.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 10．投标文件的语言（实质性要求）

10.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

10.2翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

### 11．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 12. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 13. 联合体投标（实质性要求）

13.1本次政府采购活动接受联合体投标（联合体成员不超过两家）。

13.2 两个以上供应商可以组成一个联合体投标，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

13.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

13.4 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

13.5 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

13.6 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

13.7联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
　　13.8以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

### 14. 知识产权（实质性要求）

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

14.3投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

14.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 15．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

15.1 报价部分。（实质性要求）

投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”。本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

（3）在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于15%。否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理或者取消其中标资格。

（4）投标人报价低于采购预算50%的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人需同时提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。

15.2技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答包括下列内容：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）投标产品技术参数表；

（5）产品彩页资料（需经过有关部门广告审核）；

（6）产品工作环境条件；

（7）产品验收标准和验收方法；

（8）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

（9）投标人认为需要提供的文件和资料。

15.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函原件；

（2）招标文件第四章要求提供的资格证明文件；

（3）证明投标人业绩和荣誉的有关材料；

（4）投标人和投标产品符合招标文件规定的资格、资质性及其他具有类似效力要求的相关证明材料；

（5）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包含的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）；

（6）商务应答表；

（7）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

（8）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

15.4售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。

注：投标人承诺的保修时间、保修内容与范围等需要投标产品制造厂家授权的，投标人必须保证其承诺的保修时间、保修内容与范围等得到了制造厂家授权，如其承诺的保修时间、保修内容与范围等与制造厂家授权不一致的，以提供虚假材料谋取中标处理（实质性要求）。

15.5其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

### 16．投标文件格式

16.1 投标人应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

16.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 17．投标保证金（实质性要求）

17.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

17.2未按招标文件要求在规定时间前交纳规定数额投标保证金的投标将被拒绝。

17.3 投标人所交纳的投标保证金不计利息。

17.4投标保证金交款方式：详见投标人须知前附表。

17.5未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并递交至采购代理机构进行合同编号后5个工作日内全额退还（注：①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还或者投标人和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。）；

17.6发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

（5）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；

（6）投标人提供虚假资料的；

（7）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

### 18．投标有效期（实质性要求）

18.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

18.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

18.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 19．投标文件的印制和签署

19.1 投标人应当准备投标文件正本1份、副本4份和相应的电子文档1份，以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”（2份）。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

19.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，电子文档采用光盘或U盘制作。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”（2份）应为原件（必须单独提供）且报价以此为准。投标文件正、副本中必须装订开标一览表。

19.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

19.4 投标文件正本和副本必须胶装粘贴热封成册，禁止散装或者合页装订，否则视为无效投标。

19.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，所盖印章必须为投标人公章。

19.6 投标文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。

### 20. 投标文件的密封和标注

20.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明采购项目编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿号（以“四川政府采购网”本项目采购公告系统自动生成的16位采购项目编号为准填写）、采购项目名称：武胜县住房和城乡规划建设局武胜县城东污水提升泵及站外管线工程（第七次）、投标人名称、年月日。

20.2投标文件正本、所有副本和招标文件要求单独提交的开标一览表、电子文档、应分别封装于不同的四个密封袋内，密封袋上应分别标上“正本1份”、“副本4份”、“开标一览表2份、“电子文档1份”字样，并注明采购项目编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿号（以“四川政府采购网”本项目采购公告系统自动生成的16位采购项目编号为准填写）、采购项目名称：武胜县住房和城乡规划建设局武胜县城东污水提升泵及站外管线工程（第七次）、投标人名称、年月日。

20.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。

20.4 未进行密封的投标文件将被拒绝。

### 21．投标文件的递交

21.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按投标须知第19条、第20条规定印制和密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。

21.2递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

21.3本次招标不接受邮寄的投标文件。

21.4未按招标文件规定数量递交的投标文件将被拒绝。

### 22．投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

22.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第20条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

## 五、开标和中标

### 23．开标

23.1开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加。评标专家不参加开标活动。

23.2开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

23.3开标时，由投标人或者其推选的代表先检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

23.4开标时，单独递交的“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

23.5投标文件中相关内容与单独递交的“开标一览表”不一致的，以单独递交的“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.6所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

23.7 开标时属于下列情况之一的，将作为无效投标处理:

（1）单独提交的两份“开标一览表”内容不一致的；

（2）单独提交的两份“开标一览表”均未按格式要求签字、盖章，或提供复印件的（第六章评标办法中3.3.2（二）条规定的除外）；

（3）没有单独提供“开标一览表”的。

### 24. 开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项。

（3）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（4）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（5）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川政府采购网上查询。

## 25．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

## 26.评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

## 27．中标通知书

27.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

27.2投标人中标后，拒绝领取中标通知书的，招标采购单位将于中标供应商确定之日起两个工作日内采取邮寄、快递方式按照投标人投标文件中的地址发出中标通知书。

27.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

27．4中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

27.5中标公告在四川政府采购网上公告三个工作日无异议后，中标供应商凭有效身份证明证件到广安市公共资源交易中心武胜县分中心交易组织股领取中标通知书。联系人：廖先生、唐先生，联系电话：0826-6662313

27.6中标人在领取中标通知书时，应当提供公司注册地或项目所在地人民检察院出具的供应商在参加本项目政府采购活动前三年是否存在行贿犯罪记录的告知函复印件一份（加盖公章并查验原件）。

## 六、签订及履行合同和验收

## 28. 签订合同

28.1中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

28.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

28.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

28.4政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在“四川政府采购网(www.sczfcg.com)”公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，采购人应将政府采购合同向武胜县财政局政府采购办公室备案，后送一份至广安市公共资源交易中心武胜县分中心存档。

## 29. 合同分包（实质性要求）

29.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

29.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

29.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

## 30.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

## 31. 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

## 32. 履约保证金（实质性要求）

32.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

32.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不与退还。

### 33.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 34、合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

## 35. 履行合同

35.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

35.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

## 36. 履约验收

36.1 采购人负责组织对本采购项目的验收。

36.2本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。

36.3 验收结果合格的，中标人凭合格的“政府采购验收报告”办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

### 37.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。

支付程序为：

（一）采购项目验收合格，采购人签署《验收结算书》后，向财政部门提出支付申请。财政部门根据采购人的支付申请，并对采购合同进行审核后，将集中直接支付采购资金给中标人。

（二）采购人的自有资金，按照政府采购合同规定由采购人直接支付给中标人或者按照有关规定执行。

## 七、投标纪律要求

### 38. 投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、质疑和投诉

39.询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》等法律法规的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

## 九、其他

40.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第六章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

# 第三章 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

## 投 标 函

（实质性要求）

广安市公共资源交易中心武胜县分中心：

我方全面研究了 “武胜县住房和城乡规划建设局武胜县城东污水提升泵及站外管线工程（第七次）”项目（采购项目编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿号）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权  （姓名、职务）代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务，总投标价为人民币　　　　万元（大写：　　　　　　　　　）。

二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方同意本招标文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

四、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本4份，电子文档（光盘或U盘）1份，用于开标唱标的“开标一览表”2份。

五、我方同意本次招标的投标有效期为　　天。

六、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：　　　　　　　　　　　（单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：　　　　。

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：　　　年　　月　　日

## 二、承诺函

- （实质性要求）

广安市公共资源交易中心武胜县分中心：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

六、我公司及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录。

七、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

八、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：　　　　　　　　　　　　（单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：　　　　　。

日    期：　　　年　　月　　日

## 三、法定代表人身份证明

（实质性要求）

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年             月              日

经营期限：

姓    名：                 性    别：

出生年月：          年             月              日

职    务：

身份证号：

系    （供应商单位名称）             的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称：　　　　　　　　　　　　（单位公章）。

日    期：　　　年　　月　　日

说明：法定代表人身份证明在投标文件（正本）中必须装订一份原件，如是法人参加投标同时在投标签到时还须提供法定代表人身份证明原件一份以及加盖鲜章身份证复印件一份（查验原件）。

## 四、法定代表人授权书

（实质性要求）

广安市公共资源交易中心武胜县分中心：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “武胜县住房和城乡规划建设局武胜县城东污水提升泵及站外管线工程（第七次）”项目（采购项目编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或者加盖个人名章：

授权代表签字：

投标人名称：　　　　　　　　　　　　　（单位盖章）

日    期：　　　年　　月　　日

注：后附法定代表人和授权代理人身份证复印件（盖投标人公章）

说明：授权书在投标文件（正本）中必须装订一份原件，同时在投标签到时还须提供授权书原件一份及授权代表的身份证复印件一份（查验原件）。

## 五、相关资质

根据第四章“资格证明文件”要求提供相关资料。

（实质性要求）

## 六、开标一览表

（实质性要求）

采购人：武胜县住房和城乡规划建设局

采购项目编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿号

| 序号 | 产品 名称 |  | 制造商家及品牌规格型号 | 单位 | 数量 | 投标单价 （元） | 投标小计 （元） | 交货时间 | 是否属于进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 特征 |  | 规格型号或结构形式或材质 | 单位 | 数量 | 投标单价 （元） | 投标小计 （元） | 完成时间 | 备注 |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 |  | 小写： 元； 大写： 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 1、报价应是最终用户验收合格后的总价，包括成本、设备运输、保险、代理、安装调试（含土建）、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

2、“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3、此表可以相同格式进行扩展。

投标人名称：   　　　　　　　　　  （单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：　　　年　　月　　日

## 七、投标人基本情况表

| - 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 注册地址 |  |  |  | - 邮政编码 |  |  |  |
| - 联系方式 | - 联系人 |  |  | - 电话 |  |  |  |
|  | - 传真 |  |  | - 网址 |  |  |  |
| - 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 法定代表人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  | - 电话 |  |  |
| - 技术负责人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  | - 电话 |  |  |
| - 成立时间 |  |  | - 员工总人数： |  |  |  |  |
| - 企业资质等级 |  |  | - 其中 | - 项目经理 |  |  |  |
| - 营业执照号 |  |  |  | - 高级职称 - 人员 |  |  |  |
| - 注册资金 |  |  |  | - 中级职称 - 人员 |  |  |  |
| - 开户银行 |  |  |  | - 初级职称 - 人员 |  |  |  |
| - 账号 |  |  |  | - 技工 |  |  |  |
| - 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：   　　　　　　　　　  （单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：　　　年　　月　　日

## 八、投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

投标人名称：   　　　　　　　　　  （单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：　　　年　　月　　日

## 九、投标产品技术参数响应偏离表

（实质性要求）

采购项目编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿号

| 序号 | 货物（设 备）名称 | 招标文件要求 | 投标产品品牌、规格型号 及技术参数 | 投标响应（正偏离、负偏离、无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 供应商必须把招标项目“采购清单以及技术参数序号1-39号”的全部技术参数列入此表。

2. 供应商必须书面承诺“采购清单以及技术参数序号40-61号”达到规范和设计要求，格式自行编写。

3．供应商按照“第五章”招标项目技术要求的顺序对应填写，没有填写投标产品技术参数的，视为没有响应招标文件要求，将作为无效投标处理。

4．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

5. 此表可以相同格式进行扩展。

投标人名称：   　　　　　　　　　  （单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：　　　年　　月　　日

## 十、商务应答表

（实质性要求）

采购项目编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿号

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 |
| --- | --- | --- |

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：   　　　　　　　　　  （单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：　　　年　　月　　日

## 十一、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

采购项目编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿号

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常 住 地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：   　　　　　　　　　  （单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：　　　年　　月　　日

## 十二、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力

## 承诺书

（实质性要求）

广安市公共资源交易中心武胜县分中心：

作为投标方，我公司郑重承诺：具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

特此承诺。

投标人名称：   　　　　　　　　　  （单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：　　　年　　月　　日

## 十三、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

## 承诺书

（实质性要求）

广安市公共资源交易中心武胜县分中心：

作为投标方，我公司郑重承诺：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

特此承诺。

投标人名称：   　　　　　　　　　  （单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：　　　年　　月　　日

## 十四、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

## 承诺书

（实质性要求）

广安市公共资源交易中心武胜县分中心：

作为投标方，我公司郑重承诺：具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此承诺。

投标人名称：   　　　　　　　　　  （单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：　　　年　　月　　日

## 十五、无不良行为记录及违法记录

## 承诺书

（实质性要求）

广安市公共资源交易中心武胜县分中心：

我公司承诺，在参加“武胜县住房和城乡规划建设局武胜县城东污水提升泵及站外管线工程（第七次）”公开招标采购项目（采购项目编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿号），在政府采购及招投标活动中近三年内无不良行为记录，在经营活动中无违法记录。若我公司虚假承诺，将自行承担由此带来的一切后果（如取消投标中标资格、没收保证金、法定时间内禁止在本地参与政府采购投标等）。

投标人名称：   　　　　　　　　　  （单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：　　　年　　月　　日

第四章  资格证明文件

投标人参加本次投标必须提供以下资格证明文件：

1、在有效经营期内的《营业执照》（复印件）（若是联合投标，联合体两方均应提供）；

2、《税务登记证》（复印件、三证合一的不提供，若是联合投标，联合体两方均应提供）；

3、《组织机构代码证》（复印件、三证合一的不提供，若是联合投标，联合体两方均应提供）；

4、市政公用工程施工总承包三级及以上资质证书（复印件，联合体各方具备的条件之和应当符合此条件）；

5、法定代表人授权书（原件，法定代表人参加不需提供，若是联合投标，只需联合体的全权代表单位一方提供）；

6、法定代表人和授权代表身份证（复印件）；

7、承诺函（原件，若是联合投标，只需联合体的全权代表单位一方提供）；

8、投标人承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度书面承诺书（原件，若是联合投标，只需联合体的全权代表单位一方提供）；

9、投标人承诺具有履行合同所必须的设备和专业技术能力书面承诺书（原件，若是联合投标，只需联合体的全权代表单位一方提供）；

10、投标人自行承诺具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录书面承诺书（原件，若是联合投标，只需联合体的全权代表单位一方提供）；

11、无不良行为记录及重大违法记录承诺书（原件，若是联合投标，只需联合体的全权代表单位一方提供）；

12、各投标供应商的联合投标协议书（原件，若是联合投标）。

注意：

1、以上要求投标人提供的资格证明文件为复印件的须加盖投标人印章（鲜章）；

2、上述1－4条资格、资质性要求证明文件原件随身携带，供评审委员会必要时查验，评审查验时投标人不能提供原件造成的评审误差，概由投标人负责；复印件分别装入投标文件正、副本。

## 第五章 招标项目技术、商务及其他要求

## 一、 项目概述

（一）本次采购内容为：武胜县住房和城乡规划建设局武胜县城东污水提升泵及站外管线工程（第七次）。

（二）资金来源：财政资金。

（三）最高限价：人民币120.00万元。

（四）投标保证金：人民币2.40万元。

## 二、 采购项目设备清单、技术参数及要求

（一）采购清单以及技术参数

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 结构形式或材质 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、成套一体化泵站 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 预制泵井筒体 | φ3000，H=6.2m 筒体厚度e=20mm | 缠绕 玻璃钢 | 套 | 1 | 机械缠绕 （①筒体以无碱玻璃纤维无捻粗纱及其制品为增强材料，热固性树脂为高标号顶级树脂，采用计算机控制机械缠绕工艺，确保厚度均匀并达到设计要求，结构层厚度由结构设计确定. ②筒体巴氏硬度达到40Hba以上。 ③拉伸强度达到150MPa以上。 ④弯曲强度达到120Mpa以上。 ⑤出厂前须进行100%防渗漏试验，确保无泄漏。 ⑥外部4个一体化吊耳易于安装。 |
| 2 | 自清洁泵站底座系统 | φ3000 | GRP | 套 | 1 | 下凹造型设计（特殊设计的一体化泵站智能化底部采用下凹式结构，可抵抗地下水的压力而不变形，同时只允许少量的污水停留在泵坑，当泵再次启动时，泵坑附近的大流速可以达到自清洁的效果，免除了人工清淤。） |
| 3 | 井盖 | φ3000 | SUS304 | 套 | 1 | 带防盗报警功能(采用不锈钢制成，加装防盗安全锁（带报警功能）。可加气压弹簧，轻松打开。厚度须5mm。) |
| 4 | 一体化泵站基础 | 垫层4.4m*4.4m，厚0.1m，；基础4.2m*4.2m，厚0.45m | 钢筋砼 | 个 | 1 | 包含基坑开挖、回填，挖至设计高程先铺筑10cm厚砂砾石层，再铺筑20cm厚回填土，再进行垫层和基础施工。垫层为C15砼，基层为C30钢筋砼，钢筋为双层双向16@200钢筋。 |
| 5 | 粉碎性格栅除污机 | e20mm,N=3.7KW | 组合件 | 台 | 2 | 自带导轨和格栅控制柜，格栅，导轨均为不锈钢，成套设备（按图纸要求提供壳体为碳钢，切割刀刃为热合金或不锈钢304刀刃，刀刃间距20mm，功率3.7KW,及不锈钢安装附件） |
| 6 | 潜污泵 | Q=32L/S,H=14m N=15KW | 组合件 | 台 | 3 | 2用1备，含水泵、电机、自动耦合装置，自动耦合装置采用不锈钢材质，成套设备 （1）主要零件材质及要求： 泵体HT200（GB9439-2010） 叶轮 HT200（GB9439-2010） 叶轮密封环 ZQSn10-1（GB1176-87） 轴承体 HT200 （GB9439-2010） 主轴 2Cr13或3Cr13 （GB1220-2007） 电机电压 380V 频率 50Hz 防护等级 IP68 绝缘等级 F级 工作制式 S1 （2）设备描述： 性能要求：污水泵将适合于长期潜入水下安全，可靠地运行；单级、单吸、离心式； 在额定流量、额定扬程的工况下，效率应为最高，在额定流量的80％~120％工况下，效率下降不应超过5％，在不超过额定流量的120％工况下，电机不超功率。在输送液体的密度达到1.2×103kg/m3时，电机不超功率。 泵的设计及结构：潜水电机与水泵一体，泵与电机共轴，立式安装；输送介质不通过电机部分，直接从泵出口排出； 潜水电机的定额是以连续工作制（S1）为基准的连续定额；电机的定子绕组应能承受历时1min的1000V耐电压试验；电机组装后内腔应能承受压力不小于0.1Mpa，历时5min的气压试验而无泄露现象；在规定条件下潜污泵的首次故障前平均运行时间不应小于8000小时；潜污泵可有过热或过电流保护装置，可有密封泄露保护装置；） |
| 7 | 液位计 | 标配 |  | 套 | 1 | 成套设备（采用静压液位仪，配套专用水泵控制系统，实现泵站液位自动控制运行。） |
| 8 | 止回阀 | DN200 | 球铁 | 个 | 3 | 成套设备 |
| 9 | 闸阀 | DN200 | 球铁 | 个 | 3 | 成套设备 |
| 10 | 水泵出水管路 | DN200 | SS304 | 套 | 3 | 成套设备 |
| 11 | 全智能控制柜 | 标配 | 不锈钢 | 套 | 1 | 实现状态监测、网络远传控制功能，防雷雨户外型，成套设备（泵站配套控制柜控制系统，包括泵运行控制系统;系统应配置完整的电气、控制设备，星三角启动控制柜。泵运行控制系统须具备下列功能： ①运行中泵之间的自动切换功能 ：确保所有泵运行时间相同、手动操作运行 (对单泵测试)；②电机保护-集成水泵电机保护功能；③排空泡沫功能：④网络远程控制功能：1）短信远程预警功能：设备运行正常与故障通过短信发送至管理员。2）支持3G、GPS、以太网网络通讯功能（预留接入端口）。⑤人机对话功能：1）中文语言显示功能；2）系统结构图形直观显示，可从系统图中直接显示出各泵运行故障情况及转速，泵站液位可读出系统的液位值，计算流量、功率损耗等信息⑥控制箱体材质为不锈钢304，户外防雨型，1.5mm厚，下进下出线,柜内主要元件建议采用知名品牌的元器件如：施耐德、ABB、西门子、或同等品牌。） |
| 12 | 安装 附件 |  |  | 套 | 1 | 通风管盖、地脚螺栓、铝合金扶梯、可曲挠橡胶接头、轴流风机等，成套设备 |
| 13 | 潜污泵 | Q=15L/S,H=9m N=3.0KW |  | 台 | 1 | 含水泵、电机、自动耦合装置、电控柜，自动耦合装置采用不锈钢材质，成套设备， （1）主要零件材质及要求： 泵体HT200 （GB9439-2010） 叶轮 HT200（GB9439-2010） 叶轮密封环 ZQSn10-1（GB1176-87） 轴承体 HT200 （GB9439-2010） 主轴 2Cr13或3Cr13 （GB1220-2007） 电机电压 380V 频率 50Hz 防护等级 IP68 绝缘等级 F级 工作制式 S1 （2）设备描述： 性能要求：污水泵将适合于长期潜入水下安全，可靠地运行；单级、单吸、离心式；在额定流量、额定扬程的工况下，效率应为最高，在额定流量的80％~120％工况下，效率下降不应超过5％，在不超过额定流量的120％工况下，电机不超功率。在输送液体的密度达到1.2×103kg/m3时，电机不超功率。 泵的设计及结构：潜水电机与水泵一体，泵与电机共轴，立式安装；输送介质不通过电机部分，直接从泵出口排出；潜水电机的定额是以连续工作制（S1）为基准的连续定额；电机的定子绕组应能承受历时1min的1000V耐电压试验；电机组装后内腔应能承受压力不小于0.1Mpa，历时5min的气压试验而无泄露现象；在规定条件下潜污泵的首次故障前平均运行时间不应小于8000小时；潜污泵可有过热或过电流保护装置，可有密封泄露保护装置；） |
| 14 | 玻璃钢通风管 | DN100 | SS304 | 根 | 2 | 成套设备 |
| 二、一体化预制泵站附属材料参数表 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 箱式变配电站 | XZZB-12/0.4-80kVA |  | 套 | 1 | SCB11-50kVA,D,Yn11,10/0.4KV 整体防护等级：IP65，含基础和设备，基础及配电系统详见施工图，并按施工图接地 |
| 16 | 应急柴油发电机组 | VP85-常载功率65KW，备用功率75KW |  | 套 | 1 | 移动式，含全套安装附件及安装 |
| 17 | 供电 电缆 | YJV-0.6/1KV-3*70+1*35 |  | 米 | 5 | 结算时长度以实际为准，管内穿线 |
|  |  | YJV-0.6/1KV-4*35+1*16 |  | 米 | 10 | 结算时长度以实际为准，管内穿线 |
|  |  | YJV-0.6/1KV-5*4 |  | 米 | 10 | 结算时长度以实际为准，管内穿线 |
| 18 | 供电电缆保护管 | Φ100镀锌钢管 |  | 米 | 12 | 埋设深度按设计图要求 |
|  |  | Φ32镀锌钢管 |  | 米 | 8 | 埋设深度按设计图要求 |
| 19 | 电磁流量计 | DN300 P1.0MPa 球铁 |  | 套 | 1 |  |
| 三、污水管道及附件（含土建） |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 磁性加密防盗管网软密封闸阀 | DN150，P=1.00MPa | 球铁 | 个 | 2 | 介质：污水，泄水用 |
| 21 | 双法兰松套传力接头 | DN150，P=1.00MPa | 球铁 | 个 | 2 | 介质：污水 |
| 22 | 软密封闸阀 | DN80，P=1.00MPa | 球铁 | 个 | 3 | 排气用 |
| 23 | 污水用复式排气阀 | DN80，P=1.00MPa | 球铁 | 个 | 3 | 含高吸、高排、微排功能 |
| 24 | 污水管 | dn250,P=1.00MPa | PE100 | 米 | 665 |  |
| 25 | 泵站污水进水管 | D600 | PE100 | 米 | 55 | 国标Ⅱ级承插管 |
| 26 | 泵站污水进水管 | D630×10 | 钢 | 米 | 1 |  |
| 27 | 溢流管 | D600 | 钢筋砼 | 米 | 28 | 国标Ⅱ级承插管 |
| 28 | 泄水管 | dn160，P=1.00MPa | PE100 | 米 | 21 |  |
| 29 | 泄水管 | dn250 | PE100 | 米 | 2.5 |  |
| 30 | 泄水 三通 | DN250 ×150 | PE100 | 个 | 2 |  |
| 31 | 排气 三通 | DN250 ×80 | PE100 | 套 | 3 |  |
| 32 | 45° 弯头 | DN250，P=1.00MPa | PE100 | 个 | 3 |  |
| 33 | 90° 弯头 | DN250，P=1.00MPa | PE100 | 个 | 3 |  |
| 34 | 90° 弯头 | DN250 | 钢 | 个 | 1 |  |
| 35 | 喇叭口 | DN250 ×400 | 钢 | 个 | 1 | 02S403/70 |
| 36 | 管道 支架 | DN250 | 钢 | 个 | 1 | 详见03S402/114 |
| 37 | 喷塑钢法兰片 | DN150，P=1.00MPa | 塑钢 | 个 | 6 |  |
| 38 | 喷塑钢法兰片 | DN250，P=1.00MPa | 塑钢 | 个 | 1 |  |
| 39 | 钢制 法兰 | DN250 | 钢 | 个 | 1 |  |
| 40 | 排气 阀井 | A×B=1200×1200 | 钢筋砼 | 座 | 3 | 详07MS101-2/162，深度按施工图实施 |
| 41 | 泄水 阀井 | A×B=1300×1300 | 钢筋砼 | 座 | 2 | 详07MS101-2/66，深度按施工图实施 |
| 42 | 湿井 | Φ1000 | 砖砌 | 座 | 1 | 详07MS101-2/58，深度按施工图实施 |
| 43 | 检查井 | Φ1250 | 钢筋砼 | 座 | 3 | 详07MS101-3/25，深度按施工图实施 |
| 44 | 检查井 | Φ1250 | 钢筋砼 | 座 | 1 | 详07MS101-3/126，深度按施工图实施 |
| 45 | 花岗石地面 |  |  | m2 | 140 | 1、碎石垫层； 2、C20砼基础厚1cm； 3、厚5cm火烧面花岗石，颜色同原地面； 4.数量以实际实施为准。 |
| 46 | 花岗石地面及基层拆除 |  |  | m2 | 140 | 1.拆除的基层类型卵石层及混凝土垫层厚35cm； 2.饰面材料种类 花岗石； 3.数量以实际实施为准。 |
| 47 | 拆除 基层 |  |  | m2 | 28 | 1.材质：水稳层及砂砾石层； 2.厚度：55cm； 3.数量以实际实施为准。 |
| 48 | 拆除 路面 |  |  | m2 | 28 | 1.材质：沥青； 2.厚度：13cm； 3.数量以实际实施为准。 |
| 49 | 沥青混凝土AC-20 |  |  | m2 | 28 | 1.沥青品种：沥青 AC-20； 2.石料最大粒径：碎石5mm～20mm； 3.厚度：7cm； 4.数量以实际实施为准。 |
| 50 | 沥青混凝土AC-13 |  |  | m2 | 28 | 1.沥青品种：沥青 AC-13； 2.石料最大粒径：碎石5mm～20mm； 3.厚度：5cm； 4.数量以实际实施为准。 |
| 51 | 人行道块料铺设 |  |  | m2 | 122.5 | 1.垫层;C15厚6cm； 2.材质：透水砖 20*10×5(cm)； 3.尺寸：300mm×300mm； 4.垫层材料品种、厚度、强度：水泥砂浆、厚3cm、M5； 5.数量以实际实施为准。 |
| 52 | 拆除 基层 |  |  | m2 | 415 | 1.材质：水稳层及砂砾石层； 2.厚度：55cm； 3.数量以实际实施为准。 |
| 53 | 绿化带恢复 |  |  | m2 | 140 | 1.苗木 草坪、小灌木，2.品种按原绿化品种；3.数量以实际实施为准 |
| 54 | 人工挖沟槽土方 |  |  | m3 | 1850 | 1.土壤类别：综合 ；2.数量以实际实施为准 |
| 55 | 砂砾石回填 |  |  | m3 | 300 | 1.填方材料品种：砂砾石； 2.密实度：按规范要求； 3.数量以实际实施为准。 |
| 56 | 余方 弃置 |  |  | m3 | 50 | 1.废弃料品种：一般土壤和碎（砾）石； 2.数量以实际实施为准。 |
| 57 | 沟槽回填方 |  |  | m3 | 1500 | 1.土质要求：达到规范和设计要求； 2.密实度要求：按规范要求，夯填； 3.运距：投标人自行考虑； 4.数量以实际实施为准。 |
| 四、附属工程 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 溢流井 | 1650×1650，h=3.1m | 钢筋砼 | 座 | 1 | 做法参照06MS201-3/45 |
| 59 | 围墙 | 高度2.1米 | 钢丝网 | 米 | 37 | 钢丝围墙，国标12J003，F12页；数量以实际实施为准 |
| 60 | 大门 | B×H=1.68×1.9m |  | 扇 | 1 | 西南11J812/75，左开单扇门1d |
| 61 | 道路 |  | 混凝土 | M2 | 12 | 做法详见西南11J812，13页详图；数量以实际实施为准 |

清单描述不清的，以施工图和规范为准。

## 三、商务要求：

1、交付使用时间：合同签定生效后50日。

2、履约保证金：

（1）中标方应在合同签订之前须缴纳履约保证金。履约保证金＝中标价×10％。履约保证金不计息。

（2）履约保证金作为违约金及用于补偿因中标方不能履行或不能完全履行合同义务而给采购方造成的损失。

3、付款方式：

合同签订生效后，项目建设、安装调试完毕并经采购人验收合格后支付货款的90%，其余10%无息两年内付清。

4、质保： 按国家“三包”要求,并提供所有产品的合格证。

5、售后服务：供应商必须书面承诺设备有故障时，技术人员应当12小时内到场，24小时内泵站达到正常运行。

6、其他要求：供应商需打包提供提升泵站及附属材料（详见采购清单），并提供运输、安装（含土建）、调试和售后等服务，泵站安装后回填土方等一切工作。

# 第六章  评标办法

# 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）受采购人委托直接确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

# 2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分。

# 3、 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2资格性检查。

评标委员会应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

投标人投标文件属于下列情况之一的，在资格性检查时按照无效投标处理：

（1）属于禁止参加投标的供应商的；

（2）未按照招标文件规定交纳投标保证金的；

（3）不具备招标文件规定的资格性要求的；

（4）未按照招标文件规定的格式要求编制，且影响投标文件的资格性的；

（5）不符合法律、法规、规章规定的资格性要求的。

3.3符合性检查。

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（总数不能超过2个且占应签字地方的比例不能超过20%）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的；

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（五）技术、商务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（六）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

3.4比较与评价。

按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5复核。

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选供应商。

中标候选供应商应当排序。

采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由评标委员会组织采用抽签方式选择中标供应商。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由评标委员会组织采用抽签方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.7出具评标报告。

评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。

评标委员会在评审过程中，对于资格性审查、符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.9.1在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.9.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.9.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.9.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（一）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（三）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（四）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（二）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.10 低于成本价投标处理。

在评标过程中，投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

3.11招标采购单位现场复核评标结果。

3.11.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（一）资格性审查认定错误的；

（二）分值汇总计算错误的；

（三）分项评分超出评分标准范围的；

（四）客观评分不一致的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.11.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（五）招标采购单位未提供书面建议的。

## 4. 评标细则及标准（以综合评分法为例）

4.1本次综合评分的因素是：价格、技术方案、人员及设备配备、财务状况、信誉、业绩、服务、售后对招标文件的响应程度和节能、环境标志产品及投标文件规范性等。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2对记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在本次政府采购活动中实行直接从总分中扣分的惩戒方法，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制。存在一次失信行为的，扣5分，每增加一次失信行为，加扣5分，直至扣完为止。

4.3.3综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （60%） | 60分 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价作为评标基准价，其价格分为满分。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×60分。 | 保留小数点后两位，四舍五入。 |
| 2 | 技术参数（18%） | 18分 | 按照设备清单响应技术参数与技术要求打分，完全响应得13分，正偏离一项加0.5分，加分不超过5分，负偏离一项扣2分，本项得分扣完为止。 | 所有有效的正偏离项需提供相应的有效证明材料复印件，原件备查；没有证明材料的不计入正偏离项。有效证明材料包含：第三方检测报告、彩色样本、第三方认证或科技鉴定等 |
| 3 | 投标产品其他技术资料 （3%） | 3分 | 1.一体化泵站所用水泵的性能曲线图； 2.一体化泵站的《泵站安装使用说明书》； 3.一体化泵站的彩色选型样本及选型计算。 （提供复印件，彩色选型样本原件备查）。 以上资料全部提供的得3分。未完全提供的，每提供一项资料得0.5分。 |  |
| 4 | 生产企业综合实力 （5%） | 5分 | ①生产商同时通过了一体化预制泵站的ISO9001、ISO14001、OHASA18001认证的得1.5分。没有认证或认证内容没有一体化预制泵站生产的不得分。 ②一体化预制泵站生产商生产的一体化预制泵站与预制泵站GRP玻璃钢井筒同时取得了省级以上质量检测单位检验报告的得2分，没有不得分。 ③一体化预制泵站生产商具有泵站专用远程监控系统计算机软件著作权证书的得1.5分，没有不得分。（提供证书复印件，原件备查） |  |
| 5 | 施工方案（5%） | 5分 | （1）根据工程的具体情况，对工程建设的重点、难点的分析是否到位、关键技术监督管理的全面性综合评定。 （2）根据工程实施，进度安排合理性、进度保障措施的到位程度综合评定。 优：得5分；良：得4分；一般：得3分。 |  |
| 6 | 业绩 （3%） | 3分 | 近三年同类项目业绩有一项得0.5分，最多得4分。(同类指：GRP筒体直径3000mm以上一体化泵站，并且相对应单个泵站合同金额不少于100万元），不满足要求的不得分。 以上业绩要求以投标人一体化泵站业绩的合同和验收报告为依据，提供复印件，原件备查，未按要求提供证明文件的不得分。 |  |
| 7 | 质量保障 （2%） | 2分 | 1.符合招标质量要求的得1分。 2.制定完善质量保证措施，并有具体处罚条款的得1分。 |  |
| 8 | 售后服务（2%） | 2分 | ①响应时间和售后服务组织安排。响应时间：4小时内得1分，4-8小时得0.5分，超过8小时不得分。 ②售后服务机构，有得1分，没有不得分。 （提供售后服务驻地机构的营业执照复印件，原件备查） |  |
| 9 | 投标文件的规范性（2%） | 2分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |

## 5、 废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 6、定标

6.1. 定标原则：本项目由采购人委托评标委员会直接确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 评标委员会按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由评标委员会采取抽签方式选择中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由评标委员会采取抽签的方式选择中标供应商。

6.2.4 根据评标委员会确定的中标供应商，采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并自确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 第七章  政府采购合同（样例）

合同编号：5116222017＿＿＿＿＿＿号。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行。

## 五、付款方式

（一）适用于无预付款采购项目

1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款￥     元，人民币大写    元整；

2、履约保证金退还：在货物验收合格满    后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

（二）适用于有预付款采购项目（预付款建议不超过政府采购合同金额的30%）

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥             元，人民币大写：                            元整）后的    日内支付合同金额百分之     的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，提交支付凭证资料给       财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元整；

3、履约保证金退还：在货物验收合格满    后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日