项目编号：CXZPCG [2017] 024号

小型农田水利、高效节水灌溉项目

管材采购项目

公 开 招 标 文 件

中国·四川（荣县）

自贡诚信正平招标代理服务有限公司与

荣县水利水电工程管理站共同编制

二〇一七年九月

## 目    录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	4

第三章 投标文件格式	18

第四章  投标人的资格、资质性及其他类似效力要求	36

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	37

第六章 招标项目技术、商务及其他要求	37

第七章  评标办法	41

第八章  政府采购合同（参考格式）	48

第九章 附件	54

# 第一章  投标邀请

自贡诚信正平招标代理服务有限公司受荣县水利水电工程管理站委托，对荣县《小型农田水利、高效节水灌溉项目管材采购项目》进行公开招标，兹邀请符合本次招标要求的投标人参加投标。

一、招标编号：CXZPCG [2017] 024号

二、招标项目：小型农田水利、高效节水灌溉项目管材采购项目

三、资金来源：财政资金

四、采购项目简述：

（一）、项目名称：小型农田水利、高效节水灌溉项目管材采购项目

（二）、总体原则：通过政府采购程序，确定中标成交供应商1名，负责荣县2017年水利发展资金（小型农田水利、高效节水灌溉）所有项目区管材及其构件供货。

（三）、项目概述：

该项目为自贡市荣县2017年中央及省级财政水利发展资金项目，资金来源为国家资金，该项目位于铁厂镇黑观音村、新桥镇沙湾村、留佳镇玉皇村、观山镇吴家湾村、复兴乡大树村、金花乡中间房村、古佳乡高嘴山村、古文镇李子村/鼎新镇红胜村、长山镇双河村、过水镇文昌村、度佳镇胡家巷村、来牟镇一洞桥村和高山镇水打沟水库灌区太阳村、营盘村、东升村等村,建设高效节水灌溉面积5710亩，根据实施方案批复，该采购项目主要为灌溉需要得输配水管道及管件。

五、采购预算和付款方式：

1.采购预算：总价￥5088366元，超过最高限价报价的，投标无效。

2.付款方式：供货经招标单位验收合格后支付已供货价款70%；县级验收合格后支付已供货价款的95%，余款于县级验收之日起2年内无质量问题后经供货商申请无息拨付。

六、投标人参加本次政府采购活动应具备的条件：详见第四章。

七、招标文件获取时间、地点：

招标文件自2017年10月 9 日09:00至2017年 10 月 13 日17:00（北京时间，法定节假日除外）在自贡市荣县旭阳镇星河公园4号楼2区1-1、2-1号现场发售。招标文件售价：人民币500元/份（招标文件售后不退, 投标资格不能转让）。

获取招标文件时，投标人为法人或者其他组织的，需提供单位介绍信（加盖单位公章）、经办人身份复印件（加盖单位公章 ）并另带原件备查、投标人报名登记表（加盖公章）详见第九章 ；投标人为自然人的，只需提供本人身份证明。

注：投标人提前填写《投标人报名登记表》、《保证金退还申请表》（详见第九章），在获取招标文件时交于报名处。

八、投标截止时间：2017年 10 月 30 日14:30（北京时间）。

开标时间：2017年 10 月 30 日14:30（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件不予接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

九、开标地点：自贡市荣县旭阳镇星河公园4号楼2区1-1、2-1号

十、本投标邀请在四川政府采购网（www.sczfcg.com）上以公告形式发布。

十一、联系方式

采购人：荣县水利水电工程管理站

地    址：荣县旭阳镇桂林街247-6号

联 系 人：熊站长

联系电话：18990058984

采购代理机构：自贡诚信正平招标代理服务有限公司

地    址：自贡市荣县旭阳镇星河公园4号楼2区1-1、2-1号

联 系 人：尹女士

联系电话：0813-5965458

邮箱：ZGCXZP@126.COM

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 本项目预算价：￥5088366元（大写：伍佰零捌万捌仟叁佰陆拾陆元整）。 报价超过采购预算的投标为无效投标。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 本项目最高限价：￥5088366元（大写：伍佰零捌万捌仟叁佰陆拾陆元整）。 报价超过最高限价的投标为无效投标。 |
| 2 | 低于成本价不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 在评标过程中，投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 3 | 小微企业（监狱企业视同小微企业）、残疾人福利性单位价格扣除和失信企业报价加成或者扣分（实质性要求） | 一、小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，按财政部“财库[2011]181号”、“财库[2014]68号”、“财库[2017]141号”文件的规定，对“小型和微型企业（包括监狱企业）”、“残疾人福利性单位”生产制造的产品（或者提供的工程、服务项目）的价格给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件、符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 二、失信企业报价加成 1、对按照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行10%的报价加成、以加成后报价作为该供应商报价评标，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其投标文件按照无效处理。 2、供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。 |
| 4 | 采购结果公告 | 所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、评审情况和评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 5 | 投标保证金 | 金 额：100000元（投标保证金的数额不能超过采购项目预算金额的2%）。 交款方式：本项目只接受转账、电汇等非现金形式的保证金（注：转账或电汇时请在附加信息处注明项目编号及用途） 收款单位：自贡诚信正平招标代理服务有限公司 开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司荣县支行 银行账号：951002010001796719 交款截止时间：2017年 10 月 20 日17：00（投标保证金的交纳以银行到账时间为准） 各投标人在退还保证金时应按格式要求填写保证金退还申请 （详见第九章） |
| 6 | 履约保证金 | 中标人按中标金额的5％向采购方缴纳履约保证金。 交款时间：成交通知书发放后，政府采购合同签订前。 项目验收合格后7个工作日内无息退还。 |
| 7 | 中标通知书领取 | 中标公告在四川政府采购网上公告后，请中标投标人凭有效身份证明证件到自贡诚信正平招标代理服务有限公司办理招标服务费交款手续并领取中标通知书。 联系人：尹女士 联系电话：0813-5965458 地址：自贡市荣县旭阳镇星河公园4号楼2区1-1、2-1号。 |
| 8 | 投标人询问、质疑 | 根据委托代理协议约定，投标人询问由自贡诚信正平招标代理服务有限公司负责答复。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，投标人质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。对采购文件提出质疑的，应当在开标时间截止前提出，对采购过程、采购结果质疑的，应当在采购程序结束后七个工日内提出。并且投标人在提出质疑时应当根据《采购法实施条例》的相关规定提交有效的证明材料和相关证照资料，质疑书应当加盖投标人单位鲜公章，有法定代表人签字或盖章。 |
| 9 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 10 | 投标人投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即荣县财政局。 |
| 11 | 投标文件份数 | 资格性响应文件一式5份（其中正本1份、副本4份）；技术商务性响应文件一式5份（其中正本1份、副本4份）；用于唱标的开标一览表（纸质）1份；投标文件电子版 1份（u盘，贴好单位名称）。 |
| 12 | 招标代理服务费 | 中标人在领取中标通知书前，按中标金额的1.5%（中标金额超出100万元部分按1.1%、超出500万元部分按0.8%）向招标代理机构交纳招标服务费。 |
| 13 | 本次政府采购活动适用的政府采购法律、法规和规范性文件要求 | 本次政府采购活动适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》和财政部87号令《政府采购货物服务招标投标管理办法》（2017年10月1日正式生效实施）的相关规定 ，以及财政部其他有关法规文件、四川省人民政府与本项目相关的法规、四川省财政厅有关规范性文件等。其中，《四川省财政厅政府采购评审工作规程（修订）》（川财采【2016】53号文件）中的有关评审程序、规则与财政部87号令相关规定不一致的，一律以财政部87号令为准。 |

## 二、总  则

### 1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是：荣县水利水电工程管理站。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是：自贡诚信正平招标代理服务有限公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的投标人。

### 3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

3.1 本招标文件规定的投标人资格条件；

3.2 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

3.3 按采购公告规定的程序、要求向自贡诚信正平招标代理服务有限公司报名购买了招标文件取得了本项目的投标资格。

### 4. 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1利害关系投标人处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人可以参加资格预审，但只能由投标人确定其中一家符合条件的投标人参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.2前期参与投标人处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。投标人为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的投标人资格条件、技术商务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.3 利害关系代理人处理。2家以上的投标人不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、商务及其他要求；

（七）评标办法；

（八）合同主要条款；

（九）附件

### 7. 招标文件的澄清和修改

7.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的投标人，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知投标人的时间，应当在投标截止时间至少１５日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

### 8. 答疑会和现场考察

无。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：投标人的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

### 10．计量单位

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12. 联合体投标

本次采购项目不接受联合体投标 。

### 13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14．资格性审查文件和投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制资格性审查文件和投标文件，应包括下列部分：

### 14.1 资格性审查文件部分（投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料：详见第五章规定）。资格性审查文件用于开标结束后采购人和采购代理机构对投标人进行资格性审查。资格性审查后，通过资格审查的投标人不足三家的。不能进入评标委评标程序。

14.2投标文件部分（注：投标文件用于评标委评标）

14.2.1报价部分：投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”，本次招标报价要求：

- 投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

（2）投标人只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

（3）“开标一览表”与“报价明细表”统称为报价部分，应当分别制作，在装袋密封时可以装在一个文件袋（或档案袋）内递交，文件袋表面标注“开标一览表”或“经济标”。

14.2.2 技术商务部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足(具体内容详见第六章采购项目要求)。投标人的技术应答应包括下列内容（包括但不限于以下内容）：

（1）投标人简介；

（2）投标人基本情况表；

（3）技术服务应答；

（4）满足《四川省政府采购促进中小企业发展的若干规定》关于小微企业认定标准的投标人，应当提供《中小企业声明函》；

（5）满足政府采购支持政策关于残疾人福利性单位认定标准的投标人，应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件；

（6）投标人认为需要提供的文件和资料；

（7）项目实施及售后服务方案。

（8）商务应答表；

（9）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件。

### 15．投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 16．投标保证金(资格性审查内容)

16.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

16.2投标保证金交款方式：详见投标人须知前附表。

16.3未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并递交至采购代理机构进行合同编号后5个工作日内全额退还（注：①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还或者投标人和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；②投标人因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。）；

16.4发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

（5）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；

（6）投标人提供虚假资料的；

（7）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

### 17．投标有效期

17.1 本项目投标有效期为投标时间截止后满90天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 18．投标文件的印制和签署

18.1 投标人应提交的投标文件正副本数量和开标一览表数量详见第二章投标人须知前附表的相关规定。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

18.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

18.4 投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

18.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

18.6 投标文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。

18.7投标文件电子版必须包含资格性响应文件、技术商务性响应文件和开标一览表，U盘 表面应标注投标人名称，投标人递交的电子版与纸质版正本不得出现实质性不一致（如内容不齐全、模糊不清等）的任何情形。

### 19.资格性审查文件和投标文件的密封和标注

19.1投标人应在资格性审查文件和投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.2投标人应将其资格性审查文件纸质版、和投标文件的(商务、技术服务性投标文)件纸质版、开标一览表纸质版、投标文件电子版（U盘）分别用密封袋密封，并在封口处加盖单位公章。投标文件的密封袋上应当注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

### 20．资格性审查文件和投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。

20.2递交投标文件时，报名投标人名称和招标文件的文号、分包号应当与投标投标人名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名投标人名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20.3本次招标不接收邮寄的投标文件。

### 21．资格性审查文件和投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其资格性审查文件和投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按本章规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改、撤回，否则其投标保证金将按相关规定不予退还。

## 五、开标和中标

### 22．开标

22.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加。评标专家不参加开标活动。

22.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

- 开标程序

23.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

23.2宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“投标人签到表”宣布参加投标的投标人名单。

23.3验封。由投标人或者其推选的代表先检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。主持人当众宣布投标文件的密封情况。

23.4拆封唱标。由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。采购代理机构同时做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

23.5 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.6 询问有关事项：主持人询问投标人代表是否对开标过程和开标记录有疑义？投标人认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

23.7其他事项：投标人不足3家的，不得开标。开标结束后，唱标记录由参加开标的投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.8开标会结束。主持人宣布开标会结束，所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川政府采购网上查询。

23.9公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查（本次采购活动，由采购人与采购代理机构共同对投标人的资格进行审查，并做好资格审查记录）。经资格审查后，合格投标人不足3家的，不得评标。

24．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

- 评标情况公告：详见第二章投标人须知表中相关规定。

26.中标通知书

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 投标人中标后，拒绝领取中标通知书的，招标采购单位将于中标投标人确定之日起两个工作日内采取邮寄、快递方式按照投标人投标文件中的地址发出中标通知书。

26.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26．4采购结果公示期为采购结果上网公告之日起7个工作日，中标人在中标结果公示期满且无异议后5个工作日内，须向招标代理机构缴纳中标服务费后方可领取中标通知书。逾期，采购人和招标代理机构将视为中标人自动放弃中标成交结果，后果自负。

26.5中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

## 六、签订及履行合同和验收

### 27.签订合同

27.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

27.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

27.4 中标人在合同签订之后3个工作日内，将签订的合同送一份到招标代理机构进行备案。

## 28. 合同分包

本项目不允许任何形式的分包及转让。

## 29.合同转包

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

## 29. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 30. 履约保证金

30.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

30.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

30.3履约保证金在中标人对合同规定义务履行完毕是全额无息退还。

30.4只有在招标人、中标人双方协商一致的情况下才可免除履约保证金条款。

### 31.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日

内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 32、合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

### 33. 履行合同

33.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

33.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

### 34. 验收

34.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。

34.2 验收结果合格的，履约保证金自动全额转为质量保证金；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

### 35.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。

## 投标纪律要求

36.投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。发现投标人有上述情形的，应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

1.投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2.投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备第1条、第2条之（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、询问、质疑和投诉

- 37．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购投标人投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购投标人投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购投标人投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

## 九、其他

- 38.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

# 第三章 投标文件格式

- 本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

- 二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

- 三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

- 格式一（资格性审查文件，用于采购人和代理机构对投标人进行资格性审查）

- 投 标 函

- 自贡诚信正平招标代理服务有限公司：

- 我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（招标编号：XXXX）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权XXXX（姓名、职务）代表我方XXXX（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

- 一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币XXXX元（大写：XXXX）。

- 二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

- 三、我方同意本招标文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

- 四、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本XX份，电子版1份，用于开标唱标的“开标一览表”一份。

- 五、我方同意本次招标的投标有效期为XX天。

- 六、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件。我方已完全理解并同意放弃对此有不清楚、误解以及对招标文件内容质疑的权利。

- 七、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

- 八、我方完全理解招标人不一定将合同授予最低报价的投标人行为。

- 九、我方完全同意按照招标文件的相关规定，支付招标代理服务费。

- 投标人名称（单位公章）：

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

- 通讯地址：                                   联系电话：

- 日    期：

- 格式二（资格性审查文件，用于采购人和代理机构对投标人进行资格性审查）

- 承诺函

- 自贡诚信正平招标代理服务有限公司：

- 我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

- 一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （六）法律、行政法规规定的其他条件；

- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

- 二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

- 三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

- 四、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

- 五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

- 六、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

- 七、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

- 八、我公司完全同意招标文件中关于知识产权的说明，承诺由此造成的纠纷由我单位全权负责。

- 本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

- 投标人名称（单位公章）：

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

- 日    期：

- 格式三（资格性审查文件，用于采购人和代理机构对投标人进行资格性审查）

- 法定代表人授权委托书

- 自贡诚信正平招标代理服务有限公司：

- （投标人全称）（法定代表人姓名、职务）授权      （被授权人姓名、职务）为我方 “XXXX” 项目（招标编号：XXXX）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

- 特此声明。

- 法定代表人签字或者加盖个人名章：

- 授权代表签字：

- 投标人名称（单位公章）：

- 日    期：

- 格式四（资格性审查文件，用于采购人和代理机构对投标人进行资格性审查）

依法缴纳税收和社会保障资金承诺函

致：自贡诚信正平招标代理服务有限公司

我单位现参与项目（项目编号：），并作出如下承诺：

我单位在经营活动遵守社保和税收法规政策，依法缴纳税收和社会保险，愿意依法接收相关检查验证。如违反上述承诺，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺。

投标人名称（单位盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：

- 格式五 （资格性审查文件，用于采购人和代理机构对投标人进行资格性审查）

健全的财务制度承诺书

自贡诚信正平招标代理服务有限公司

（公司名称）作为参加本次采购活动（项目编号：  号）的供应商，现本公司郑重承诺：

本公司是按照《企业会计准则》和《企业会计制度 》的规定编制的财务报告；财务报告符合适用的会计准则和相关会计制度的规定，无税务纠纷，具有健全的财务制度。本公司随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府 采购法实施条例》相关规定接受处罚。

特此承诺。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（或授权代表）签字：

日期：

- 格式六 （资格性审查文件，用于采购人和代理机构对投标人进行资格性审查）

无行贿犯罪记录承诺函

致：自贡诚信正平招标代理服务有限公司

我公司郑重承诺，若我公司中标后在领取中标成交通知书前将向采购人和招标代理机构提交检察机关出具的本公司及现任法定代表人合法有效的《行贿犯罪档案记录告知函》原件，若我方未按此承诺提交，则视为我方虚假响应，愿意接受取消中标成交资格的处罚。

特此承诺。

投标人名称（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：

- 格式七（供应商投标文件，用于评标委评标）

- 开标一览表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  |  |  |  |  |
| 包件号(如有分包) |  |  | 1 |  |  |
| 序号 | 服务内容 |  |  | 服务期限 | 报价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 合 计(元) |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 人民币大写： |  |  |  |

注：1、“投标总价”应与“明细报价表”中“投标总价”一致。

- 2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

- 3、“开标一览表”以包为单位填写。

- 投标人名称（单位公章）：

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

- 投标日期：

- 格式八（供应商投标文件，用于评标委评标）

## 分项报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 格式九（供应商投标文件，用于评标委评标）

- 商务应答表

- 招标编号：

| - 序号 | - 包号 | - 招标要求 | - 投标应答 |
| --- | --- | --- | --- |

- 注：投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

如投标文件中商务响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出，可在表格下方做出承诺（完全响应招标文件中所有商务要求，无偏离）。

如有偏离条款（包括正偏离和负偏离），请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，投标人不能得以未作应答而拒绝承担相应责任。

- 投标人名称：XXXX（单位公章）。

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

- 投标日期: XXXX。

- 格式十（供应商投标文件，用于评标委评标）

- 投标人基本情况表

| - 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 注册地址 |  |  |  | - 邮政编码 |  |  |  |
| - 联系方式 | - 联系人 |  |  | - 电话 |  |  |  |
|  | - 传真 |  |  | - 网址 |  |  |  |
| - 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 法定代表人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  | - 电话 |  |  |
| - 技术负责人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  | - 电话 |  |  |
| - 成立时间 |  |  | - 员工总人数： |  |  |  |  |
| - 企业资质等级 |  |  | - 其中 | - 项目经理 |  |  |  |
| - 营业执照号 |  |  |  | - 高级职称人员 |  |  |  |
| - 注册资金 |  |  |  | - 中级职称人员 |  |  |  |
| - 开户银行 |  |  |  | - 初级职称人员 |  |  |  |
| - 账号 |  |  |  | - 技工 |  |  |  |
| - 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

- 投标人名称：XXXX（单位公章）。

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

- 投标日期: XXXX。

- 格式十一（供应商投标文件，用于评标委评标）

- 投标人类似项目业绩一览表

| - 年份 | - 用户名称 | - 项目名称 | - 完成时间 | - 合同金额 | - 是否通过 - 验收 |  |  | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

- 投标人名称：XXXX（单位公章）。

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

- 投标日期: XXXX。

- 格式十二（供应商投标文件，用于评标委评标）

- 技术服务应答表

- 招标编号：

| - 序号 | - 包号 | - 货物（设备）名称 | - 招标文件要求 | - 投标产品技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：1. 投标人必须把招标项目的全部技术参数列入此表。

- 2．按照招标项目技术要求的顺序对应填写。

- 3．投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

- 投标人名称：XXXX（单位公章）。

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

- 投标日期: XXXX。

- 格式十三（供应商投标文件，用于评标委评标）

- 投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

- 招标编号：

| - 类别 | - 职务 | - 姓名 | - 职称 | - 常住地 | - 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 证书 - 名称 | - 级别 | - 证号 | - 专业 |
| - 管理 - 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 技术 - 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 投标人名称：XXXX（单位公章）。

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

- 投标日期: XXXX。

- 格式十四（供应商投标文件，用于评标委评标）

供应商对所提供的服务项目的质量履约承诺

致： 自贡诚信正平招标代理服务有限公司

我单位现就所投标项目的质量服务事项做如下承诺：

（请务必详细列明投标项目的合同履约时间、履约内容与范围、响应时间等。）

投标人设立的服务机构及服务电话：

投标人认为其他有利于采购人的承诺：

投标供应商（单位全称并盖章）：

有效联系电话：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

- 格式十五（供应商投标文件，用于评标委评标）

中小型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物及服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：投标人符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为中小型企业适用。

投标人名称（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：年    月     日

- 格式十六（供应商投标文件，用于评标委评标）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：年    月     日

资格性审查文件、投标标文件竞标文件封面格式

竞标文件

（    文件封面）

采购文件编号： CXZPCG〔20   〕号

项目名称：《       》

竞标单位公章：（鲜章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年　　月　　日

# 第四章  投标人的资格、资质性及其他类似效力要求

## 投标人资格、资质性及其他类似效力要求

（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（一）至（五）规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供管材生厂制造厂家的生产车间现场实景照片不少于十张（彩色照片，并且能真实反映制造厂家的厂房现状、生产机具设备或设施现状、生产场景等）。供应商一旦中标成交，在中标成交结果公示期间，采购人和采购代理机构有权到投标产品制造厂进行实地查看核实。如果发现投标文件中的现场实景照片与厂家现场不符的，视为投标人虚假投标响应骗取中标，采购人和采购代理机构将依法报请政府采购监督管理部门查处。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、本项目参加政府采购活动的投标人、法定代表人/主要负责人在本次采购活动前3年内不得具有行贿犯罪记录。

（二）法律、行政法规规定的其他条件无论本采购文件是否作明确规定，投标人理应当知晓本项目是否应当具备法律、行政法规规定的其他条件，对于应当具备的其他条件，必须提供相关许可证照资料。

（三）其他具有类似效力要求：

1、按本招标文件要求交纳投标保证金；

2、因个别证照在年检（年审）或换证期间，应出示旧证照及相关情况说明文件（载入投标文件的资格性审查文件部分中）；

3、投标单位法定代表人的授权资料及其相关附件资料（详见第五章）。

注：以上属于资格性审查文件资料，用于开标结束后采购

人和采购代理机构对投标人进行资格性审查。请投标人不要与投标文件混装.

# 第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、应当提供的资格要求的相关证明材料：

（1）投标函原件；

（2）承诺函原件；

（3）营业执照副本复印件；

（4）税务登记证副本复印件（三证合一不提供 ）；

（5）组织机构代码证副本复印件（三证合一不提供 ）；

（6）提供管材生厂制造厂家的生产车间现场实景照片不少于十张（彩色照片，并且能真实反映制造厂家的厂房现状、生产机具设备或设施现状、生产场景等）。供应商一旦中标成交，在中标成交结果公示期间，采购人和采购代理机构有权到投标产品制造厂进行实地查看核实。如果发现投标文件中的现场实景照片与厂家现场不符的，视为投标人虚假投标响应骗取中标，采购人和采购代理机构将依法报请政府采购监督管理部门查处。

（7）本项目参加政府采购活动的投标人、法定代表人/主要负责人在本次采购活动前3年内不得具有行贿犯罪记录：投标人可以在投标文件中提交检察机关出具《行贿犯罪档案查询结果告知函》或在投标文件中进行承诺，中标后提交《行贿犯罪档案查询结果告知函》行贿犯罪记录查询结果给采购人或采购代理机构。(格式自拟）

（8）体现健全的财务制度的证明材料：承诺书原件（格式详见第三章）或者2016年度经审计的财务状况报告复印件（2016年度财务状况报告复印件必须包含“三表一附注”），新成立公司提供公司在工商部门的备案章程和银行开户证明相关资料；

（9）提供2016年依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函原件（格式详见第三章），或者提供2016年以来任意时间段内缴纳税收和社会保障资金的相关资料复印件。

- 应当提供的其他具有类似效力要求的相关证明材料：

- （1）法定代表人授权书原件（投标人代表为非法定代表人时提供）和授权代表身份证复印件（投标人代表为非法定代表人时提供）、法定代表人身份证复印件；

（2）投标保证金缴纳凭证复印件；

（3）因个别证照在年检（年审）或换证期间，应出示旧证照及相关情况说明文件（载入投标文件的资格性审查文件部分中）。

注：以上第一、二条所规定的资格性审查文件，应当单独制作装订，用于采购人和采购代理机构在开标后对其资格性审查，投标人不能混装或合装入属于评标委评审用的投标文件中。如未按要求单独装订递交的导致采购人和采购代理机构无法审查其资格文件的不利后果，由投标人后果自负。

# 第六章 招标项目技术、商务及其他要求

一、项目概述

该项目为自贡市荣县2017年中央及省级财政水利发展资金项目，资金来源为国家资金，该项目位于铁厂镇黑观音村、新桥镇沙湾村、留佳镇玉皇村、观山镇吴家湾村、复兴乡大树村、金花乡中间房村、古佳乡高嘴山村、古文镇李子村/鼎新镇红胜村、长山镇双河村、过水镇文昌村、度佳镇胡家巷村、来牟镇一洞桥村和高山镇水打沟水库灌区太阳村、营盘村、东升村等村,建设高效节水灌溉面积5710亩，根据实施方案批复，该采购项目主要为灌溉需要得输配水管道及管件。

- 具体采购要求

1、供应商在投标时提供的样本、样品(只需提供Ф25-Ф250管道样品，每个型号80cm，并粘贴产品合格证，并达到国家标准)由招标人进行封存，作为产品验收的依据，供应商必须向采购人提供与价格、样品相符的产品，否则采购人有权依法解除合同，追究中标人的法律责任，并报财政部门处罚。

2、根据国家或地方的有关规定需要进行检查或抽检，该产品的合格证明为付款的必要依据。

3、所用管道、管件应提供详细的技术资料，应有产品合格证、检测报告、等与竣工验收有关的一切资料（加盖生产厂家鲜章）。

4、必须满足《埋地聚乙烯管道工程技术规程》（CJJ101-2004）的要求。

5、管材外观要求：管材的内外表面应清洁、光滑，不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均匀等缺陷，颜色为黑色。

6、采购项目产品的详细技术参数 和规格、型号：例如：品径（内径、外径）、壁厚、材质、承压力、管道单根的长度、还用配套管件、比如弯头、三通等），详见采购清单：

| 2017年小型农田水利、高效节水灌溉管材清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材料单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 100级PE管 | Φ250×1Mpa | m | 6310 |  |  | 1、按实际发生的供货量进行结算；2、材料报价含机械运输费；3、未列出管道等材料按照市场价同比例下浮 |
| 2 |  | Φ200×1Mpa | m | 3643 |  |  |  |
| 3 |  | Φ160×1Mpa | m | 9817 |  |  |  |
| 4 |  | Φ110×1Mpa | m | 26250 |  |  |  |
| 5 |  | Φ90×1Mpa | m | 15750 |  |  |  |
| 6 |  | Φ75×1Mpa | m | 11000 |  |  |  |
| 7 |  | Φ50×1.25Mpa | m | 33250 |  |  |  |
| 8 |  | Φ32×1.6Mpa | m | 3000 |  |  |  |
| 9 |  | Φ25×1.6Mpa | m | 2000 |  |  |  |
| 10 | 钢制自动排气阀 | DN250 | 个 | 4 |  |  |  |
| 11 |  | DN200 | 个 | 2 |  |  |  |
| 12 |  | DN160 | 个 | 12 |  |  |  |
| 13 |  | DN110 | 个 | 19 |  |  |  |
| 14 |  | DN90 | 个 | 21 |  |  |  |
| 15 |  | DN75 | 个 | 12 |  |  |  |
| 16 |  | DN50 | 个 | 13 |  |  |  |
| 17 | 钢制自动排砂阀 | DN250 | 个 | 5 |  |  |  |
| 18 |  | DN200 | 个 | 2 |  |  |  |
| 19 |  | DN160 | 个 | 12 |  |  |  |
| 20 |  | DN110 | 个 | 23 |  |  |  |
| 21 |  | DN90 | 个 | 25 |  |  |  |
| 22 |  | DN75 | 个 | 14 |  |  |  |
| 23 |  | DN50 | 个 | 15 |  |  |  |
| 24 | 钢制闸阀 | DN250 | 个 | 6 |  |  |  |
| 25 |  | DN200 | 个 | 10 |  |  |  |
| 26 |  | DN160 | 个 | 20 |  |  |  |
| 27 |  | DN110 | 个 | 80 |  |  |  |
| 28 | PE钢芯球阀 | DN90 | 个 | 120 |  |  |  |
| 29 |  | DN75 | 个 | 280 |  |  |  |
| 30 |  | DN50 | 个 | 870 |  |  |  |
| 31 | 钢制法兰水表 | DN100 | 套 | 18 |  |  |  |
| 32 |  | DN150 | 套 | 6 |  |  |  |
| 33 |  | DN200 | 套 | 2 |  |  |  |
| 34 | 管件 | 含弯头、三通、法兰盘等所有管件 | 项 | 1 |  |  |  |

三、质量要求

所供PE管材、管件等产品产品应必须符合GB/T13663-2000和GB/T13663.2-2005标准。

四、商务要求

1、交货要求：甲方提前一周向中标单位提交供货计划，乙方按质、保量送货至招标单位指定地点，并包上下车，投标人自行承担完成本项目履约相关的一切风险和费用。如果在运输过程中造成农户农作用物、经济作物和沿线设施、道路损坏的，由中标人自行承担。

2、交货地点：项目实施地的各施工堆料场。

3、付款方式：供货经招标单位验收合格后支付已供货价款70%，县级验收合格后支付已供货价款的95%，余款于县级验收之日起2年内无质量问题后经供货商申请无息拨付。

4、售后服务和技术支持要求：

4-1、在工程竣工验收后，管道、管件、闸阀等质保期为2年，质保期内出现任何质量问题，均由中标供应商免费维修或免费更换。中标供应商所提供给采购人的管材、管件及其他相关配件产品（或配套设备）必须是原厂全新未使用过的正宗产品，并且必须完全符合国家现行行业标准和本次采购文件约定的质量技术参数和型号规格及其他相关性能（或功能）要求。中标供应商应保证所提供的产品质量在质保期内因设计和生产工艺或材料等产生的缺陷、发生的质量问题或后期使用中产生的故障（或不良反应）等承担相应责任。

4-2、投标人必须在技术商务性投标文件中提供产品制造厂家的“投标产品质保及售后服务承诺函（原件）”，并加盖投标产品制造厂商的鲜公章，并且质保期和质保内容应当满足本采购文件要求。

# 第七章  评标办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查投标人投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求投标人对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选投标人，或者受采购人委托确定中标投标人；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2、评标方法

本项目评标方法为：最低评标价法 。最低评标价法是指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评审方法。

3、 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件

评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.2资格性检查
根据财政部87号令的规定，公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查（本次采购活动，由采购人与采购代理机构共同对投标人的资格进行审查，并做好资格审查记录）。经资格审查后，合格投标人不足3家的，不得交由评标委评标（即不能进入评标程序）。

3.3符合性检查

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的；

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（五）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点投标人采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）；

（六）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（七）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

3.4推荐中标候选投标人

中标候选投标人应当排序。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标投标人。

评标委员会可推荐的中标候选投标人数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选投标人。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选投标人，否则，采购人可以不予认可。

3.5出具评标报告

评标委员会推荐中标候选投标人后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选投标人排序表；

（六）评标委员会授标建议；

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.6评标争议处理规则

评标委员会在评审过程中，对于资格性审查、符合性审查、对投标人投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.7投标人应当书面澄清、说明或者更正

3.7.1在评标过程中，投标人投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求投标人作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予投标人必要的反馈时间。

3.7.2投标人应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（投标人为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.7.3评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让投标人实质改变投标文件的内容，不得影响投标人公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.7.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要投标人澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（一）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（三）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（四）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（二）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，投标人投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.8 低于成本价投标处理

在评标过程中，投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

## 4.政府采购政策优惠政策

本次采购活动应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

（1）优先采购本国货物、工程和服务的政策要求

《政府采购法》第十条规定：采购人应当采购本国货物、工程和服务。但有下列情形之一的除外：①需要采购的货物、工程或者服务在中国境内无法获取或者无法以合理的商业条件获取的；②为在中国境外使用而进行采购的；③其他法律、行政法规另有规定的。

确需采购进口产品时，按照财政部《政府采购进口产品管理办法》和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》的规定，经批准后才能采购进口产品。采购人采购进口产品时，应当坚持有利于本国企业自主创新或消化吸收核心技术的原则，优先购买向我方转让技术、提供培训服务及其他补偿贸易措施的产品。

（2）强制采购节能产品的政策要求

财政部、国家发展改革委员会《关于印发(节能产品政府采购实施意见)的通知》规定，各级国家机关、事业单位和团体组织用财政性资金进行采购的，应当优先采购节能产品，逐步淘汰低能效产品。

制定节能产品政府采购清单。节能产品政府采购清单由财政部和国家发展改革委负责制定。列入节能产品政府采购清单中的产品由财政部和国家发展改革委从国家认可的节能产品认证机构认证的节能产品中，根据节能性能、技术水平和市场成熟程度等因素择优确定，并在有关媒体上定期向社会公布。

强制采购的节能产品应该具备的条件：

①产品属于国家认可的节能产品认证机构认证的节能产品，节能效果明显；

②产品生产批量较大，技术成熟，质量可靠；

③产品具有比较健全的供应体系和良好的售后服务能力；

④产品供应商符合政府采购法对政府采购供应商的条件要求。

强制采购节能产品的原则：

①产品具有通用性，适合集中采购，有较好的规模效益；

②产品节能效果突出，效益比较显著；

③产品供应商数量充足，一般不少于5家，确保产品具有充分的竞争性，采购人具有较大的选择空间。

（3）优先采购环境标志产品的政策要求

财政部和环保总局联合印发的《关于环境标志产品政府采购实施的意见》规定，优先采购环境标志产品，财政部、国家环境保护总局适时调整清单，并以文件形式公布。

（4）促进中小企业发展的政策要求

财政部、工业和信息化部联合印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，面向中小企业采购的预算应当占政府采购项目预算总额的30%以上。在面向中小企业采购的政府采购项目预算中，预留给小型和微型企业的不能低于60%。

规定享受政策扶持的中小企业必须同时满足两个条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括使用大型企业注册商标的货物。

其中中小企业的划分标准详见工信部联企业〔2011〕300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中的有关规定。

（5）可按规定属于政策鼓励的，在本项目中可享受以下优惠：（注：如果既符合小微企业又是残疾人企业、或监狱企业的只能享受一次6%的价格扣除，不重复计算）：

1、符合小型和微型企业标准的，报价给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。须提供《中小（监狱）企业声明函》原件。

2、符合残疾人福利性单位标准的，报价给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。须提供《残疾人福利性单位声明函》原件。

3、符合国家有关部门（机构）认定属于节能、环保产品的，在同等条件下（即：最低报价法的，报价相同；综合评分的，最后的总得分相同），优先采购；但必须提供相关证明材料（复印件）。

5、 废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.4 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，投标人行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理投标人的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 第八章  政府采购合同（参考格式）

1、中标通知书

评定出中标供应商后，招标人将向中标供应商发出《中标通知书》。《中标通知书》作为签订政府采购合同的依据一经发出即对中标供应商和采购人均发生法律效力。

2、签订政府采购合同

2.1 中标供应商应当在成交结果公告期满后及时到代理机构领取《中标通知书》，同时凭《中标通知书》及时与采购人签订本项目合同。采购人必须于合同签订后2个工作日内登录四川政府采购网的“合同公告及备案系统”（www.sczfcg.com）把合同网络备案公示(同时还应当把将纸制合同报同级政府采购监督管理部门备案)。政府采购合同经上网公示无异议后，双方方可履行合同权利义务。合同中涉及国家秘密、商业秘密以及个人隐私（未征得权利人同意）的内容不得对外公告。

2.2如果采购人或供应商因特殊原因需要超过30日签订政府采购合同的，应当及时报告政府采购监督管办和招标人。

2.3如果采购人无正当合法的理由拒绝与中标供应商签订政府采购合同的,应当双倍返还中标供应商提交的投标保证金。同时，中标供应商应及时向政府采购监督管理办和采购代理机构报告。

2.4本次政府采购活动的合同书由采购人与中标供应商依法签订。政府采购合同适用于《合同法》，双方签订合同后的权利、义务关系受《合同法》调整。法律、行政法规规定应当办理相关批准（或前置许可审批）、登记手续后方可生效的合同，依照其规定。双方应当按照本采购文件、投标报价、中标通知书和中标供应商的承诺以及开评标会上评标小组提出的相关要求（如果有的话）等来签订政府采购合同书。双方签订合同时在实质性条款上不得超出本采购文件之规定（如：成交价款、服务质量、数量和履约时间、售后服务、付款等）。

2.5合同格式及内容条款附下（以下为合同基本格式内容，合同双方可以结合实际情况进行调整，本格式合同未包括完全的，可另附纸页）：

合同条款

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及__________________________________________________项目（项目编号：CXZPCG [2017]  号）的《招标文件》，乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》等均为本合同的组成部分。

## 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行。

## 五、付款方式

（一）适用于无预付款采购项目

1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款￥     元，人民币大写    元整；

2、履约保证金退还：在货物验收合格满    后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

（二）适用于有预付款采购项目（预付款建议不超过政府采购合同金额的30%）

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥             元，人民币大写：                            元整）后的    日内支付合同金额百分之     的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，提交支付凭证资料给       财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元整；

3、履约保证金退还：在货物验收合格满    后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式五份，自双方签章之日起生效。甲方两份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

# 第九章 附件

自贡诚信正平采购项目投标人报名登记表

| 采购文件编号 及报名竞标项目包号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标人单位名称 | 全称（加盖公章） |
| 投标人详细注册地址（有效的可邮寄的地址） |  |
| 报名时间 | 2017年月日 |
| 法定代表人及移动电话 |  |
| 单位固定电话 |  |
| 经办人姓名及移动电话 |  |
| 经办人或单位有效 联系电子邮箱 |  |
| 备注 |  |

注：填写完整加盖公司鲜章，报名时交到我公司。

- 保证金退还申请表

保证金退还申请表

| 申请单位名称 | （加盖公章） |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 采购日期 |  |
| 保证金交纳金额 |  |
| 应退保证金金额 | 大写： |
|  | 小写： |
| 退款原因 | - 1.未中标（未成交）及未中标（未成交）包号： |
|  | - 2.中标(成交)及中标（成交）包号： |
|  | - 3.其他情况： |
| 收款单位名称 |  |
| 收款单位开户银行 |  |
| 收款单位银行行号 |  |
| 收款单位账号 |  |
| 收款单位联系方式 |  |
| 采购代理机构审核 |  |
| 注： 1.申请退款单位须提供原保证金交款、转账、汇款凭证（原件、复印件或电子扫描件均可）。 2.本表仅用于采购人（供应商报价人）退还保证金时使用。 3.填写完整加盖公司鲜章，报名时交到我公司。（退还的原因可暂不填写）。 |  |