2019年脱贫攻坚农村饮水安全工程

PE管材及管件和机电设备采购

招标编号：5105242019000145

招

标

文

件

叙永县水务局

四川顺意德招标代理有限公司

共同编制

2019年07月

目录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	3

一、投标人须知附表	3

二、总  则	6

三、招标文件	8

四、投标文件	9

五、开标和中标	15

六、签订及履行合同和验收	17

七、投标纪律要求	20

八、询问、质疑和投诉	21

九、其他	21

第三章  投标文件格式	22

第一部分     资格性投标文件格式	23

第二部分     其他响应性投标文件格式	30

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	42

一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求	42

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	44

一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	44

第六章  招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求	46

一、项目参数要求：	46

二、商务要求	54

三、售后服务要求	54

第七章  评标办法	55

1. 总则	55

2、评标方法	56

3、 评标程序	56

4. 评标细则及标准	61

5、 废 标	65

6、定标	65

7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：	66

8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：	66

第八章  政府采购合同（样例）	68

# 第一章  投标邀请

四川顺意德招标代理有限公司受叙永县水务局委托，拟对2019年脱贫攻坚农村饮水安全工程PE管材及管件和机电设备采购进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：5105242019000145

二、招标项目：2019年脱贫攻坚农村饮水安全工程PE管材及管件和机电设备采购。

三、资金来源：财政性资金：第一包PE管材及管件设计预算价：516.5530万元，第二包机电设备设计预算价：111.2019万元。。

四、招标项目简介：

1、采购人：叙永县水务局

2、招标内容：本项目2个包，（采购详细参数详见招标文件第六章）。

五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；【①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件】；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务制度；【提供良好的商业信誉承诺函；健全的财务制度①可提供2017年度或2018年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供2017年度或2018年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）】；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；（提供承诺函）

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；【提供2018年1月1日至今连续三个月的缴纳税收凭证和缴纳社保相关凭证或相关部门出具的证明材料（如免税企业须提供税务机关出具的免税证明材料），2018年05月01日以后新成立的公司无法提供的须提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函】；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规【提供承诺函】；

6、法律和行政法规规定的其他条件；

7、（用于第一包）PE管材、管件投标人须具备聚乙烯PE给水管材《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》资质【PE管材、管件投标人须提供聚乙烯PE给水管材《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》资质证书复印件】；

8、（用于第二包）投标产品净水设备须提供省级及以上卫生许可批件；

9、本项目不接受联合体投标。

六、招标文件获取时间、地点：

全国公共资源交易平台（四川省.泸州市）(http://www.lzsggzy.com/)提供下载，请潜在供应商自2019年7月9日8:30至2019年7月15日17:30（北京时间）登录全国公共资源交易平台（四川省.泸州市）(http://www.lzsggzy.com/)，成为注册用户，网上在线获取招标文件（不提供现场购买或邮寄等其他方式）。招标文件售价：500元/份。

本项目报名、保证金交纳截止后，是否具备开标条件的信息，请供应商及时在全国公共资源交易平台（四川省.泸州市）（(http://www.lzsggzy.com/)）的“项目开标前状态”栏目查看。如果该栏目提示项目达不到开标条件，代理机构将不组织本项目开标。

七、投标截止时间和开标时间：2019年7月30日10:00（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或没有密封的投标文件不予接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。（文件接收时间：2019年7月30日9:30-投标截止时间）

八、开标地点：泸州市江阳区未来大道二段万诚国际1区12楼1208。

九、本投标邀请在四川政府采购网及全国公共资源交易平台（四川省.泸州市）（(http://www.lzsggzy.com/)网上以公告形式发布。

十、联系方式

采 购 人：叙永县水务局

联 系 人：杨先生

联系电话：18090169930

采购代理机构：四川顺意德招标代理有限公司

地    址：泸州市江阳区未来大道二段万诚国际1区12楼1203-1208

联 系 人：罗先生     联系电话：0830-2366818

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 第一包PE管材及管件设计预算价：516.5530万元，第二包机电设备设计预算价：111.2019万元； 各包超过采购预算的报价无效。 |
| 2 | 最高限价 （实质性要求） | 1、第一包PE管材及管件设计最高限价：516.5530万元，第二包机电设备设计最高限价：111.2019万元； 2、投标人报价超过各包最高限价的视为无效投标文件。 |
| 3 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 4 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除和失信企业报价加成或者扣分（实质性要求） | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业）价格扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、参加政府采购活动的中小企业（监狱企业）提供《中小企业（监狱企业）声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 3、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体投标协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体投标协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 4、参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。(投标企业符合以上要求的须提供行政部门出具的证明材料进行佐证，否则无效) 二、失信企业报价加成 1、对按照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行6%的报价加成、以加成后报价作为该供应商报价评标，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其投标文件按照无效处理。 2、供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。 |
| 5 | 国家规定的优先、强制采购范围 （实质性要求） | 本项目采购需求中涉及国家规定的强制采购范围内产品，均应按照国家相关要求进行审核。不管招标文件是否要求，供应商必须提供相关证明材料；若未提供，供应商自行承担由此带来的后果，其投标文件作无效响应处理。优先采购范围内的产品按招标文件约定执行。 |
| 6 | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 7 | 投标保证金 | 各包投标保证金金额：第一包：60000.00元（大写：陆万元整）；第二包：15000.00元（大写：壹万伍仟元整） 2、请投标供应商登录全国公共资源交易平台（四川省.泸州市）(www.lzgpc.gov.cn)，成为注册用户，使用投标人帐户通过全国公共资源交易平台（四川省.泸州市）网上的缴费链接自主选择相应银行,以网银方式向叙永县公共资源交易中心提交保证金，凡是未开通工、农、中、建、邮银行网银B2B业务（或网上在线缴费不成功）的供应商，均可以通过“网银或柜面转账”方式交纳工本费或保证金。已注册供应商可选择原有登录方式报名交费，也可通过“供应商网上快捷投标”方式（无需注册）直接报名交费。并在转款凭证上注明：叙永县公共资源交易中心保证金（注：转款户名必须与投标人名称一致，不接受其他方式的缴款）。 3、投标保证金交款截止时间：开标24小时以前，投标保证金的交纳以银行到账时间为准，对逾期未缴纳保证金者视为自动放弃投标权利。投标文件中也需包含转款凭证回单（复印件加盖公章）以兹证明递交了投标保证金。 4、保证金统一由叙永县公共资源交易中心退还，未中标的在中标通知书发出后3个工作日内退还，中标人的在合同签订后3个工作日内退还。 |
| 8 | 履约保证金 | 1.根据《泸州市政府采购保证金管理办法》〔泸市财采(2015)15号文件〕规定，履约保证金的缴退按以下程序进行： 1.1中标供应商在收到中标通知书后5个工作日内，按照招标文件约定以非现金的形式将履约保证金足额缴入采购人指定的财政专户。凭履约保证金缴纳凭证原件，中标供应商与采购人签订政府采购合同； 1.2中标供应商在项目履约完成并经验收合格后，由采购人凭《泸州市政府采购项目验收记录》在5个工作日内以非现金形式退还中标（成交）供应商履约保证金。 2.履约保证金金额为政府采购合同金额 5 %。 开户名称：叙永县财政局 开户行：中国工商银行股份有限公司叙永县支行 账号：2304350129026435389 |
| 9 | 采购项目具体事项/采购文件内容咨询 | 联系人：罗先生 联系电话：0830-2366818 |
| 10 | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 11 | 签字盖章 | 投标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。 |
| 12 | 投标文件份数 | 资格性投标文件含正本壹份、副本贰份；其他响应性文件含正本壹份、副本肆份和相应的电子文档（U盘）壹份，以及用于开标唱标单独密封提交的“开标一览表”（壹份） |
| 13 | 投标文件的装订 | 资格性投标文件正本和副本、其他响应性文件正本和副本、电子文档（U盘）、用于唱标的“开标一览表”分别装订。 |
| 14 | 投标文件封面的标注 | 投标文件正本和副本的封面上均应标明：招标项目名称、项目编号、分包号（如有分包）、法定代表人或其授权代理人签字、投标人名称、年月日；并分别在右上角标明“正本”或“副本”字样。 |
| 15 | 投标文件外层 密封袋的标注 | 投标文件的密封袋上应当注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）、法定代表人或其授权代理人签字、投标日期；并分别在封面上标注“资格性投标文件”“其他响应性文件”“电子文档（U盘）”“开标一览表”字样。 |
| 16 | 递交投标文件地点 | 泸州市江阳区未来大道二段万诚国际1区12楼1208。 |
| 17 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：同投标文件递交地点。 |
| 18 | 是否面向中小企业 | 是 |
| 19 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 20 | 中标通知书领取 | 中标公告在四川政府采购网，全国公共资源交易平台（四川省.泸州市）网上公告后，请中标供应商凭有效身份证明证件到采购代理机构领取中标通知书。 联系人：罗先生 联系电话：0830-2366818 地址：泸州市江阳区未来大道二段万诚国际1区12楼1203-1208 |
| 21 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，供应商询问由采购代理机构负责答复。 联系人：罗先生 联系电话：0830-2366818 地址：泸州市江阳区未来大道二段万诚国际1区12楼1203-1208 |
| 22 | 供应商质疑 | 根据委托代理协议约定，供应商质疑由采购代理机构负责答复。 联系人：罗先生 联系电话：0830-2366818 地址：泸州市江阳区未来大道二段万诚国际1区12楼1203-1208 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。 |
| 23 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即叙永县财政局。 地址：叙永县财政局 邮编：646400 联系电话：0830-6233161 |
| 24 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 |
| 25 | 代理服务费 | 各包代理费参照《采购代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文要求，按中标金额计算代理服务费，对按此标准计算代理费用不足10000元的小额零星项目，代理费用统一按10000元计算；由中标人向采购代理机构支付，该费用应在领取中标通知书前付清。 |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是叙永县水务局。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川顺意德招标代理有限公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3. 合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）在全国公共资源交易平台（四川省.泸州市）网上购买招标文件并按照招标文件要求缴纳投标保证金。

### 4. 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性检查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为：第一包为：管材、第二包为：一体化净水器。

5.2提供相同制造厂商不同品牌产品处理。制造厂商有二个以上品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标，投标产品为不同品牌的，制造厂商投标产品所属品牌为该品牌的有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为不同品牌的，所投品牌产品以其中通过资格审查、符合性检查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择确定一个参加评标的投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。

5.3利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.4 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.5 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、商务及其他要求；

（七）评标办法；

（八）合同主要条款。

### 7. 招标文件的澄清和修改

7.1 在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间十五日前进行，在四川政府采购网及全国公共资源交易平台（四川省.泸州市）网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，由于报名供应商名单在开标前自动保密，潜在投标人应保持在开标时间前每日都需主动上网进行查询相关信息，以免遗漏造成损失，采购单位和招标代理机构不再单独通知和提醒。

7.3 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在投标截止日3日前按招标文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。

7.4 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，在四川政府采购网及全国公共资源交易平台（四川省.泸州市）网上发布变更公告。由于报名供应商名单在开标前自动保密，潜在投标人应保持在开标时间前每日都需主动上网进行查询相关信息，以免遗漏造成损失，采购单位和招标代理机构不再单独通知和提醒。

注：提醒投标供应商在开标前须密切关注网站信息，是否延期，是否具备开标条件，避免遗漏相关信息造成投标损失。

### 8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

9.3 如因未翻译而造成的废标，由投标人承担。

### 10．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12. 联合体投标（实质性要求）（本项目不接受联合体投标）

12.1 两个以上供应商可以组成一个联合体投标，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

12.2 联合体各方之间应当签订联合体投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同联合体投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

12.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

12.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

12.5 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

12.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

### 13. 知识产权（实质性要求）

13.1 投标人须保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任（提供承诺函，不承诺的按无效标处理）。

### 14．投标文件的组成（实质性要求）

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件，并按本章18条完成投标文件的印制和签署。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

14.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“分项报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

14.2技术、服务部分。

投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答包括下列内容：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）投标产品技术参数表；

（5）产品工作环境条件；

（6）产品验收标准和验收方法；

（7）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

（8）投标人认为需要提供的文件和资料。

14.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）投标人相关承诺函

（3）商务应答表；

（4）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

（5）投标人和投标产品符合招标文件规定的资格、资质性及其他具有类似效力要求的相关证明材料；

（6）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）（实质性要求）

（7）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

14.4售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。

14.5其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

### 15．投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。第三章格式中“注”的内容，投标人可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为投标人默认接受“注”的内容。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 16．投标保证金（实质性要求）

16.1请投标供应商登录全国公共资源交易平台（四川省.泸州市）(http://www.lzsggzy.com/)，成为注册用户，使用投标人帐户通过全国公共资源交易平台（四川省.泸州市）网上的缴费链接自主选择相应银行,以网银方式向叙永县公共资源交易中心提交保证金，并在转款凭证上注明：叙永县公共资源交易中心保证金（注：转款户名必须与投标人名称一致，不接受其他方式的交款）。提交保证金的截止时间为开标开始前 24 小时，对逾期未缴纳保证金者视为自动放弃投标权利。

16.2供应商在提交投标文件的同时提交银行转款的回单原件（或复印件），经招标采购单位在投标截止时间前核实到帐为准。

16.3供应商所交纳的投标保证金不计利息。

16.4代理机构应当自中标通知书发出之日后2个工作日内（采购失败的项目于开标当日），向叙永县公共资源交易中心书面提交填写完整无误的保证金退还申请。叙永县公共资源交易中心在收到代理机构书面提交来的保证金退还申请后5个工作日内，解退所有非中标（成交）供应商缴纳的投标保证金。

中标（成交）供应商投标保证金在政府采购合同签订后2个工作日内，代理机构向叙永县公共资源交易中心提交保证金退还申请。叙永县公共资源交易中心收到代理机构提交来的保证金退还申请后5个工作日内，退还中标（成交）供应商所缴投标保证金。

注：非正常缴纳的临时投标保证金是指通过其他错误方式缴纳到政府采购保证金专户的投标保证金。投标人需提供经办人单位介绍信、身份证复印件、情况说明、缴款原始凭证复印件（加盖单位鲜章）、经叙永县公共资源交易中心确认无误后，在5个工作日内办理解退手续。非正常缴纳的投标保证金解退所产生的银行手续费用，由该投标人承担。暂缓解退投标/履约保证金的，代理机构应立即书面通知叙永县公共资源交易中心或采购人。待质疑、投诉、举报等处理结束后，代理机构或财政部门书面通知叙永县公共资源交易中心或采购人解退投标/履约保证金。

16.5发生下列情形之一的，采购代理机构可以不予退还投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标截止时间内递交投标文件后撤回投标；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

（5）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；

（6）投标人提供虚假资料的；

（7）串通投标；

（8）投标人被取消投标、中标候选或中标资格；

（9）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

### 17．投标有效期（实质性要求）

17.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天（投标有效期从提交投标文件的截至之日起算）。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理，投标人须自行在投标文件中提供投标有效期的承诺函原件，未提供或投标有效期低于招标文件要求的，将作为无效投标处理。

17.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，其投标保证金不被没收。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 18．投标文件的印制和签署（实质性要求）

18.1投标文件分为资格性投标文件和其他响应性投标文件两部分，两部分应分册装订。资格性投标文件包括招标文件第五章要求的证明材料，其他响应性投标文件包括投标人响应招标文件全部要求的证明材料（资格证明材料除外）。资格性投标文件用于采购人或采购代理机构资格审查，其他响应性投标文件用于评标委员会评标。未按此分册装订的，将被作为无效投标处理。

18.2 投标人应按18.1准备两部分投标文件，资格性文件含正本壹份、副本贰份；其他响应性文件含正本壹份、副本肆份和相应的电子文档（U盘）壹份，以及用于开标唱标单独密封提交的“开标一览表”（壹份）。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.3“开标一览表”除单独密封提交外，还应编制于其他响应性投标文件内。单独密封提交的“开标一览表”必须与“其他响应性投标文件正本”中的开标一览表保持一致，否则视为选择性报价，作为无效投标处理。

18.4 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人/单位负责人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，电子文档采用（U盘）制作。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

18.5 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人/单位负责人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

18.6 投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者活页装订、不得有撕毁、缺页（实质性要求）。

18.7 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

18.8 投标文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。

18.9 本次招标要求的复印件是指对图文进行复制后的文件，包括扫描、复印、影印等方式复制的材料。

### 19.投标文件的密封和标注（实质性要求）

19.1投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明“资格性投标文件/其他响应性投标文件、正本/副本、投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）”。

19.2 投标文件包括资格性投标文件正本及副本、其他响应性投标文件正本及副本、电子文档（U盘）和用于开标唱标单独提交的“开标一览表”。资格性投标文件、其他响应性投标文件、电子文档（U盘）、开标一览表，须单独密封。

19.3 投标文件的密封袋上应当注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号，（如有分包）、正本/副本。

19.4 资格性投标文件一套包装(含正副本)，其他响应性投标文件一套包装(含正副本)，电子文档（U盘）一套包装，用于开标唱标单独提交的“开标一览表”一套包装。如果资格性投标文件或其他响应性投标文件过厚，可以多套密封，但须在每套密封上注明“ 共X套，此为第X套”

19.5 未按以上要求进行密封和标注的投标文件将被拒绝接收。

### 20．投标文件的递交（实质性要求）

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。

20.2递交投标文件时应递交法定代表人授权委托书原件、身份证、投标保证金缴纳凭证、委托代理人的社保证明材料的复印件，所有资料需加盖单位公章（鲜章） 。如缺少一样证明材料，代理机构将拒绝接收供应商的投标文件。

20.3递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20.4未按照招标文件要求进行密封的投标文件，采购人或采购代理机构有权拒收。一旦接收，就视为采购人或采购代理机构认同其满足了招标文件对密封性的基本要求，属于可以接收的范畴.

20.5本次招标不接收邮寄的投标文件。

### 21．投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人/单位负责人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

## 五、开标和中标

### 22．开标

22.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人应派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不参加开标活动。

22.2 开标时，可根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件密封性情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表有权对其他投标人的投标文件的密封情况进行确认。投标人或者其推选的代表对其自己的投标文件密封情况进行检查，以确认在递交投标文件之后至开标之前，投标文件密封性完好未将自己的投标相关信息泄露.如有异议，应当当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

22.4 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.5 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

22.6 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

### 23. 开标程序

23.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的投标文件当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，应当当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川政府采购网上查询。

### 24．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 25.评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

### 26.中标通知书

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

26.4中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件到采购代理机构办理。（详见须知附表中联系方式）

## 六、签订及履行合同和验收

### 27. 签订合同

27.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行实质性修改。

27.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一式壹份）送采购代理机构。中标人应及时到采购代理机构办理。（详见须知附表中联系方式）

### 28. 合同分包（实质性要求，本项目不适用）

28.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

28.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

### 29.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

## 30. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 31. 履约保证金

31.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

31.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

### 32.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 33、合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

### 34. 履行合同

34.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

34.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

### 35. 验收

35.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收，由采购人负责组织实施。

35.2采购人将根据项目特点制定验收方案，成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。验收结束后，出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果将与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。

35.3 验收结果合格的，中标人凭验收报告办理相关手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

### 36.资金支付

36.1供应商供货完毕支付合同总金额的40%；

36.2货物运行良好无质量问题通过完工验收后支付合同总金额的30%；

36.3通过县级验收后支付合同总金额的25%；

36.4剩余5%作为质量保证金一年后付清。

## 七、投标纪律要求

### 37. 投标人纪律要求

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

37.1 投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

37.2 投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

37.3 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的（招标文件第六章规定的相关情形除外，按招标文件评审要求进行评审）；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 八、询问、质疑和投诉

- 38．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、财政部94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

## 九、其他

- 39.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

# 第三章  投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。可能有些内容并未提供相关格式，投标人须自行添加相关内容。

第一部分     资格性投标文件格式

格式1-1

封面：

（正本/副本）

项目

资格性投标文件

投 标 人名称：

采购项目编号：

包        号：

投标时间：2019年     月   日

格式1-2

- 一、法定代表人授权书

四川顺意德招标代理有限公司：

本授权声明：              （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目（招标编号              ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

投标人名称：                 （盖章）

法定代表人：               （签字或加盖法定代表人印章）

授权代表：                 （签字）

日    期：

附：1、法定代表人身份证复印件（正反面，加盖公章）

2、授权代表身份证复印件（正反面，加盖公章）

格式1-3

- 二、承诺函

XXXX（采购人或采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

6、法律和行政法规规定的其他条件;

7、根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

七、投标文件中提供的能够给予我单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

注：1、重大违法记录是指：供应商因违法经营受到刑事处罚，或被行政主管部门处以责令停业整顿，暂扣或者吊销营业执照，处于较大金额罚款。

2.较大数额罚款的具体金额标准是：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额20000元为标准。若供应商被处罚金额超过人民币20000元，但在行业内部不属于较大数额罚款金额的，须提供相关行政主管部门出具的证明材料予以佐证。

3.此承诺函格式为实质性要求，不允许变更，如未按要求提交，视为无效投标。提供此承诺函，即视为提供了招标文件资格条件中相关内容的承诺函，供应商不须再单独分别提供。

格式1-4

- 三、投标人基本情况表

| - 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 注册地址 |  |  |  | - 邮政编码 |  |  |  |
| - 联系方式 | - 联系人 |  |  | - 电话 |  |  |  |
|  | - 传真 |  |  | - 网址 |  |  |  |
| - 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 法定代表人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  | - 电话 |  |  |
| - 单位主要负责人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  | - 电话 |  |  |
| - 成立时间 |  |  | - 员工总人数： |  |  |  |  |
| - 企业资质等级 |  |  | - 其中 | - 项目经理 |  |  |  |
| - 营业执照号 |  |  |  | - 高级职称人员 |  |  |  |
| - 注册资金 |  |  |  | - 中级职称人员 |  |  |  |
| - 开户银行 |  |  |  | - 初级职称人员 |  |  |  |
| - 账号 |  |  |  | - 技工 |  |  |  |
| - 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商须如实填写，须与资格条件中相关内容相对应，否则自行承担被视为无效投标的风险。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

格式1-5

四、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

四川顺意德招标代理有限公司：

本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的投标活动，现承诺：

我公司满足政府采购法第二十二条关于供应商的资格要求，参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的供应商。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称：                             （盖章）

法定代表人或授权代表：                   （签字）

投标日期：   年   月   日

注：本承诺函可自行提供具有有效签字或盖章的格式。

格式1-6

五、投标人其他资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：投标人应按招标文件第五章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

格式1-7

六、投标产品其他资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：投标人应按招标文件第五章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

第二部分     其他响应性投标文件格式

格式2-1

封面：

（正本/副本）

项目

其他响应性投标文件

投 标 人名称：

采购项目编号：

包        号：

投标时间：2019年     月   日

格式2-2

- 一、投 标 函

XXXX（采购代理机构名称）：

我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（招标编号：XXXX）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权XXXX（姓名、职务）代表我方XXXXXXXX（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币XXXX万元（大写：XXXX）。

二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方同意本招标文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

四、我方为本项目提交的投标文件资格性投标文件正本壹份，副本XXXX份、其他响应性投标文件正本壹份，副本XXXX份用于开标唱标的“开标一览表壹份”。

五、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

六、我方承诺投标有效期为开标后    天（日历日）。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

通讯地址：XXXX。

邮政编码：XXXX。

联系电话：XXXX。

传    真：XXXX。

日    期：XXXX年XXXX月XXXX日。

格式2-3

- 二、开标一览表

项目名称2019年脱贫攻坚农村饮水安全工程PE管材及管件和机电设备采购

项目编号：

| - 序号 | - 产品 - 名称 | - 制造商家及 - 规格型号 | - 数量 | - 投标单价 - （元） | - 投标总价 - （元） | - 交货 - 时间 | - 交货地点 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 报价合计（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、开标一览表中投标总价，应是最终用户验收合格后的价格，（（第一包）所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格，包括：生产、运输、检验、税金和保险等费用；（第二包）所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格，包括：生产、运输、安装、调试、检验、培训、税金和保险等费用）。

2、“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3、“开标一览表”以包为单位填写，除了单独密封递交外，投标文件（正副本）也应当提供，如有遗漏，将视为无效投标。

4. 此格式为实质性要求，不允许变更，如未按要求提交，视为无效投标。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期：XXXX。

格式2-4

- 三、分项报价明细表

项目名称2019年脱贫攻坚农村饮水安全工程PE管材及管件和机电设备采购

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 制造商家 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

2、“分项报价明细表”所有分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等，否则视为无效投标。

3、此表格属于强制性格式。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期：XXXX。

格式2-5

- 四、商务应答表

项目名称：2019年脱贫攻坚农村饮水安全工程PE管材及管件和机电设备采购

项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求 | 投标应答 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。如与招标文件所列商务相关条款无偏离（包括正偏离和负偏离（负偏离为不满足招标文件要求）），则无须逐条应答。如有偏离条款，请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，投标人不得籍未作应答而拒不接受。

2、本项目商务条款不允许负偏离，负偏离视为无效投标。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

格式2-6

- 五、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：2019年脱贫攻坚农村饮水安全工程PE管材及管件和机电设备采购

项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：按招标文件服务要求及评分办法中对人员的要求，提供相关人员相关证书复印件。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

格式2-7

- 六、投标人类似项目业绩一览表

项目名称：2019年脱贫攻坚农村饮水安全工程PE管材及管件和机电设备采购

项目编号：

| - 年份 | - 用户名称 | - 项目名称 | - 完成时间 | - 合同金额 | - 是否通过验收 |  |  | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩需提供招标文件要求的有关书面证明材料。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

格式2-8

## 七、投标产品技术参数表

项目名称：2019年脱贫攻坚农村饮水安全工程PE管材及管件和机电设备采购

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 招标文件要求 | 投标产品技术参数 | 偏离对货物或服务的影响 | 备注相关参数证明文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表。

2．按照招标项目技术要求的顺序对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

格式2-9

（非资格性审查资料，用于评审价格分时使用）

- 八、供应商诚信情况承诺函

致四川顺意德招标代理有限公司：

本单位                   （供应商名称）参加                 （项目名称及采购编号）的政府采购活动，现根据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》川财采〔2015〕33号的相关规定，针对本单位的诚信情况作出以下承诺：

我单位具有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）所规定的失信行为      次（填写失信行为的次数时，建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁、肆等。）；（仅限投标截止当日仍在有效期的次数）

我单位对以上填写信息的真实性负责。如有不实，本单位愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

注：

1、本表格式及内容仅供参考，投标人也可提供自己的格式；

2、投标人存在以上所述失信行为的，将按照第二章投标人须知附表的要求进行处理；

3、财政部门对政府采购当事人的失信行为依法进行处罚、处理后，应当在四川政府采购网向社会公告，并记入诚信档案，有效期为1年。工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定供应商的失信行为明确了有效期的，不再重复计算。

4、投标人的失信行为受到行政处罚或司法惩处的，评审时不再对其以价格加成进行惩戒。

格式2-10

（非资格性审查资料，用于评审价格分时使用）

- 九、中小企业（监狱企业）声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物及服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

注：

1、投标人符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

3、投标人为非企业单位的，可不提供此声明。

格式2-11

（非资格性审查资料，用于评审价格分时使用）

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2019〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

格式2-12

十一、投标人根据招标文件要求自行提供相关资料（格式自拟）。

# 第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

（一）资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；【①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件】；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务制度；【提供良好的商业信誉承诺函；健全的财务制度①可提供2017年度或2018年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供2017年度或2018年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）】；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；（提供承诺函）

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；【提供2018年1月1日至今连续三个月的缴纳税收凭证和缴纳社保相关凭证或相关部门出具的证明材料（如免税企业须提供税务机关出具的免税证明材料），2018年05月01日以后新成立的公司无法提供的须提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函】；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规【提供承诺函】；

6、法律和行政法规规定的其他条件；

7、（用于第一包）PE管材、管件投标人须具备聚乙烯PE给水管材《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》资质【PE管材、管件投标人须提供聚乙烯PE给水管材《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》资质证书复印件】；

8、本项目不接受联合体投标。

（二）资质性要求：

1、（用于第一包）PE管材、管件投标人须具备聚乙烯PE给水管材《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》资质【PE管材、管件投标人须提供聚乙烯PE给水管材《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》资质证书复印件】；

2、（用于第二包）投标产品净水设备须提供省级及以上卫生许可批件；

（三）其他类似效力要求：

（1）缴纳本次招标要求的投标保证金

（2）授权参加本次投标活动的供应商代表证明材料

注：1、本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额20000元为准。

- 供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

- 投标供应商提供的完整有效的第三方审计报告必须完整齐全，签署规范，按照国家相关规定，方能认为有效，任何残缺和不完整提供，不规范提供均将视为无效资料

# 第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

（一）资格要求相关证明材料：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

| 投标人资格性要求的相关证明材料对应表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 投标人资格性要求 | 投标人应当提供的相关证明材料 | 说明 |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力； | 1、具有独立承担民事责任的能力；①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件； |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | 1、提供良好的商业信誉承诺函；健全的财务制度①可提供2017年度或2018年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供2017年度或2018年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）； |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； | 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。 |  |
| 4 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； | 1、提供2018年1月1日至今连续三个月的缴纳税收凭证和缴纳社保相关凭证或相关部门出具的证明材料（如免税企业须提供税务机关出具的免税证明材料），2018年05月01日以后新成立的公司无法提供的须提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函； |  |
| 5 | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； | 1、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函； |  |
| 6 | （用于第一包）PE管材、管件投标人须具备聚乙烯PE给水管材《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》资质【PE管材、管件投标人须提供聚乙烯PE给水管材《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》资质证书复印件】； | 1、（用于第一包）PE管材、管件投标人须具备聚乙烯PE给水管材《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》资质【PE管材、管件投标人须提供聚乙烯PE给水管材《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》资质证书复印件】； |  |
| 77 | （用于第二包）投标产品净水设备须提供省级及以上卫生许可批件； | （用于第二包）投标产品净水设备须提供省级及以上卫生许可批件证书复印件； |  |

（二）资质性要求相关证明材料：

1、（用于第一包）PE管材、管件投标人须具备聚乙烯PE给水管材《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》资质【PE管材、管件投标人须提供聚乙烯PE给水管材《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》资质证书复印件】；

2、（用于第二包）投标产品净水设备须提供省级及以上卫生许可批件；

（三）其他类似效力要求相关证明材料：

（1）保证金缴纳凭证复印件（注：①保证金交纳方式、金额符合招标文件要求；②复印件加盖公章。）

（2）法定代表人和授权代表身份证复印件（注：复印件加盖公章。）。

（3）法定代表人授权代理书原件（注：①复印件加盖公章；②如投标文件均由投标人法定代表人签字的且法定代表人本人参与投标的，则可不提供。）。

注：1.以上要求的资料复印件均须加盖投标单位的公章（鲜章）。2.投标供应商提供完整有效的第三方审计报告必须完整齐全，签署规范，按照国家相关规定，方能认为有效，任何残缺和不完整提供，不规范提供均将视为无效资料

# 第六章  招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

## 一、项目参数要求：

（一）工程概况

我县2019年脱贫攻坚农村饮水安全工程解决全县18700人饮水不安全问题，根据施工设计及财政评审文件，现对2019年脱贫攻坚农村饮水安全工程PE管材及管件和机电设备进行统一采购，第一包PE管材及管件设计预算价：516.5530万元，第二包机电设备设计预算价：111.2019万元。

（二）采购清单

第一包PE管材及管件清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN110PE管 | PE100级1.6MPa | 4600 | m | 提供检测报告 |
| 2 | DN90PE管 | PE100级1.6MPa | 11430 | m | 提供检测报告 |
| 3 | DN75PE管 | PE100级1.6MPa | 12320 | m | 提供检测报告 |
| 4 | DN63PE管 | PE100级1.6MPa | 33750 | m | 提供检测报告 |
| 5 | DN50PE管 | PE100级1.6MPa | 37300 | m | 提供检测报告 |
| 6 | DN40PE管 | PE100级1.6MPa | 48081 | m | 提供检测报告 |
| 7 | DN32PE管 | PE100级1.6MPa | 56194 | m | 提供检测报告 |
| 8 | DN25PE管 | PE100级1.6MPa | 38778 | m | 提供检测报告 |
| 9 | DN20PE管 | PE100级1.6MPa | 495610 | m | 提供检测报告 |
| 10 | 单杆式微量排气（DN15,PN16） | PE100级 | 57 | 个 |  |
| 11 | DN20内丝直接 | PE100级 | 1988 | 个 |  |
| 12 | DN20直接 | PE100级 | 4496 | 个 |  |
| 13 | DN25直接 | PE100级 | 596 | 个 |  |
| 14 | DN32直接 | PE100级 | 682 | 个 |  |
| 15 | DN40直接 | PE100级 | 784 | 个 |  |
| 16 | DN50直接 | PE100级 | 1802 | 个 |  |
| 17 | DN63直接 | PE100级 | 1323 | 个 |  |
| 18 | DN75直接 | PE100级 | 535 | 个 |  |
| 19 | DN90直接 | PE100级 | 1246 | 个 |  |
| 20 | DN110直接 | PE100级 | 70 | 个 |  |
| 21 | DN25异径DN20直接 | PE100级 | 9 | 个 |  |
| 22 | DN32异径DN20直接 | PE100级 | 11 | 个 |  |
| 23 | DN32异径DN25直接 | PE100级 | 12 | 个 |  |
| 24 | DN40异径DN32直接 | PE100级 | 16 | 个 |  |
| 25 | DN50异径DN40直接 | PE100级 | 31 | 个 |  |
| 26 | DN63异径DN50直接 | PE100级 | 6 | 个 |  |
| 27 | DN25异径三通DN20 | PE100级 | 346 | 个 |  |
| 28 | DN32异径三通DN20 | PE100级 | 7 | 个 |  |
| 29 | DN32异径三通DN25 | PE100级 | 183 | 个 |  |
| 30 | DN40异径三通DN20 | PE100级 | 8 | 个 |  |
| 31 | DN40异径三通DN25 | PE100级 | 11 | 个 |  |
| 32 | DN40异径三通DN32 | PE100级 | 129 | 个 |  |
| 33 | DN50异径三通DN20 | PE100级 | 14 | 个 |  |
| 34 | DN50异径三通DN32 | PE100级 | 20 | 个 |  |
| 35 | DN50异径三通DN40 | PE100级 | 55 | 个 |  |
| 36 | DN63异径三通DN20 | PE100级 | 220 | 个 |  |
| 37 | DN63异径三通DN32 | PE100级 | 47 | 个 |  |
| 38 | DN63异径三通DN40 | PE100级 | 11 | 个 |  |
| 39 | DN75异径三通DN50 | PE100级 | 110 | 个 |  |
| 40 | DN75异径三通DN63 | PE100级 | 133 | 个 |  |
| 41 | DN90异径三通DN20 | PE100级 | 22 | 个 |  |
| 42 | DN90异径三通DN63 | PE100级 | 1 | 个 |  |
| 43 | DN90异径三通DN75 | PE100级 | 8 | 个 |  |
| 44 | DN110异径三通DN75 | PE100级 | 1 | 个 |  |
| 45 | DN110异径三通DN90 | PE100级 | 3 | 个 |  |
| 46 | DN20三通 | PE100级 | 6753 | 个 |  |
| 47 | DN25三通 | PE100级 | 220 | 个 |  |
| 48 | DN32三通 | PE100级 | 237 | 个 |  |
| 49 | DN40三通 | PE100级 | 153 | 个 |  |
| 50 | DN50三通 | PE100级 | 106 | 个 |  |
| 51 | DN63三通 | PE100级 | 67 | 个 |  |
| 52 | DN75三通 | PE100级 | 21 | 个 |  |
| 53 | DN90三通 | PE100级 | 83 | 个 |  |
| 54 | DN110三通 | PE100级 | 23 | 个 |  |
| 55 | DN20排气阀 | 塑料铜芯球阀 | 7 | 个 |  |
| 56 | DN25排气阀 | 塑料铜芯球阀 | 10 | 个 |  |
| 57 | DN32排气阀 | 塑料铜芯球阀 | 18 | 个 |  |
| 58 | DN40排气阀 | 塑料铜芯球阀 | 23 | 个 |  |
| 59 | DN50排气阀 | 塑料铜芯球阀 | 32 | 个 |  |
| 60 | DN63排气阀 | 铸铁法兰闸阀（含法兰、法兰盘、止水垫片、连接螺栓） | 19 | 套 |  |
| 61 | DN90排气阀 | 铸铁法兰闸阀（含法兰、法兰盘、止水垫片、连接螺栓） | 13 | 套 |  |
| 62 | DN110排气阀 | 铸铁法兰闸阀（含法兰、法兰盘、止水垫片、连接螺栓） | 4 | 套 |  |
| 63 | DN20弯头 | PE100级 | 3283 | 个 |  |
| 64 | DN25弯头 | PE100级 | 518 | 个 |  |
| 65 | DN32弯头 | PE100级 | 559 | 个 |  |
| 66 | DN40弯头 | PE100级 | 442 | 个 |  |
| 67 | DN50弯头 | PE100级 | 555 | 个 |  |
| 68 | DN63弯头 | PE100级 | 500 | 个 |  |
| 69 | DN75弯头 | PE100级 | 72 | 个 |  |
| 70 | DN90弯头 | PE100级 | 141 | 个 |  |
| 71 | DN110弯头 | PE100级 | 76 | 个 |  |
| 72 | DN20闸阀 | 塑料铜芯球阀 | 7379 | 个 |  |
| 73 | DN25闸阀 | 塑料铜芯球阀 | 135 | 个 |  |
| 74 | DN32闸阀 | 塑料铜芯球阀 | 128 | 个 |  |
| 75 | DN40闸阀 | 塑料铜芯球阀 | 99 | 个 |  |
| 76 | DN50闸阀 | 塑料铜芯球阀 | 68 | 个 |  |
| 77 | DN63闸阀 | 铸铁法兰闸阀（含法兰、法兰盘、止水垫片、连接螺栓） | 65 | 个 |  |
| 78 | DN75闸阀 | 铸铁法兰闸阀（含法兰、法兰盘、止水垫片、连接螺栓） | 12 | 个 |  |
| 79 | DN90闸阀 | 铸铁法兰闸阀（含法兰、法兰盘、止水垫片、连接螺栓） | 27 | 个 |  |
| 80 | DN25球阀 | 塑料铜芯球阀 | 1 | 个 |  |
| 81 | DN40球阀 | 塑料铜芯球阀 | 5 | 个 |  |
| 82 | DN75球阀 | 铸铁法兰闸阀（含法兰、法兰盘、止水垫片、连接螺栓） | 3 | 套 |  |
| 83 | DN90球阀 | 铸铁法兰闸阀（含法兰、法兰盘、止水垫片、连接螺栓） | 6 | 套 |  |
| 84 | DN25不锈钢止回阀 | 塑料铜芯球阀 | 2 | 个 |  |
| 85 | DN25铸铁底阀 | 塑料铜芯球阀 | 2 | 个 |  |
| 86 | DN25减压阀 | 黄铜减压阀（含法兰、法兰盘、止水垫片、连接螺栓） | 10 | 个 |  |
| 87 | DN32减压阀 | 黄铜减压阀 | 10 | 个 |  |
| 88 | DN40减压阀 | 黄铜减压阀 | 15 | 个 |  |
| 89 | DN50减压阀 | 黄铜减压阀 | 8 | 个 |  |
| 90 | DN63减压阀 | 黄铜减压阀（含法兰、法兰盘、止水垫片、连接螺栓） | 7 | 套 |  |
| 91 | DN75减压阀 | 黄铜减压阀（含法兰、法兰盘、止水垫片、连接螺栓） | 1 | 套 |  |
| 92 | DN90减压阀 | 黄铜减压阀（含法兰、法兰盘、止水垫片、连接螺栓） | 2 | 套 |  |
| 93 | DN25检修阀 | 塑料铜芯球阀 | 8 | 个 |  |
| 94 | DN32检修阀 | 塑料铜芯球阀 | 6 | 个 |  |
| 95 | DN40检修阀 | 塑料铜芯球阀 | 3 | 个 |  |
| 96 | DN32排泥阀 | 塑料铜芯球阀 | 9 | 个 |  |
| 97 | DN40排泥阀 | 塑料铜芯球阀 | 14 | 个 |  |
| 98 | DN50排泥阀 | 塑料铜芯球阀 | 12 | 个 |  |
| 99 | DN63排泥阀 | 铸铁法兰闸阀（含法兰、法兰盘、止水垫片、连接螺栓） | 18 | 套 |  |
| 100 | DN75排泥阀 | 铸铁法兰闸阀（含法兰、法兰盘、止水垫片、连接螺栓） | 1 | 套 |  |
| 101 | DN90排泥阀 | 铸铁法兰闸阀（含法兰、法兰盘、止水垫片、连接螺栓） | 11 | 套 |  |
| 102 | DN25泄水阀 | 塑料铜芯球阀 | 1 | 个 |  |
| 103 | DN32泄水阀 | 塑料铜芯球阀 | 3 | 个 |  |
| 104 | DN40泄水阀 | 塑料铜芯球阀 | 13 | 个 |  |
| 105 | DN50泄水阀 | 塑料铜芯球阀 | 4 | 个 |  |
| 106 | DN63泄水阀 | 铸铁法兰闸阀（含法兰、法兰盘、止水垫片、连接螺栓） | 4 | 套 |  |
| 107 | 龙头 | 塑料铜芯水龙头 | 709 | 个 |  |
| （第一包）所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格，包括：生产、运输、检验、税金和保险等费用。 |  |  |  |  |  |

第二包机电设备清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加药型重力式一体化净水器 （产水量10吨/小时） | 1、产水量10吨/小时；2、净水工艺加药－混合－絮凝－澄清－快滤；3、出水浊度≤3NTU，进水压力等级0.06~0.6MPa，出水方式及出水高程自流水，4.滤速-快滤≤9米/小时；5、滤速－粗滤≤3米/小时；6、滤速－慢滤≤0.3米/小时,滤料硬质石英砂0.5~1.2MM,滤料反洗方式自动虹吸清水反洗,反洗强度12~15升/平米秒,反洗时间≥5分钟。 | 4 | 台 |
| 2 | 加药式一体化净水机（产水量120吨/天） | 1.产水量5吨/小时；2、净水工艺加药－混合－絮凝－澄清－快滤；3、出水浊度≤3NTU，进水压力等级0.06~0.6MPa，出水方式及出水高程自流水；7、滤速-快滤≤9米/小时；8、滤速－粗滤≤3米/小时；9、滤速－慢滤≤0.3米/小时,滤料硬质石英砂0.5~1.2MM，滤料反洗方式自动虹吸清水反洗,反洗强度12~15升/平米秒,反洗时间≥5分钟。 | 1 | 台 |
| 3 | 重力式一体化净水器 （40～50t/d） | 1、产水量（40～50t/d）；2、出水浊度≤3NTU，进水压力等级0.06~0.6MPa，出水方式及出水高程自流水；3、滤速-快滤≤9米/小时；4、滤速－粗滤≤3米/小时5、滤速－慢滤≤0.3米/小时,滤料硬质石英砂0.5~1.2MM,滤料反洗方式自动虹吸清水反洗,反洗强度12~15升/平米秒,反洗时间≥5分钟。 | 1 | 台 |
| 4 | 加药式一体化净水机（产水量15吨/天） | 1、产水量1吨/小时；2、出水浊度≤3NTU，进水压力等级0.06~0.6MPa，出水方式及出水高程自流水；3、滤速-快滤≤9米/小时；4、滤速－粗滤≤3米/小时；5、滤速－慢滤≤0.3米/小时,滤料硬质石英砂0.5~1.2MM,滤料反洗方式自动虹吸清水反洗,反洗强度12~15升/平米秒,反洗时间≥5分钟。 | 3 | 台 |
| 5 | 重力式一体化净水器 （20～30t/d） | 1、产水量（20～30t/d）；2、出水浊度≤3NTU，进水压力等级0.06~0.6MPa，出水方式及出水高程自流水；3、滤速-快滤≤9米/小时；4、滤速－粗滤≤3米/小时；5、滤速－慢滤≤0.3米/小时,滤料硬质石英砂0.5~1.2MM,滤料反洗方式自动虹吸清水反洗,反洗强度12~15升/平米秒,反洗时间≥5分钟。 | 4 | 台 |
| 6 | 重力式一体化净水器 （8～15t/d） | 1、产水量（8～15t/d）；2、出水浊度≤3NTU，进水压力等级0.06~0.6MPa，出水方式及出水高程自流水；3、滤速-快滤≤9米/小时；4、滤速－粗滤≤3米/小时；5、滤速－慢滤≤0.3米/小时,滤料硬质石英砂0.5~1.2MM,滤料反洗方式自动虹吸清水反洗,反洗强度12~15升/平米秒,反洗时间≥5分钟。 | 3 | 台 |
| 7 | 加药式一体化净水器（产水量10吨/天） | 1、产水量10t/d；2、出水浊度≤3NTU，进水压力等级0.06~0.6MPa，出水方式及出水高程自流水；3、滤速-快滤≤9米/小时；4、滤速－粗滤≤3米/小时；5、滤速－慢滤≤0.3米/小时,滤料硬质石英砂0.5~1.2MM,滤料反洗方式自动虹吸清水反洗,反洗强度12~15升/平米秒,反洗时间≥5分钟。 | 1 | 台 |
| 8 | 加药式一体化净水器（产水量25吨/天） | 1、产水量25t/d2；出水浊度≤3NTU，进水压力等级0.06~0.6MPa，出水方式及出水高程自流水；3、滤速-快滤≤9米/小时；4、滤速－粗滤≤3米/小时；5、滤速－慢滤≤0.3米/小时,滤料硬质石英砂0.5~1.2MM,滤料反洗方式自动虹吸清水反洗,反洗强度12~15升/平米秒,反洗时间≥5分钟。 | 1 | 台 |
| 9 | 消毒设备（最大净水速度 20吨/小时） | 1、紫外线杀毒，最大净水速度20吨/小时；2、配备室外保护箱，保护箱材质碳钢，壁厚3mm，内置空气开关及电量表。 | 1 | 台 |
| 10 | 消毒设备（最大净水速度 10吨/小时） | 1、紫外线杀毒，最大净水速度10吨/小时；2、配备室外保护箱，保护箱材质碳钢，壁厚3mm，内置空气开关及电量表。 | 3 | 台 |
| 11 | 消毒设备（最大净水速度 5吨/小时） | 1、紫外线杀毒，最大净水速度5吨/小时；2、配备室外保护箱，保护箱材质碳钢，壁厚3mm，内置空气开关及电量表。 | 1 | 台 |
| 12 | 消毒设备（最大净水速度 2.5吨/小时） | 1、紫外线杀毒，最大净水速度2.5吨/小时；2、配备室外保护箱，保护箱材质碳钢，壁厚3mm，内置空气开关及电量表。 | 2 | 台 |
| 13 | 消毒设备（最大净水速度 1.2吨/小时） | 1、紫外线杀毒，最大净水速度1.5吨/小时；2、配备室外保护箱，保护箱材质碳钢，壁厚3mm，内置空气开关及电量表。 | 2 | 台 |
| 14 | 消毒设备（最大净水速度 0.72吨/小时） | 1、紫外线杀毒，最大净水速度1吨/小时；2、配备室外保护箱，保护箱材质碳钢，壁厚3mm，内置空气开关及电量表。 | 2 | 台 |
| 15 | 缓释消毒器 （1～3L/min） | 杀菌率达99%以上，制水量3L/min | 10 | 台 |
| 16 | 缓释消毒器 （3～5L/min） | 杀菌率达99%以上，制水量5L/min | 1 | 台 |
| 17 | 自动控制系统 | 采集进站管道压力或清水池水位、出站压力、出站流量；采集水泵启停状态、工作电流、工作电压、电能等电参数;采集配电室各路开关状态、电能等，电流过大、缺相、水位过低过高、控制柜保护、配电室故障等情况发生时；立即上报信息。支持光纤通信、局域网通信、GPRS、短消息等无线通信方式，储存、显示、查询泵站监控数据及工作参数。使用年限不小于10年。 | 5 | 台 |
| 18 | 水表（DN50冷水表） | DN50冷水表 | 18 | 个 |
| 19 | 电力电缆线（YJV-0.6/1kv- 3×10+1×6mm²） | 电缆采用联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆，1组电缆由1根3×10mm²和1根2×10mm²组成 | 8551 | m |
| 20 | 电表（220V 100A） | 220V 100A | 9 | 个 |
| 21 | 开关（60A） | 60A | 5 | 个 |
| 22 | 潜水泵（1.5kw，流量0.05L/s，扬程50m） | 1、电机功率：1.5KW；2、设计流量0.05L/s；3、扬程50m | 1 | 台 |
| 23 | 管道增压泵（1.87m³/h 增压70m） | 1、电机功率：0.75KW；2、设计流量0.559m3/h；3、扬程50m | 5 | 台 |
| 24 | 潜水泵（1.25m³/h 扬程 80m） | 1、电机功率1.1KW；2、设计流量1.87m3/h；3、扬程70m | 5 | 台 |
| 25 | 管道增压泵（dn40）0.75kw | 1、电机功率：0.75KW；2、设计流量6m3/h；3、扬程20m | 1 | 台 |
| 26 | CRF1-3（0.37kw）轻型立 式多级不锈钢离心泵 | 1、电机功率：1.1KW；2、设计流量1.25m3/h；3、扬程80m | 5 | 台 |
| 27 | CRF32-3（5.5kw）轻型立 式多级不锈钢离心泵 | 1、电机功率：0.37KW；2、设计流量5.04m3/h；3、扬程12m | 5 | 台 |
| 28 | 管道增压泵（2m³/h 增压50m） | 1、电机功率1.1KW；2、设计流量2m³/h；3、扬程50m；4、连接管径为DN75 | 5 | 台 |
| 29 | 20SG3-30管道增压泵 | 1、电机功率：0.75KW；2、设计流量3m³/h；3、扬程30m；4、连接管径为DN20 | 4 | 台 |
| 30 | CDLF2-100 (含1.1kW电机) | 1、电机功率为1.1kW；2、设计流量1.6m³/h；3、扬程89m | 5 | 台 |
| 31 | 1.1kw水泵启动柜（定做） | 电机功率为1.1kW，定做 | 1 | 台 |
| 32 | 低压控制箱（购买成品） | 用于泵房照明等日常使用。 | 2 | 个 |
| 33 | 50W节能灯 | 50W | 2 | 个 |
| 34 | 220V电缆 （3*BV-2.5mm²） | 电缆采用铜芯聚氯乙烯绝缘电缆，规格为BV-2.5mm²，每组为3根电缆 | 40 | m |
| 35 | 220V电缆 （3*BV-16mm²） | 电缆采用铜芯聚氯乙烯绝缘电缆，规格为BV-16mm²，每组为3根电缆 | 1000 | m |
| 36 | 30×5mm扁钢（避雷系统） | 30×5mm | 20 | m |
| 37 | φ20镀锌钢管（电缆管） | φ20 | 40 | m |
| 38 | 接地极 (L30x30x5热镀锌角钢) | L30x30x5 | 20 | m |
| 39 | 总等电位端子箱（MEB） | 短路关合电流20KA，额定电流40A | 2 | 台 |
| 40 | 避雷系统 （30x3热镀锌扁钢） | 30x3 | 40 | m |
| 41 | CDLF2-60 (含0.75kW电机) | 1、电机功率：0.75KW；2、流量1.6m³/h；3、扬程48m | 1 | 台 |
| 42 | 0.75kw水泵启动柜（定做） | 电机功率：0.75KW，定做 | 1 | 台 |
| 43 | 检修插座 | 工作电压交流230V/400V、频率50/60Hz、直流440V | 1 | 个 |
| 44 | 150QJ10-50/6 | 1、电机功率：3KW；2、设计流量10m3/h；3、扬程50m | 2 | 台 |
| （第二包）1、投标人须承诺中标后与采购人签订合同前，提供产品制造厂家针对本产品的授权委托书和售后服务承诺书原件，未承诺或承诺不符合采购方要求的其投标文件作无效投标处理； 2、所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格，包括：生产、运输、安装、调试、检验、培训、税金和保险等费用。 |  |  |  |  |

- 二、商务要求

1、交货时间：合同签订后10天内完成。

2、交货地点：叙永县各乡镇（第一包负责技术指导，第二包设备负责安装）。

3、验收标准：严格按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。

4、付款方式：

4.1、供应商供货完毕支付合同总金额的40%；

4.2、货物运行良好无质量问题通过完工验收后支付合同总金额的30%；

4.3、通过县级验收后支付合同总金额的25%；

4.4、剩余5%作为质量保证金一年后付清。

- 三、售后服务要求

1、售后服务能力，包括售后服务、维护响应时间（提供4小时内响应，12小时内提供解决方案，48小时内到现场维护并解决质量问题等）。

2、产品质保期限至少须为二年，在质保期内，同一产品、同一质量问题连续出现两次，乙方必须更换同品牌、同型号的新产品，并对产品质量实行“三包”服务。

3、在质保期外，保证备件供应，不收取额处服务费用。

# 第七章  评标办法

## 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金，以确定投标供应商是否具备投标资格，合格投标人不足三家的，不得评标。

1.3评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.4 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.5 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查通过资格审查的投标人的投标文件是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.6 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.7 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

## 2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

## 3、 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2资格性检查。

采购人应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

注：本项目资格性检查由采购人负责，不需要评标委员会进行资格性检查。

3.3符合性检查。

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定（标注了实质性要求除外），即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代表签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的；

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（五）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）；

（六）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（七）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的或有负偏离的。

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人采取随机抽取的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人采取随机抽取的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意，评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.7出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于资格性审查、符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.9.1在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.9.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.9.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.9.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(一)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

(二)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

(三)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

(四)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

出现本条第（四）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.10 低于成本价投标处理。在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

3.11招标采购单位现场复核评标结果。

3.11.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

(一)分值汇总计算错误的;

(二)分项评分超出评分标准范围的;

(三)评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的;

(四)经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，招标采购单位可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

3.11.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（五）招标采购单位未提供书面建议的。

## 4. 评标细则及标准

4.1本项目采用综合评分法，评分因素详见综合评分明细表。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3综合评分明细

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2 综合评分明细表按须知表中的相关要求进行价格调整，再参与价格分评审。

4.3.3综合评分明细表

第一包

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)*30*100%（保留两位小数） 注：1）根据财库[2011]181 号文规定，对小型和微型企业（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 2）对记入诚信档案的且在有效期内的失信投标人，在参加政府采购活动中实行6%的报价加成、以加成后报价作为该投标人报价评审。 3）如参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》原件或相关主管部门出具的相关证明材料，参加政府采购活动的监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 |  |
| 2 | 技术指标 | 30分 | 根据招标文件要求对所投设备技术指标进行评分，完全满足招标文件要求的得30分，有负偏离一项扣2分。（本项满分30分) | 按参数表中要求提供（GB/T 13663.2-2018）国家标准要求的管材检测报告（即国家建材产品质量监督检验中心出具的检验报告）进行佐证，未提供或提供不符合的不得分。 |
| 3 | 项目方案 | 10分 | 1、根据投标人针对本项目提供详细的项目方案完整程度进行评分（包含但不限于，材料生产方案、产品运输方案、供货方案），齐全的基本分6分，少一项扣2分； 2、在以上的基础上认定材料生产方案具有科学性、完整性及合理性加1分，认定为不合理、不科学、不完整不加分；产品运输方案认定具有科学性、完整性及合理性加1分，认定为不合理、不科学、不完整不加分；供货方案认定具有科学性、完整性及合理性加1分，认定为不合理、不科学、不完整不加分;3、投标人在以上方案外提供合理、完整方案加1分，不合理，不完整不加分。 3、投标人在以上方案外提供合理、完整方案加1分，不合理，不完整不加分。 |  |
| 5 | 履约能力、资信、荣誉 | 13分 | 1、投标人获得中国质量认证中心颁发的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，每一个得3分，本项最多得9分；（证书须在有效内） 2、投标人具有市级及以上行政部门颁发的质量管理先进企业得2分；（提供相关的证明材料进行佐证，否则不得分） 3、投标人从公司注册之日起连续四年获得过行政部分颁发的守合同重信用得0.5分，连续五年得1分，连续六年得1.5分，连续七年及以上得2分。 | （投标文件中提供证书复印件加盖投标单位公章，） |
| 6 | 节能、环保 | 4分 | 1、投标企业获得（节水产品认证证书）的得2分，没有提供不得分；（证书须在有效内） 2、投标企业获得（中国环境标志产品认证证书）和（绿色建筑选用产品证书）得2分，没有提供或提供不全不得分；（证书须在有效内） | （投标文件中提供证书复印件加盖投标单位公章，不符合或者未提供不得分） |
| 7 | 售后服务 | 10分 | 1、按照国家标准投标人须有完善的售后服务保障措施，投标人获得中国质量认证中心认证的《商品售后服务评价认证证书》三星级得3分，四星级得4分，五星级得5分，证书在有效期内，没有提供或者没有三星及以上的不得分； 2、根据投标人提供的售后服务方案和响应时间、售后服务人员等进行评审（根据投标人提供的资料和承诺的真实性合理性和操作性等评定），售后方案评定为优的得5分、良得3分、一般得1分。 | 共同评分因素 |
| 8 | 响应文件的规范性2% | 3分 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得3分；有一项偏差扣0.5分，扣完为止。 | 共同评分因素 |

第二包

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)*30*100%（保留两位小数） 注：1）根据财库[2011]181 号文规定，对小型和微型企业（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 2）对记入诚信档案的且在有效期内的失信投标人，在参加政府采购活动中实行6%的报价加成、以加成后报价作为该投标人报价评审。 3）如参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》原件或相关主管部门出具的相关证明材料，参加政府采购活动的监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 | 小、微企业提供承诺函 |
| 2 | 技术指标 和配置40% | 40分 | - 完全符合招标文件要求没有负偏离计40分；与招标文件要求有负偏离的一项扣1分，直到基本分扣完40分为止； | 按照投标文件所提供产品的技术参数配置要求及所提供相关证明文件评定。 |
| 3 | 履约能力9% | 9分 | - 投标人或投标产品制造商同时具有质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书每个得3分，最多得9分。不提供或提供不全，不得分； | 提供相关证明材料复印件盖鲜章 |
| 4 | 售后服务12% | 12分 | - 根据提供的售后服务方案详尽、准确、及时进行比较，优的得6分，良的得3分，一般的得1分，未提供不得分； - 根据提供的施工组织服务方案详尽、准确、及时进行比较，优的得6分，良的得3分，一般的得1分，未提供不得分； |  |
| 5 | 节能环保6% | 6分 | 投标人所投产品中有节能产品政府采购清单或环境标志产品政府采购清单中（且在有效期内）的产品，一个得2分，最多得6分。不提供不得分。 | 提供环境产品清单截图（含封面及产品所在页） |
| 6 | 投标文件的规范性3% | 3分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得3分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |

## 5、 废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。排名并列的由采购人自主采取随机抽取的方式选择中标供应商。

注意，采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标供应商，依次类推。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在四川政府采购网上和全国公共资源交易平台（四川省.泸州市）发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 第八章  政府采购合同（样例）

（参考样本）

合同编号：XXX

签订地点：XXX

签订时间：XXX年XXX月XXX日

采购人（甲方）：XXX

供应商（乙方）：XXX

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及XXX采购项目（项目编号：XXX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

- 合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：XXX元，即RMB￥XXX元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1.乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合或优于国家（行业）XXX标准，以及本项目询价通知书的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.乙方须在本合同签订之日起XXX日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4.货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5. 货物到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1.乙方交货期限为合同签订生效后的XXX日内，在合同签订生效之日起XXX天内交货到甲方指定地点，随即在XXX日内全部完成安装调试验收合格交付使用 (如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2.验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后XXX日内初步验收。初步验收合格后，进入XXX天试用期；试用期间发生一般性质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后XXX日内完成最终验收，如质量验收合格，双方签署《质量验收合格证明书》。

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方询价文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在询价通知书和响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

(4)如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3. 货物安装调试完毕后XXX日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同验收合格。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5.如货物经乙方XXX次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物且须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6.其他未尽事宜应严格按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行。

五、付款方式

1.甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之XXX  计算款额￥XXX元，人民币大写：XXX元整）后的XXX日内支付合同金额百分之XXX的价款。

2.全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的XXX日内，提交支付凭证资料给XXX财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之XXX款项：￥XXX元，人民币大写XXX元整；自筹资金由甲方直接支付给乙方。

3.乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

4.履约保证金：在货物验收合格满XXX后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的XXX日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥XXX元，人民币大写：XXX元整。

六、售后服务

1.质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后XXX小时内响应到场，XXX小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方XXX次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2.乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1.甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之XXX的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之XXX/天的违约金；逾期付款超过XXX天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2.乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之XXX的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之XXX/天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之XXX的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在XXX天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之XXX的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之XXX向甲方支付违约金。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2.本合同双方应加盖骑缝章。

3.本合同一式六份，自双方签章并经代理机构编号后生效。甲方三份、乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖单位公章）   		    乙方：   （盖单位公章）

法定代表人/负责人（授权代表）：            法定代表人/负责人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日